# 交流励磁变速抽水蓄能机组应用探讨

### 一、交流励磁变速抽水蓄能机组的应用探讨（论文文献综述）

陈磊,庄俊,王志远,吴玮,谢宁宁,李辉[1]（2022）在《柔性直流输电系统的变速抽水蓄能机组直流电压辅助控制策略》文中提出柔性直流输电是新能源并网消纳的主要输电形式。由于新能源出力波动性会导致柔性直流输电系统的直流电压波动,影响其安全稳定运行。为了有效抑制柔性直流输电系统中直流电压波动,提出变速抽水蓄能机组直流电压辅助控制策略。首先建立了变速抽水蓄能机组、四端柔性直流电网、风电场及光伏电站的仿真模型。其次,以直流电压偏差乘以相应系数作为变速抽水蓄能机组有功功率参考值微增量,且通过低通滤波器滤去直流电压稳态分量对直流电压辅助控制的影响,提出基于直流电压辅助控制的变速抽水蓄能机组有功功率控制策略。最后,以变速抽水蓄能机组电动和发电工况为例,对变速抽水蓄能机组抑制柔性直流输电系统直流电压波动能力进行仿真,并与传统直接功率控制策略进行对比分析。仿真结果表明新能源出力波动引起的直流电压波动频率集中在10 Hz以下,且所提变速抽水蓄能机组控制策略可以有效抑制柔性直流系统直流电压波动。

赵军科,刘云平,刘建俊,铎林[2]（2021）在《变转速抽水蓄能机组控制策略选择》文中指出文章从变转速抽水蓄能机组特性及建设目的出发、讨论了变转速抽水蓄能机组控制策略,推荐采用变流器控制功率,调速器控制转速的控制策略,最后讨论了变转速抽水蓄能的启停策略,希望对以后工程建设有借鉴作用。

王德顺,谢欢,刘金鑫,郗文康,王龙泽,张妍,李美成[3]（2021）在《基于模糊理论的变速抽水蓄能机组功率调节能力量化评估》文中研究指明变速抽水蓄能可成为电网负荷频率控制、平衡波动、消纳新能源出力的有效手段。该文对不同工作模式下影响变速抽蓄机组功率调节能力的因素进行分析,研究变速抽蓄机组电气、性能与控制参数与运行调节特性的关系。进一步基于改进模糊层次分析法对变速抽水蓄能机组的功率调节能力进行量化评估。建立功率调节能力评估体系并计算各影响因素权重大小,得出各指标参数权重排序及最终评估得分。此量化评估过程及结果可为变速抽水蓄能机组的建设和实际运行提供参考。

李晓鹏,李岩,刘舒然,苏雅亨,王文国,赵启新,谢海莲[4]（2021）在《基于可变速抽水蓄能技术提升区域电网新能源消纳水平的研究》文中提出可变速抽蓄机组相较于传统恒速运行抽蓄机组在抽水工况下的有功调节、无功补偿方面有明显优势,能够更好地匹配新能源出力波动并进行消纳。基于可变速抽水蓄能技术对比总结了交流励磁、全功率变频2种技术路线的系统配置、工作机理和技术特点,以某省级电网9大地区为节点搭建简化网架模型进行8 760 h时序生产模拟仿真,结果表明可变速抽水蓄能技术可提高区域电网新能源消纳水平、减少火电调峰,对未来变速抽蓄项目在电网应用的技术经济效益评估提供了参考。

姚佳宁[5]（2021）在《交流励磁电机转子侧变频起动控制方法研究》文中研究表明交流励磁可变速机组在实际应用中,相较于传统的同步电机和异步电机,有着灵活可控、有助于提高电力系统稳定性等不可替代的优势。目前,交流励磁可变速机组特别是双馈感应电机在风能、水能等绿色可再生能源发电与飞轮储能系统中应用广泛,并已经成为研究热点。可变速抽水蓄能机组处于抽水工况时,由于外界没有给电机提供任何原动力,其本身不具备自起动的能力。解决上述问题是交流励磁可变速抽水蓄能机组发展与推广的关键基础。本文以可变速抽水蓄能机组的抽水工况为前提,采用了两种不同的转子侧变频起动控制方法,不使用其他辅助起动设备,仅通过机组转子侧换流器的控制,实现了交流励磁电机的软起动。首先,本文介绍了交流励磁电机的基本原理。针对定子短路的转子侧起动方式,分析了其起动过程中的定转子磁场变化情况以及磁场与转速之间的关系。根据开环恒压频比控制原理,建立了转子侧开环起动模型,并对三种不同参数的交流励磁电机起动进行了仿真。通过对比分析,结果表明开环起动方式存在起动电流大、且对大转动惯量电机起动时间过长的局限性。然后,针对上述起动方式存在的局限,以减小起动电流和缩短起动时间为目标,确定了定子短路的闭环分阶段起动控制方法。通过对定子磁链参考值进行分段计算,将起动过程分为:励磁阶段、恒转矩起动阶段和弱磁起动阶段。其中,励磁阶段控制转矩电流分量为零,保证较大的励磁电流分量,使电机迅速达到额定磁链,且起动电流不超过额定范围。恒转矩阶段实现电机的加速起动,弱磁阶段在保证交流励磁系统性能的前提下,将转矩电流分量控制在较大值,以实现机组转速继续平稳上升,完成起动。基于上述起动过程的分析,搭建了交流励磁抽水蓄能机组的仿真模型,验证了控制方法的正确性,并对比了电机转动惯量对其起动时长的影响。最后,为了使电机的起动速度更快,提出了定子侧降压并网,转子侧变频起动的控制方法,利用电厂备用变压器得到合适的定子侧起动电压,通过转子侧换流器控制转矩电流分量和励磁电流分量。在保证定子电流基本不超过其额定电流的基础上,该方法与定子短路的闭环分阶段起动控制方法相比,大幅缩短了起动时间,但起动初期存在电流和电磁转矩波动的问题。为此进一步改善了控制方法,即起动前5秒不触发换流器全控器件,只使用其并联二极管进行起动。通过对大容量机组的起动过程进行仿真,验证了上述控制方法的可行性。

胡金明[6]（2021）在《可变速抽水蓄能发电电动机电磁设计及控制策略研究》文中指出大规模清洁能源并网消纳对电网调峰、调频和电压稳定性提出了新的挑战,抽水蓄能是解决这一挑战的重为举措之一。抽水蓄能电站采用恒速发电电动机,其转速无法跟随水头/扬程的变化进行调节,影响了水泵/水轮机的效率,并且会导致水泵/水轮机出现严重振动、空蚀、泥沙磨损等问题。用可变速发电电动机替代恒速发电电动机可有效提高水泵水轮机的整体运行性能,然而由于可变速发电电动机的电磁设计、结构设计、转子绕组端部固定、控制策略复杂等问题,国内未有工程应用案例。对可变速发电电动机的电磁设计及控制策略等问题进行探索,为可变速抽水蓄能机组的国产化研制具有重要的理论意义和工程实用价值,从而为国产化可变速抽水蓄能机组奠定基础。以某实验可变速发电电动机为需求对象,在分析其运行条件与特点的基上,建立了可变速发电电动机的设计流程,从电机基本参数要求出发,分析了主尺寸的确定方法,推导出了关键参数的计算表达式,给出了定、转子铁心和绕组的设计方法,揭示了定子槽数和绕组匝数与可变速发电电动机运行性能的影响规律。通过对可变速发电电动机主磁路励磁绕组匝数和励磁电流分配的详细计算分析,给出了最优电磁设计方案,并通过有限元分析验证了电磁方案的合理性和准确性。结合可变速发电电动机能量双向流动特点,同时考虑到其发电和电动两种工况运行模式而导致的控制策略复杂,推导出了两种约束条件的稳态数学模型。第一种稳态分析数学模型实现了对定、转子的电流、电压、磁链、有功和无功功率的解析计算,并且该模型能够覆盖在网运行多稳态工况。第二种稳态分析数学模型实现了对安全运行圆图的解析计算,从而通过该圆图实现对转子电流调节范围,以及外特性中定子有功和无功调节范围的解析计算。结合可变速发电电动机的运行需求,研究分析了软起动控制、软并网控制、转矩-无功控制、有功-无功控制、水泵水轮机的控制策略和数学模型。基于网侧变流器控制策略、机侧变流器控制策略和正弦脉宽调制技术,建立了电机起动、并网、电动调速和发电调功暂态仿真模型,对比分析了稳态数学模型与暂态模型对电机稳定运行的计算结果,验证了两种约束模型推导的正确性。给出了可变速发电电动机与控制器联合运行的空载工况、调转速工况、调有功工况和调无功工况的试验结果,并将试验结果分别从有限元分析和控制策略两个角度的仿真和计算结果进行了对比研究,试验与有限元分析结果验证了电机电磁方案设计的合理性,同时验证了两种约束推导模型、有限元分析模型和控制策略的正确性。

刘丽丽[7]（2021）在《变速抽蓄机组交流励磁系统建模仿真与参数测试》文中研究表明为应对能源危机、缓解环境问题,发展可再生能源成为世界各国的共同目标。随着风电、光伏发电等间歇式能源大规模接入电网,给电网的频率调整和安全运行带来极大的挑战。作为目前技术最为完善、存储容量最大的储能电源,抽水蓄能电站具有良好的调频、调峰能力,是保证电网稳定运行的有效手段。常规的抽水蓄能机组一般采用同步电机,在抽水工况无法进行功率调节,在发电工况无法运行在最佳效率区间。相比之下,新型的变速抽水蓄能机组采用交流励磁发电机,能够通过改变转子电流频率实现平滑调速,不仅可以实现功率的独立快速调节,而且能够使机组始终工作于最佳状态,提高了运行效率。变速抽水蓄能机组之所以性能更加优越,在于交流励磁系统可以充分发挥电机的运行优势。因此,本文对变速抽水蓄能机组交流励磁系统的运行特性展开了研究。首先,分析了变速抽水蓄能机组的组成结构和基本运行原理,建立了交流励磁电机的有名值数学模型与标幺值数学模型,推导了励磁系统变频器在abc静止坐标系和dq旋转坐标系下的数学模型,研究了变频器的矢量控制系统并实现了输出功率的解耦控制。其次,提出了交流励磁标幺系统的选择标准,并采用丰宁变速抽水蓄能机组说明了基准值的选取方式,推导了电机标幺系统与励磁标幺系统的接口转换关系;在励磁控制系统完全解耦的前提下,应用消去法,把电流内环整定成了一阶惯性环节,并基于错开定理和二阶最佳定理,推导了控制外环PI调节器的参数整定原则;采用交流励磁系统的仿真实测数据,进行了电机内部参数的测量,形成了完整的电机参数测试方法。最后,采用RTDS搭建了变速抽水蓄能机组交流励磁系统的电磁暂态仿真模型,并以电磁暂态模型为基础,建立了考虑电机转子磁链的动态过程和保留励磁内环特性的电压源型机电暂态模型,并且通过不同的阶跃扰动试验,验证了简化机电暂态模型的正确性与控制功能的有效性。

杨正文[8]（2021）在《全功率变速恒频抽蓄机组VSG控制策略研究》文中认为全功率变速抽水蓄能机组具有的快速功率响应特性可以快速平抑新能源功率波动,提高新能源消纳能力,保障供电质量,具有重要的研究价值。然而采用全功率变频调速的抽蓄机组,其发电机与电网解耦,对电网扰动不具备抑制及改善的能力,影响系统稳定性。采用虚拟同步机技术（Virtual Synchronous Generator,VSG）的全功率变速抽蓄机组可以具备与同步发电机同样的惯性、阻尼特性、有功调频、无功调压等外部运行特性,将有助于全功率变速抽蓄机组的友好并网。本文重点对全功率变速抽蓄机组的VSG技术进行研究,包括以下几个方面:（1）围绕全功率变速抽蓄机组数学模型展开源网侧协调控制策略研究。首先分给出了抽蓄机组的水泵水轮机数学模型,建立了水泵水轮机转速调节系统;其次,建立了同步电机数学模型,分析了同步电机的磁链观测原理,给出了机侧变流器基于气隙磁链定向的电压电流双闭环控制策略;然后对网侧变流器VSG控制策略进行了研究,详细分析了VSG的控制原理、建模过程和运行特性。以上三部分的控制策略都分别予以仿真验证其正确性。最后在全功率变速抽蓄机组模型的基础上,提出了源网协调控制策略,使得全功率变速抽蓄机组具有快速功率响应能力和自主响应电网频率的特性,对电网进行惯量和频率支撑,并通过仿真加以验证。（2）对电网电压不平衡下抽蓄机组控制进行研究,提出了基于自适应虚拟导纳的VSG控制策略。首先分析了抽蓄机组在电网电压不平衡时存在的有功、无功二倍频振荡及电流不平衡问题;其次对VSG运行在不平衡电网下的数学模型进行分析,然后分别以抑制有功振荡、无功振荡和平衡并网电流为目标设定自适应虚拟导纳的负序电流控制指令;然后提出了在正序坐标系下进行VSG控制,负序坐标系下采用自适应虚拟导纳的负序电流控制的方法;最后通过仿真对该方法进行了验证,保证VSG可靠运行的同时也可以在三个控制目标间灵活切换。（3）对抽蓄机组低电压穿越进行研究,提出了基于VSG的全功率变速抽蓄机组低电压穿越（low voltage ride-through,LVRT）控制策略。首先对抽蓄机组的低电压穿越特性进行分析,指出其在低电压穿越期间无法向系统补偿无功问题;其次阐述了网侧变流器VSG低电压穿越原理,提出了VSG控制策略切换的低电压穿越控制方法;然后提出了机侧变流器在低电压穿越期间采用恒转矩控制方法;机网侧产生的不平衡能量采用直流侧Chopper保护电路进行卸荷。最后通过仿真对该方法进行了验证,提高了变速抽蓄机组的低电压穿越能力。

姜海军,张高高,徐青,梁廷婷,陈晓刚[9]（2021）在《变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制研究》文中进行了进一步梳理针对变速抽水蓄能机组有功功率与转速之间的协调控制问题,分析了变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制原理,提出了变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制方法,并搭建了变速抽水蓄能机组控制系统联合RTDS仿真试验平台,对变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制方法进行了联合仿真试验验证。试验结果表明:发电工况有功功率与转速协调控制宜采用交流励磁系统转速闭环和调速器有功功率闭环控制方式,抽水工况有功功率与转速协调控制宜采用交流励磁系统转速闭环和调速器开度闭环方式。

费万堂,衣传宝,杨梅,梁国才,陈磊,张昊晟[10]（2020）在《河北丰宁抽水蓄能电站交流励磁变速机组工程设计与认识》文中研究说明河北丰宁抽水蓄能电站两台变速机组为中国首次建设的大型交流励磁变速抽水蓄能机组,目前工程设计取得了阶段性成果。本文介绍了丰宁抽水蓄能电站交流励磁变速机组的建设背景和交流励磁变速机组设备的当前设计,并对交流励磁变速机组的电气系统设计以及变速水泵水轮机及其附属设备、变速发电电动机及其附属设备、交流励磁设备、控制和保护设备等的部分关键技术问题提出了认识性建议和研究方向,旨在为后续同类机组的建设提供相关参考。

### 二、交流励磁变速抽水蓄能机组的应用探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、交流励磁变速抽水蓄能机组的应用探讨（论文提纲范文）

#### （1）柔性直流输电系统的变速抽水蓄能机组直流电压辅助控制策略（论文提纲范文）

0 引言

1 柔性直流MMC数学模型及控制策略

1.1 MMC数学模型

1.2 MMC控制策略

2 变速抽水蓄能机组数学模型及控制策略

2.1 交流励磁电机数学模型

2.2 可逆水泵水轮机数学模型

1)水轮机运行工况

2)水泵运行工况

2.3 抑制直流电压波动控制策略

3 柔性直流输电系统直流电压抑制能力分析

3.1 抽蓄机组发电工况下新能源有功变化场景

3.2 抽蓄机组电动工况下新能源有功变化场景

4 结论

#### （2）变转速抽水蓄能机组控制策略选择（论文提纲范文）

0 引言

1 控制策略选择

1.1 水轮机工况

(1)电网自调节系数。

(2)水轮发电机组运动方程。

1.2 水泵工况

2 启停方式

2.1 水轮机工况启动方案选择

2.2 水泵工况启动流程

2.3 停机方案选择

3 总结

#### （3）基于模糊理论的变速抽水蓄能机组功率调节能力量化评估（论文提纲范文）

0 引言

1 交流励磁变速抽水蓄能机组运行特性

2 变速抽水蓄能机组在不同工况下的功率调节能力分析

2.1 发电工况下的功率调节能力

2.2 电动工况下的功率调节能力

3 改进模糊层次分析法

3.1 改进层次分析法

3.2 模糊层次分析法

3.3 改进隶属函数

4 基于改进模糊层次分析法的变速机组功率调节能力分析

4.1 量化评估权重计算过程

4.2 量化评估计算结果

5 结束语

#### （4）基于可变速抽水蓄能技术提升区域电网新能源消纳水平的研究（论文提纲范文）

0 引言

1 变速抽蓄机组的2种技术路线

1.1 交流励磁类型

1.2 全功率变频类型

1.3 2种变速抽蓄技术路线的对比

2 变速抽蓄提高蒙西电网新能源消纳水平的案例分析

2.1 蒙西电网算例搭建

2.2 仿真计算流程

3 变速抽蓄在提高新能源消纳水平方面的效益

3.1 仿真场景设置

3.2 计算结果分析

4 结论

#### （5）交流励磁电机转子侧变频起动控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 交流励磁电机的发展现状

1.2.2 大型机组起动方式的研究现状

1.2.3 交流励磁系统变流器拓扑结构

1.2.4 交流励磁电机控制理论的研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 交流励磁电机的工作原理及数学模型

2.1 交流励磁电机的工作原理

2.2 交流励磁电机的数学模型

2.2.1 三相静止abc坐标系数学模型

2.2.2 坐标变换

2.2.3 两相旋转dq坐标系数学模型

2.3 本章小结

第3章 基于定子短路的转子侧变频起动控制方法

3.1 引言

3.2 开环恒压频比起动控制策略

3.2.1 恒压频比变频起动原理

3.2.2 不同参数电机的仿真验证

3.3 闭环矢量定向起动控制策略

3.3.1 定子磁链定向矢量控制

3.3.2 定子磁链观测

3.3.3 定子磁链参考值的选择

3.3.4 直流侧电压的计算

3.3.5 起动仿真及结果分析

3.4 本章小结

第4章 基于定子降压并网的转子侧变频起动控制方法

4.1 引言

4.2 定子降压并网起动理论分析

4.2.1 定子侧起动电压的选择

4.2.2 定子切换至额定电压的空载并网控制

4.3 仿真结果及分析

4.3.1 起动过程仿真分析

4.3.2 空载并网过程仿真分析

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 后续工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （6）可变速抽水蓄能发电电动机电磁设计及控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 抽水蓄能机组的研究现状

1.2.2 可变速机组的研究现状

1.2.3 可变速发电电动机设计的研究现状

1.2.4 可变速机组控制的研究现状

1.3 课题的研究内容

第2章 可变速发电电动机电磁设计研究

2.1 可变速机组的基本原理

2.1.1 可变速机组的特性

2.1.2 可变速发电电动机的工作原理

2.1.3 等效电路图和向量图

2.2 可变速发电电动机的设计

2.2.1 基本设计内容

2.2.2 可变速发电电动机选型及主尺寸确定

2.2.3 定子的铁心和绕组设计

2.2.4 磁路设计

2.3 可变速发电电动机的电磁性能分析

2.3.1 电磁设计方案

2.3.2 有限元模型建立

2.3.3 空载性能分析

2.3.4 负载性能分析

2.4 本章小结

第3章 可变速发电电动机控制策略研究

3.1 可变速发电电动机数学模型

3.2 稳态分析

3.2.1 建立第一种约束条件的稳态分析数学模型

3.2.2 建立第二种约束条件的稳态分析数学模型

3.2.3 控制用参数

3.2.4 使用第一种约束的模型对样机稳态分析

3.2.5 使用第二种约束的模型对样机稳态分析

3.3 暂态分析

3.3.1 变流器控制基础

3.3.2 软起动控制策略研究

3.3.3 软并网控制策略研究

3.3.4 电动调速控制策略研究

3.3.5 发电调功控制策略研究

3.4 本章小结

第4章 可变速发电电动机试验验证

4.1 试验系统图

4.2 主要试验项目

4.2.1 空载试验

4.2.2 调速试验

4.2.3 调有功功率试验

4.2.4 调无功功率试验

4.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间所获科研成果

致谢

#### （7）变速抽蓄机组交流励磁系统建模仿真与参数测试（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 交流励磁电机的发展及研究现状

1.2.2 变速抽水蓄能机组的发展及研究现状

1.2.3 变速抽水蓄能机组暂态建模的研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 变速抽蓄机组交流励磁系统的数学模型

2.1 变速抽蓄机组的基本原理

2.2 交流励磁电机的数学模型

2.2.1 三相静止坐标系下的电机方程

2.2.2 同步旋转坐标系下的电机方程

2.3 交流励磁电机的标幺表示

2.3.1 交流励磁电机标幺系统的定子侧基准值

2.3.2 电机标幺系统的转子侧基准值

2.3.3 交流励磁电机的标幺方程

2.4 励磁系统变频器的数学模型

2.5 励磁控制系统的数学模型

2.5.1 转子侧变频器的控制策略

2.5.2 网侧变频器的控制策略

2.6 本章小结

第3章 变速抽蓄机组交流励磁系统参数测试与整定

3.1 交流励磁系统的标幺系统

3.1.1 励磁系统的标幺系统

3.1.2 电机标幺系统与励磁标幺系统的转换关系

3.2 交流励磁控制系统的参数整定

3.2.1 励磁控制系统内环参数整定

3.2.2 励磁控制系统外环参数整定

3.3 交流励磁系统的参数测试

3.3.1 参数测试的基本方程

3.3.2 仿真与参数测试

3.4 本章小结

第4章 变速抽蓄机组交流励磁系统暂态建模仿真

4.1 变速抽水蓄能机组交流励磁系统的电磁暂态模型

4.1.1 交流励磁电机及励磁变频器的模型

4.1.2 水轮机及其调速系统模型

4.1.3 交流励磁控制系统模型

4.2 变速抽水蓄能机组交流励磁系统的机电暂态建模

4.2.1 交流励磁电机与系统的接口模型

4.2.2 交流励磁控制的机电暂态模型

4.3 仿真与实验对比分析

4.3.1 空载工况仿真对比

4.3.2 负载工况仿真对比

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 工作总结

5.2 工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （8）全功率变速恒频抽蓄机组VSG控制策略研究（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 选题背景及意义

1.2 可变速抽蓄机组研究现状

1.2.1 国内外可变速抽蓄机组发展现状

1.2.2 交流励磁调速与全功率变频调速对比

1.2.3 全功率变速抽蓄电站结构与运行原理

1.2.4 全功率变速抽蓄研究进展

1.3 虚拟同步机技术研究现状

1.3.1 VSG惯量与频率支撑研究

1.3.2 不平衡工况下VSG运行研究

1.3.3 低电压穿越工况下VSG控制研究

1.4 本文的研究工作

2 抽蓄机组建模与源网侧协调控制

2.1 水泵水轮机数学模型与控制

2.1.1 数学模型

2.1.2 转速调节系统建模

2.2 机侧变流器模型与控制策略

2.2.1 同步电机数学模型

2.2.2 同步电机磁链观测原理

2.2.3 机侧变流器控制策略

2.2.4 仿真验证

2.3 网侧变流器模型与控制策略

2.3.1 虚拟同步机模型与控制原理

2.3.2 VSG运行特性分析

2.3.3 VSG小信号分析

2.3.4 仿真验证

2.4 基于VSG的抽蓄机组源网协调控制策略

2.4.1 抽蓄机组协调控制策略

2.4.2 仿真验证

2.5 本章小结

3 电网电压不平衡下抽蓄机组VSG自适应虚拟导纳控制

3.1 电网电压不平衡特性分析

3.2 电网电压不平衡下基于自适应虚拟导纳的VSG控制策略

3.2.1 基于自适应虚拟导纳的负序电流控制

3.2.2 自适应虚拟导纳的VSG控制策略

3.3 仿真验证

3.4 本章小结

4 基于VSG的抽蓄机组低电压穿越控制

4.1 全功率变速抽蓄低电压穿越特性分析

4.2 网侧VSG低电压穿越策略

4.2.1 基本思路

4.2.2 控制策略平滑切换方案

4.3 机侧低电压穿越策略

4.4 直流侧电压控制

4.5 仿真验证

4.6 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （9）变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制研究（论文提纲范文）

0 引言

1 协调控制原理

2 协调控制方法

3 仿真试验

3.1 发电工况仿真试验

3.1.1 交流励磁转速闭环和调速器功率闭环方式

3.1.2 交流励磁转速闭环和调速器开度闭环方式

3.1.3 交流励磁功率闭环和调速器转速闭环方式

3.2 抽水工况仿真试验

3.2.1 交流励磁转速闭环和调速器功率闭环方式

3.2.2 交流励磁转速闭环和调速器开度闭环方式

3.2.3 交流励磁功率闭环和调速器转速闭环方式

4 结语

#### （10）河北丰宁抽水蓄能电站交流励磁变速机组工程设计与认识（论文提纲范文）

0 引言

1 工程概况

2 丰宁抽水蓄能电站变速机组的建设背景

3 丰宁抽水蓄能电站变速机组工程设计

3.1 丰宁变速机组电气系统设计

3.2 变速水泵水轮机及其附属设备

3.3 变速发电电动机及其附属设备

3.4 交流励磁系统

3.5 控制和保护系统

3.5.1 计算机监控系统

3.5.2 继电保护系统

3.6 交流励磁系统设备布置

4 交流励磁变速机组关键技术问题及认识

4.1 含变速抽水蓄能机组的电气接线设计

4.2 黑启动

4.3 变速水泵水轮机及其附属设备

4.3.1 变速范围选择

4.3.2 水力模型研发

4.3.3 调速器

4.3.4 辅助系统

4.3.5 主厂房桥式起重机

4.4 变速发电电动机及其附属设备

4.4.1 电磁设计

4.4.2 转子端部支撑固定结构

4.4.3 转子铁心材料

4.4.4 转子绕组的电气性能

4.4.5 高电压、大电流集电环的选型和配套系统设计

4.5 交流励磁系统

4.6 控制和保护系统

4.6.1 控制

4.6.2 继电保护

4.7 变流励磁系统设备布置

5 结束语

### 四、交流励磁变速抽水蓄能机组的应用探讨（论文参考文献）

- [1]柔性直流输电系统的变速抽水蓄能机组直流电压辅助控制策略[J]. 陈磊,庄俊,王志远,吴玮,谢宁宁,李辉. 电力系统保护与控制, 2022

- [2]变转速抽水蓄能机组控制策略选择[J]. 赵军科,刘云平,刘建俊,铎林. 水电与抽水蓄能, 2021(06)

- [3]基于模糊理论的变速抽水蓄能机组功率调节能力量化评估[J]. 王德顺,谢欢,刘金鑫,郗文康,王龙泽,张妍,李美成. 中国测试, 2021(10)

- [4]基于可变速抽水蓄能技术提升区域电网新能源消纳水平的研究[J]. 李晓鹏,李岩,刘舒然,苏雅亨,王文国,赵启新,谢海莲. 智慧电力, 2021(10)

- [5]交流励磁电机转子侧变频起动控制方法研究[D]. 姚佳宁. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [6]可变速抽水蓄能发电电动机电磁设计及控制策略研究[D]. 胡金明. 哈尔滨理工大学, 2021(02)

- [7]变速抽蓄机组交流励磁系统建模仿真与参数测试[D]. 刘丽丽. 华北电力大学, 2021

- [8]全功率变速恒频抽蓄机组VSG控制策略研究[D]. 杨正文. 北京交通大学, 2021(02)

- [9]变速抽水蓄能机组有功功率与转速协调控制研究[J]. 姜海军,张高高,徐青,梁廷婷,陈晓刚. 水力发电, 2021(04)

- [10]河北丰宁抽水蓄能电站交流励磁变速机组工程设计与认识[J]. 费万堂,衣传宝,杨梅,梁国才,陈磊,张昊晟. 水电与抽水蓄能, 2020(04)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/05afa8eff32370286302a34e.html