# 城市再生水系统规划优化模型研究

### 一、城市中水系统规划优化模型的研究（论文文献综述）

张江[1]（2020）在《基于非操作投入产出模型的工业园区基础设施风险管理》文中研究说明工业园区是为了满足企业的成本优势和竞争力的需要而产生的。工业园区中的企业可以共享基础设施和各种资源,在稳定状态下可以为所有企业带来一定的经济效益和环境效益。然而日益频繁的突发性扰动严重影响了工业园区相互关联的基础设施,并在级联效应的影响下在整个园区内传播蔓延,产生了放大作用,导致了经济损失的进一步扩大。以基础设施中的水系统为例,针对工业园区的节水减排需求,越来越多的工业园区采用了水网络系统集成方法和技术,通过企业间或者装置间的循环利用来实现节约新鲜水需求量和废水排放量。该方法和技术在帮助企业节水减排的同时,也加深了企业间的关联程度,增加了企业由于突发事件扰动造成经济损失的风险。本文通过探讨基础设施的相互依赖程度和稳定性之间的关系,确保基础设施系统能够减少或避免事故等紧急情况的影响。以特定工业园区水网络系统为研究对象,提出一种将过程集成与非操作性投入产出模型相结合的方法,支持基础设施的风险分析和评估管理。该方法框架由三部分组成:过程集成、非操作性投入产出模型和风险管理解决方案。建立工业园区用水系统网络超结构和相对应的数学模型,以年均总成本最小为目标,在不同的优化条件下生成最佳的水网络替代方案。根据替代方案的网络节点连结方式,构建每个优化方案的相互依赖矩阵,并建立非操作性投入产出模型,以研究扰动发生后各优化方案的非操作性、弹性和柔性。以某工业园区为例,分别对以下两种情景开展了研究分析:（1）当由于紧急情况导致园区供水减少20%时,将研究分析所有替代方案中每个工厂的非操作性程度;（2）当核心工厂的产量下降超过40%时,研究所有优化方案中新鲜水供水量下降到什么程度园区将停止运行。以每个优化方案的非操作性、弹性系数和柔性指数为基础,研究分析不同方案的非操作性和稳定性规律,为工业园区基础设施风险管理提供方法上的支持。

朱天琳[2]（2019）在《基于全生命周期建筑中水回用综合效益与水价政策研究》文中提出水资源问题是当前掣肘本国城市化进程推进与经济优质发展的重要因素之一。为了缓解城市严峻的涉水问题,国家发布了诸多相关建设政策、条文来推动兼具节水治污双重作用的建筑中水回用发展,直至“水十条”颁布,再生水利用指标趋严。但是,由于“重建轻管”意识固化、水价体系不合理、缺乏规范化管理、长期成本倒挂等问题,使中水回用推广受阻,水安全事故频发,设施闲置率大大提升。为了将建筑中水回用的推行落到实处,依托住建部项目“建筑中水回用价格政策调查研究”,对国内已建成投产的中水项目发展现状和经济性进行综合评价与分析,梳理其运行管理中存在的弊端,以问题为导向提出适宜我国现阶段国情的中水回用价格指导建议措施,以期助力中水业务行业实现可持续发展。首先,通过文献查阅及实地走访的方式对国内36家已投产的典型中水回用项目进行研究,针对其运行效能、工艺设计、技术经济等多方面内容整合分析:国内中水设施处理能力满负荷率整体偏低,均值仅64.62%,收水严重不足;现行处理工艺更青睐于高度自动化的MBR工艺,占比达到20%,节约人力成本且出水水质优良;中水工程的平均水量投资指标及运行费用指标分别为3727.49元/（m3/d）和2.64元/m3,均具有显着的规模经济性;高校、大型公建中水设施运行优于住宅,规模效益稳定;对中水工程经济性影响最大的指标为水量规模和满负荷率。其次,构建中水回用项目全生命周期成本效益模型,以实地调研获取的资料为基本信息,利用蒙特卡罗模拟方法,对以厦门华侨大学为例的高校中水回用项目和以深圳大沙河公园为例的公建中水回用项目进行成本效益分析预测,华侨大学中水项目全生命周期成本与效益净现值分别为3712.16万元和972.353万元,效益费用比1.26,动态投资回收期7.79年,外部性效益13.89元/m3;大沙河公园中水项目成本与效益净现值分别为615.50万元和285.36万元,效益费用比1.46,动态投资回收期7.44年,外部性效益8.76元/m3。两项目实际运维均仅能维持保本微利状态,投资回报不佳。但同时也反映了中水回用拥有益于国家社会发展的强正外部性。最后,对国家及各地市中水相关政策进行梳理分析,其普遍存在缺乏区域针对性、滞后性严重、城市回用水与分散式建筑中水无区分等疏漏点。设施的运行管理方面也欠缺专业性,运营费用缺口大,且监管主体界定不清。基于以上问题,提出了涵盖正负向激励、市场化运行、中水价格体系改革、区域差别化发展、提升中水技术标准、中水设施存量更新、增量规模化建设、监管高效化在内的指导建议措施。

于弯[3]（2018）在《大连市居民小区中水系统优化研究》文中提出大连市水资源缺口较大,严重限制了城市的发展。建立中水系统是目前解决水资源短缺的最佳选择之一,也是生态文明发展中极其重要的环节,对水资源保护、污染治理及可持续发展具有重大意义。本文详细介绍了大连市中水系统建设现状,大连市中水系统的建设实行较晚,体系还不完整,存在着较为严重的问题,主要表现在中水收集系统建设不合理、中水处理工艺选择不佳以及中水供应系统建设成本较高等。同时,对居民小区中水系统建设的必要性和技术可行性进行分析。然后,分别介绍了中水收集系统、中水处理系统以及中水供应系统的优化方法及分析模型,得出最适宜居民小区中水系统优化的方法与模型。在此基础上,选择大连市某小区中水系统为例,建立优化模型,着重进行了水量平衡的优化、中水处理工艺的优化选择、供水系统的优化及中水回用系统经济分析等研究。结果发现,大连市该小区中水系统主要以综合生活污水为原水,日均水量为700 m3/d,中水产量为630 m3/d,产率为90%;该小区的中水使用途径包括洗车、冲厕、浇洒道路、绿化以及景观补水,实际用量最大为472 m3/d,中水产量大于用量,满足使用,即该中水回用系统每天可以节约472 m3自来水,节水效率高达54%,说明建立该中水系统具有十分重要的经济和环境意义。利用层次分析模型分析了3种中水处理工艺:混凝沉淀工艺、膜生物反应器工艺和生物接触氧化工艺,其中混凝沉淀工艺组合权重最高,因此该系统选择混凝沉淀工艺处理原水,工程建设主要包括格栅井、调节池、ICEAS反应池、混凝沉淀池、过滤系统以及接触消毒池等。由于小区供水量随着季节的变化波动较大,所以选择变频调速供水方式。经济性上,分质供水方案比传统供水方案每年节省28.32万元,分质供水方案与传统供水方案的费用比为1:2.21,表明在小区中采用分质供水方案比传统供水方案更经济。本文为居民小区中水系统建设提供理论支持及应用示范,促进大连市居民小区中水系统建设发展。

武亚丽[4]（2017）在《深井地热水梯级综合利用及回用研究》文中指出能源紧缺和环境污染是当今世界各国面临的重大难题,引起了全世界人士的关注。因此,开发新型绿色可持续能源是各国发展的重中之重,其中深井地热水资源的开发利用具有很大潜力。在利用新能源、新技术时,节约能源并提高能源利用率就显得十分重要。本文以山西省太原市某小区的实际地热水项目为研究对象,对项目方案——深井地热水梯级综合利用及回用研究,分析其在经济、环保方面的优势,并且将含有矿物质的洗浴尾水作为中水工程的原水,利用层次分析法和灰色关联法构造耦合模型,依靠MATLAB软件计算优选出最优工艺,然后进行水量平衡设计及经济分析。在丰富建筑节能研究的同时,为今后的深井地热水开发利用项目提供重要参考。本文主要得到的结论如下:（1）深井地热水供暖系统年耗电量折标煤为509.27tce,生活热水供应系统年耗电量折标煤为247.95tce,比常见的供暖系统和热水供应系统耗煤量少,相应可以减少排放大量的SO2、CO2、NOx和粉尘,节能减排效果显着。（2）从财务分析的角度来看,计算期内,项目的年利润额达213.85万元;税后的财务内部收益率达15.51%（大于基准收益率8%）;投资的财务净现值NPV=660.66万元>0;项目投资的静、动态回收期分别为5.52年、7.53年<基准回收期（10年）;项目的盈亏平衡点BEP=38.05%<70%。说明该方案具有较强的盈利能力、财务生存能力及抗风险能力。（3）中水处理工艺优选部分,根据现有的研究成果和专家咨询结果,提出利用层次分析法构建中水评价指标体系,从经济、水质、技术及管理四个方面入手,建立十项指标,然后按照AHP方法计算各指标的权重值。再利用灰色关联法量化分析确定单因素的关联度,进而确定综合关联度,关联度最大的为最优工艺。这种方法避免了层次分析法过度依赖权重的缺点和灰色关联法平权处理的劣势,最大限度地减少了方案优选过程中主观因素的影响。（4）通过水量平衡的设计与计算,得出了水量平衡的调节措施,为今后水量平衡设计提供参考。（5）中水工程的经济分析采用效益—费用分析法,可得效益费用比B/C=1.09>1,表明该项目是可以接受的,具有经济合理性。

吴倩[5]（2017）在《高校建筑排水与中水回用联用系统研究》文中认为在我国水资源短缺的情况下,高校由于人口密集,又是生活科研为一体的机构,用水量较大且存在浪费严重的现象,约是居民用水量的12倍,甚至更多。但是高校具有用水量大且集中、用水时间规律、宿舍楼盥洗水和洗浴废水污染较轻、易处理等特点,适合进行回收再利用。因此,本文通过对建筑排水节水技术和中水回用的研究分析,探索一种适合高校的建筑排水与中水回用联用系统;根据给排水知识和系统动力学（SD）理论,以西安某高校为研究对象,利用VensimPLE软件来进行研究分析,主要的研究内容及结果如下:（1）通过对建筑排水与中水回用联用系统的技术分析和经济核算,得出该系统具有可行性,并有一定的实用价值。（2）对建筑排水与中水回用联用系统、单一中水回用系统分别构建SD模型并模拟预测进行对比分析。结果表明:建筑排水与中水回用联用系统在2035年每天可节约学校总用水量27.9%左右的自来水,而单一中水回用系统可节约学校总用水量25.4%左右的自来水,前者的节水效果更加突出,且比后者更能满足学校对中水量的需求。（3）通过改变系统中宿舍楼用水量年增长率、中水接受程度和扩招率三种决策变量的数值对两种节水系统分别模拟预测并对比分析。结果表明:建筑排水与中水回用联用系统比单一中水回用系统更具节水优势,更能满足该校对中水的需求;并且学校扩招率的增减不会影响建筑排水与中水回用联用系统的节水优势;此外在宿舍楼采用节水器具,提高师生对中水的接受程度,可以增大中水使用量,减少自来水供给量,并可以使系统尽快达到中水供需平衡。（4）根据预测结果分析可知建筑排水与中水回用联用系统产生的经济效益和环境效益相当突出:在2016年可直接节省145.31万元的自来水费用,间接节省供水工程投资372.6万元和排水设施及运行投资16.02万元;并且每年可减少很大一部分的污水排放量,有效减少水体纳污负荷,减轻污水对河流、大气以及土壤的污染。

张博[6]（2016）在《中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化研究》文中认为在城市化发展进程不断加快的过程中,人们逐渐认识到水污染和水资源短缺对城市建设和发展的重要影响,并尝试通过建设污水回用的中水工程对此问题进行缓解,但由于此类工程在规模、数量、彼此联系、与给排水规划的统一关系等方面存在缺陷,其实际规模经济效益和功能并未达到预期程度,甚至对城市供水系统的统一规划和管理构成影响。在此背景下,本文针对中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化展开研究,为挖掘中水系统的价值,缓解城市水资源供给问题做出努力。

李超[7]（2016）在《E网技术下城市中水综合利用与调控技术研究》文中指出随着城市化进程的不断加快以及人民生活水平的不断提高,城市生产、生活等所需水量迅速增加,加之我国水资源短缺、水污染严重等现状,城市水资源的供需矛盾日益凸显,这已成为制约我国经济与社会发展的重要因素。解决水资源短缺的主要措施有修建引水工程、开采地下水、雨水的收集和利用、节约用水和城市中水回用等。相比而言,修建引水工程不能从根本上解决水资源短缺的状况;开采地下水会引起各种地质灾害,不利于可持续发展;雨水利用是城市水资源合理利用的有效途径之一,但是雨水的收集、储存和再处理也是个大工程。中水回用以回收城市污水为主要目的,能够最大限度地实现水资源的充分循环利用,不仅为城市用水开辟了第二水源,也是抑制污水排放的有效途径。然而中水回用在实践应用过程中还存在着种种弊端,如城市中水资源利用并不充分、按规范建立的分散中水处理设备大部分处于闲置状态、人们对中水利用的参与度不高、中水回用市场不成形等问题。E网技术下城市中水综合利用与调配技术——E网中水系统的提出,为解决这些问题提供了一条新的思路。E网中水系统主要通过充分利用信息通讯技术、自动化控制技术等智能地感知、分析、处理城市所辖范围的中水资源,并在城市范围内调控供需关系,最终形成城市中水回用智能网络,达到提高中水利用效率的目的。本论文在充分调研城市中水利用现状的基础上,结合智慧城市建设背景,以物联网、大数据、云计算、传感器等现代通信技术为依托,为调控城市中水资源、缓解水资源危机而提出E网技术下城市中水综合利用与调控技术。本文研究了E网中水系统的组成、特征以及工作原理等,并以天津市作为研究对象,分析城市实行E网中水系统的可行性与必要性,采取定性与定量相结合的方法,分析E网中水系统的经济效益、社会效益与环境效益。以单独建筑小区中水用户为例,对比分析城市E网中水系统给其带来的经济效益。最后提出能够保障城市E网中水系统成功应用的对策与建议,对于推动中水综合利用具有一定的理论指导意义。

曹文飞[8]（2011）在《建筑中水系统优化研究》文中认为中水工程是污、废水资源化的重要途径。建筑中水回用具有明显的社会效益、环境效益和经济效益,是三者有效地统一。论文从建筑中水原水系统、处理工艺系统、供水系统、中水安全防护与监测控制四个方面进行了系统优化研究。选取建筑中水的水源时应根据中水回用对象、水质和实际需水量以及各种排水的水量、水质、排水规律等确定。本文讨论了建筑物和建筑小区不同水源的优先选择顺序。在水量平衡与调节的优化研究中,着重探讨了原水调节池和中水贮存池的优化设计,阐述了水量平衡调节的常用措施。通过对实际工程资料的调查研究,分析了影响调节池有效容积的主要原因,深入剖析了调节池有效容积与原水泵最小流量、V0/V值之间的关系;对中水贮存池而言,有效容积受到调节池有效容积、原水泵流量及开启水位的影响,直接关系到中水处理设施的规模。提出了层次分析法作为工艺优选的评价方法,利用层次分析法原理建立了工艺优选评价的层次结构模型,并通过工程实例的分析,对层次结构模型的应用进行了研究。在进行中水工艺的技术经济分析中,重点考虑了吨水投资和吨水运行成本两个影响因素,利用工程实例介绍了如何进行中水工艺的技术经济分析,并对分析结果作了探讨。对中水供水管网的优化布置进行了研究,提出了当前常用的中水管网优化设计的研究方法。分析了常用的中水供水方式,通过多目标权重评分法,对比了气压供水、水泵—水箱联合供水和变频调速供水方式的优劣,建议首选变频调速供水方式。针对中水的安全保障,从水质标准、水源、输水管路和中水用户等各个环节进行了全面分析,总结了出现的问题,提出了相应对措施。探讨了水质监测控制和中水系统运行监控分析中出现的问题,剖析了制定严格的验收监测技术规范的必要性。最后通过一个工程实例,进行了中水水量平衡、处理工艺、技术经济比较和综合效益等方面的优化研究。

田宁[9]（2011）在《潍坊市中水规划优化模型研究》文中研究表明水是人类生产和生活中最宝贵的资源,也是国家发展的三大战略资源之一。我国是一个干旱缺水严重的国家,水资源紧缺供需矛盾突出已经成为经济社会发展的重要制约因素。潍坊市是一座严重缺水的城市,水资源先天不足,又由于水资源和水体污染严重,随着经济社会的快速发展和城市化水平的不断提高,水资源供需矛盾将同趋加剧,特别是自2009年12月黄河三角洲开发上升为国家战略以来,潍坊着力突破重点开发区域,进一步加快黄三角、蓝色经济区和高端产业聚集区建设,在这种背景下,水资源紧缺将成为制约潍坊市社会经济发展的至关重要的因素。在各种解决水短缺的措施中,中水回用是最为有效的具体可行的措施之一。潍坊市污水排放量很大,且呈逐年上升的趋势,已经成为不容忽视的污水回用资源。如果充分利用中水资源,将会在很大程度上缓解潍坊市紧张的缺水状况。潍坊市鉴于用水日益缺乏的严峻形势,已经开始重视中水的利用,但是并没有做出深入具体的规划。国内外实践表明,在中水回用推广实施过程中,技术方面并不是难题,处理技术和工艺已趋于成熟化；政府对中水配置缺乏相关的规划才是导致目前中水利用不足的关键。因此,对中水配置规划进行研究,为政府决策提供参考就越发地重要和迫切。本文结合国内外中水回用配置规划研究的状况,通过实际调研,深入了解潍坊市水资源现状。掌握了潍坊市污水收集、处理、排放各环节的相关数据资料及中水回用量和回用途径等实际情况,接着分析了中水回用的重要意义；之后,根据系统优化的理论和方法,同时运用运筹学知识和原理,以中水系统年成本费用最小为系统优化目标,以实际水量供需状况为约束,建立了潍坊市中水系统的规划优化模型；并根据模型的特点确定使用lingo软件求解,后参照潍坊市的实际情况提出扩建部分污水处理厂的建议,提高其污水处理能力,以达到中水的优化配置的目标,同时节省了建设和运行费用。论文最后进行了总结,对潍坊市中水回用规划模型优化的应用结果及不足作了深入分析,以期为今后中水优化配置提供借鉴和参考,并对有待进一步研究的问题进行了展望。

刘艺[10]（2009）在《城市中水回用发展问题研究 ——以泰安市为例》文中研究说明水资源问题是关系到城市在未来实现经济社会和生态环境持续、协调发展的前提条件之一。要实现社会与经济的可持续发展,建设现代化城市与提高城市人民生活水平和水资源息息相关。国家统计局发布的2004年中国国民经济和社会发展统计公报表明,2004年中国国民经济保持了平稳较快发展,较好实现了预期目标,中国总用水量达5 500亿m3较上年增长3.4%,全国79个城市缺水,超过230万人口、1300万头牲畜发生临时性饮水困难。今后乃至相当长的时期,我国的水资源将面临长期严峻的挑战。统计显示,我国淡水资源总量占全球水资源6%,但人均只有2200 m3,仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5,在世界上名列第121位,是全球一个人均水资源最贫乏的国家之一。据预计,我国将在2030年左右出现用水高峰,届时用水总量将达到上限,水资源供需矛盾十分突出。加强水资源管理、开源节流是实现水资源持续开发和永续利用的关键。随着经济的发展,人们对水资源的需求越来越大,相应地,水资源的开发利用力度也日益加深。但是由于水资源的稀缺性及人类社会开发利用水资源的技术水平等方面的限制,水资源在开发利用中出现了一方面用水浪费严重,另一方面人类生产、生活使水资源环境污染严重。水资源开发利用过程中所产生的外部性已经使人们日益感到“水危机”不断逼近人类自身。因此,对中水的收集与利用进行探讨是非常必要的。所谓中水,即介于“上水”（自来水）和“下水”（排水管道排污水）之间一切可再利用的水。在城市中,主要是指工业废水及生活污水经过处理达到一定水质标准可在一定范围使用的非饮用水。我国水资源短缺,但中水利用尚未得到应有的重视,很多人尚不了解中水及其利用价值,其建设还很少且落后。到目前为止,全国仅有几百座中水设施投入运行,并且主要集中在大型宾馆等少数单位,而广大工业企业、机关和城市居民还没有实现中水利用。机关单位往往是用水和浪费水的大户。但是,应该看到,中水利用潜力很大,前景广阔。事实表明,推广中水利用是缓解城市水资源短缺的重要手段。因此,在淡水水资源短缺的地区,应加紧城市小区中水系统的建设,并进一步建立完善的城市中水供应使用系统。同时,必须尽快实施中水市场化,建立完善的法律法规和运行机制,保障和促进中水系统的充分利用。中水利用是城市污水资源化的有效措施和解决水资源匮乏的有效手段,中水的利用还是保护环境、防治水污染的主要途径,是社会经济可持续发展的重要环节。本文拟在前人的研究基础上,主要综合运用系统分析和模型分析等方法,对我国中水系统的处理流程、经济效益等方面进行分析探讨,提出目前制约我国中水系统发展的主要问题,并为中水回用的顺利实施提供参考。

### 二、城市中水系统规划优化模型的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、城市中水系统规划优化模型的研究（论文提纲范文）

#### （1）基于非操作投入产出模型的工业园区基础设施风险管理（论文提纲范文）

摘要

abstract

符号说明

1 绪论

1.1 工业园区基础设施

1.2 研究综述

1.2.1 国内外非操作性投入产出模型研究

1.2.2 国内外水网络系统集成研究

1.2.3 国内外网络系统结构稳定性的研究

1.3 研究内容和研究思路

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究思路

2 扰动下的关联基础设施IIM模型分析

2.1 IIM模型

2.1.1 模型介绍

2.1.2 概念和数学基础

2.1.3 需求侧扰动

2.1.4 非操作向量

2.1.5 供应侧扰动

2.1.6 弹性系数和柔性指数

2.2 基本步骤

2.3 应用实例

2.4 本章小结

3 工业园区水网络系统的过程集成优化

3.1 水网络过程集成模型

3.1.1 基本步骤

3.1.2 集成优化模型

3.2 案例园区现状的调查与分析

3.2.1 园区水网络系统的流量和管道铺设现状

3.2.2 各用水单元的进出口浓度参数和间距

3.3 不同限制条件下的优化方案

3.3.1 三种优化方案

3.3.2 三种再生方案

3.4 本章小结

4 基于IIM模型的园区水网络系统稳定性分析与优化

4.1 情景设计

4.2 IIM模型分析

4.2.1 情景1

4.2.2 情景2

4.3 评估弹性系数与柔性指数

4.4 本章小结

5 园区水网络系统风险管理

5.1 园区风险管理的必要性

5.2 针对案例园区的风险管理

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间的主要研究成果

#### （2）基于全生命周期建筑中水回用综合效益与水价政策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题来源及研究背景

1.1.1 课题来源

1.1.2 课题研究背景

1.1.3 课题研究意义

1.2 建筑中水发展现状概述

1.2.1 国外建筑中水发展现状

1.2.2 国内建筑中水发展现状

1.2.3 国内中水回用前景分析

1.3 国内外建筑中水回用综合效益研究现状

1.3.1 综合效益评价现状

1.3.2 全生命周期成本研究现状

1.3.3 成本不确定性量化方法研究现状

1.4 课题主要研究内容及技术路线

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 研究技术路线

第2章 研究与分析方法

2.1 评价项目概况

2.1.1 厦门华侨大学中水站

2.1.2 深圳大沙河中水站

2.1.3 深圳莲塘中水站

2.1.4 西安思源学院中水站

2.2 研究方法

2.2.1 文献调研法

2.2.2 案例研究法

2.2.3 问卷调查法

2.3 成本效益分析方法

2.3.1 全生命周期成本理论

2.3.2 全生命周期成本函数

2.4 不确定性分析方法

2.4.1 蒙特卡罗模拟原理

2.4.2 蒙特卡罗模拟方法步骤

2.4.3 蒙特卡罗模拟中常用概率分布

第3章 国内典型建筑中水回用案例调研分析

3.1 引言

3.2 调研意义及对象

3.2.1 调研意义

3.2.2 调研对象及代表性

3.3 建筑中水回用系统设计与主体工艺

3.3.1 原水来源及利用形式

3.3.2 主处理工艺

3.4 建筑中水系统水量平衡及运转方式

3.4.1 设计水量规模与实际产水效率

3.4.2 水平衡系统情况

3.5 建筑中水工程的初始投资与运行成本

3.5.1 初始投资

3.5.2 运行费用

3.6 本章小结

第4章 建筑中水回用项目综合经济分析

4.1 引言

4.2 全生命周期成本效益模型构建

4.2.1 成本费用识别

4.2.2 成本效益模型构建

4.2.3 模型方法实用性与先进性分析

4.2.4 模型通用参数分析

4.3 高校中水回用项目全生命周期综合效益

4.3.1 华侨大学中水回用项目模型变量测算

4.3.2 全生命周期成本分析

4.3.3 全生命周期效益分析

4.3.4 动态投资回收期

4.3.5 环境社会外部性效益

4.4 公建中水回用项目全生命周期综合效益

4.4.1 大沙河公园中水回用项目模型变量测算

4.4.2 全生命周期成本分析

4.4.3 全生命周期效益分析

4.4.4 投资回收期

4.4.5 环境社会外部性效益

4.5 本章小结

第5章 建筑中水回用价格指导政策研究

5.1 引言

5.2 建筑中水回用相关政策研究

5.2.1 建筑中水回用国家层面政策概析

5.2.2 建筑中水回用地方层面政策概析

5.2.3 存在的问题

5.3 建筑中水设施运营管理现状及问题

5.4 建筑中水回用价格指导建议措施

5.4.1 形成正负向激励措施

5.4.2 市场化运营与行政命令相结合

5.4.3 深化中水价格机制改革

5.4.4 区域性差别化发展政策

5.4.5 优化提升技术标准与工艺

5.4.6 设施存量优化与增量强化

5.4.7 中长期分阶段工作目标

5.4.8 形成规模效益降本增效

5.4.9 中水回用建管用相结合

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （3）大连市居民小区中水系统优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 中水的定义与用途

1.1.1 中水定义

1.1.2 中水回用对象

1.2 中水利用现状

1.3 大连市水资源概况及中水利用现状

1.3.1 大连市水资源概况

1.3.2 大连市中水利用现状

1.3.3 大连市再生水利用存在问题

1.4 居民小区中水系统简介

1.4.1 居民小区中水系统水源选择

1.4.2 居民小区中水回用对象

1.4.3 小区中水系统型式

1.4.4 小区中水系统型式选择

1.5 居民小区中水系统安全防护和监测控制措施

1.5.1 试运行管理

1.5.2 运行管理

1.5.3 中水监测与管理

1.5.4 设备维护与保养

1.5.5 中水安全使用管理

1.6 研究目的和意义

1.7 研究内容

2 中水系统优化模型研究

2.1 中水收集系统的优化

2.1.1 水量平衡的计算

2.1.2 绘制水量平衡图

2.1.3 水量平衡调节

2.1.4 水量平衡系统的优化设计

2.2 中水处理工艺的优化

2.2.1 中水处理工艺

2.2.2 中水处理工艺层次分析法(AHP)

2.3 中水供应系统的优化

2.3.1 中水供水系统的组成

2.3.2 中水供水管网的优化布置

2.3.3 中水供水方式

2.3.4 中水供水方式多目标权重评分法优化选择

2.4 本章小结

3 大连市某居民小区中水系统优化设计

3.1 工程概况

3.2 中水收集系统

3.2.1 中水用量统计

3.2.2 水量平衡图

3.2.3 水量平衡调节

3.3 中水处理工艺选择

3.3.1 处理工艺

3.3.2 层次分析法优化中水处理工艺

3.3.3 污泥处理

3.4 中水供应系统优化

3.4.1 中水供水方式选择

3.4.2 管路系统设计

3.5 本章小结

4 居民小区中水系统建设投资与效益分析

4.1 系统总投资估算

4.2 系统运行成本分析

4.3 中水回用系统经济分析模型

4.4 中水回用系统经济分析

4.5 本章小结

结论与建议

参考文献

附录

致谢

#### （4）深井地热水梯级综合利用及回用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 地热资源

1.2.1 地热资源介绍

1.2.2 地热水资源

1.2.3 地热资源的开发利用

1.3 地下水源热泵

1.3.1 原理简介

1.3.2 系统简介

1.3.3 水源热泵的优点

1.4 中水系统

1.4.1 中水系统简介

1.4.2 国内外中水回用现状

1.5 国内外研究现状

1.5.1 深井地热水梯级利用研究现状

1.5.2 中水回用工艺优选数学模型研究

1.6 课题研究的内容及技术路线

1.6.1 课题研究的内容

1.6.2 课题研究的主要技术路线

2 项目概况

2.1 项目建设地的背景情况

2.1.1 自然地理

2.1.2 水文地质

2.1.3 地热资源

2.2 项目建设内容

2.2.1 地热井

2.2.2 地热水

2.2.3 地热水处理

2.3 设计方案

3 深井地热水的梯级综合利用

3.1 系统负荷计算

3.1.1 工程概况

3.1.2 设计计算参数

3.1.3 系统负荷基本计算方法

3.1.4 鸿业暖通空调软件

3.1.5 鸿业暖通软件对负荷模拟的结果

3.2 深井地热水梯级综合利用方案

3.2.1 方案介绍

3.2.2 方案特点

3.2.3 方案的技术参数的确定

3.2.4 主要设备的选型

3.3 环保性分析

3.3.1 环保性评价指标

3.3.2 环保性分析结果

3.4 投资估算及财务分析

3.4.1 项目的主要参数

3.4.2 投资估算

3.4.3 财务分析

3.5 小结

4 中水工艺系统的优选及设计

4.1 中水工艺优选的基本原则及方法

4.1.1 中水工艺优选的特点

4.1.2 中水工艺优选评价指标体系建立的原则

4.1.3 综合评价方法

4.2 中水处理总体方案的确定

4.2.1 研究区域概况

4.2.2 中水工艺的选择

4.3 中水工艺优选评价指标体系及优选系统模型

4.3.1 中水工艺优选评价指标体系

4.3.2 中水工艺优选系统模型

4.4 中水工艺优选指标体系的权重分析

4.4.1 层次分析法原理

4.4.2 层次分析法在中水工艺优选指标体系权重中的应用

4.4.3 权重分析结果

4.5 参考方案指标序列的确定

4.5.1 灰色关联分析法原理

4.5.2 灰色关联分析法中水工艺优选体系中的应用

4.6 水量平衡的设计与计算

4.6.1 工程概况

4.6.2 水量平衡的设计

4.6.3 水量平衡的计算

4.6.4 水量平衡的调节

4.7 经济效益分析

4.7.1 效益费用分析法简介

4.7.2 效益费用分析法评价指标和准则

4.7.3 实例分析

4.8 中水回用的问题与建议

4.9 小结

5 结论

5.1 课题研究结论

5.2 课题不足与展望

参考文献

附表

攻读学位期间发表论文清单

致谢

#### （5）高校建筑排水与中水回用联用系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 水资源现状

1.1.1 我国水资源现状

1.1.2 西安市水资源现状

1.2 中水回用

1.2.1 中水的概念

1.2.2 国外中水回用及其系统研究

1.2.3 国内中水回用及其系统研究

1.2.4 我国中水回用存在的问题及展望

1.3 建筑排水节水技术

1.3.1 概念及发展现状

1.3.2 存在的问题

1.4 选题背景及研究意义

1.4.1 我国高校及西安市高校用水现状

1.4.2 高校建筑排水节水技术和中水回用系统研究

1.4.3 高校建筑排水节水技术和中水回用系统研究意义

1.5 论文研究内容和创新点

1.5.1 研究内容

1.5.2 创新点

1.6 论文的研究方法

1.6.1 系统动力学

1.6.2 统动力学软件

1.6.3 系统动力学建模原则和步骤

1.6.4 系统动力学国内外研究现状

1.6.5 系统动力学(SD)用于高校中水回用研究

1.7 论文的研究技术路线

2 处理方案的选择

2.1 中水回用处理方案的确定

2.1.1 中水回用系统的分类

2.1.2 小区中水系统

2.1.3 小区中水回用方向的选择

2.1.4 小区中水水源的选择

2.1.5 处理工艺的选择

2.2 建筑排水节水技术处理方案的确定

2.2.1 节水技术的选择

2.2.2 处理水源及回用方向的选择

2.2.3 废水处理工艺的选择

2.3 建筑排水与中水回用联用系统的处理方案

3 可行性分析

3.1 技术可行

3.2 经济可行

3.2.1 中水经济规模

3.2.2 工程投资

3.3 实用价值

3.3.1 社会效益

3.3.2 教育效益

3.3.3 环境影响

4 高校建筑排水与中水回用联用系统模拟预测以及对比分析

4.1 高校节水系统的构成

4.1.1 系统动力学基本理论及SD模型

4.1.2 系统的划分

4.1.3 系统主要变量的因果关系

4.1.4 建立SD模型流图

4.2 模型参数的确定

4.2.1 基本信息

4.2.2 用水系统主要变量

4.2.3 供水系统主要变量

4.2.4 主要的SD方程及参数赋值

4.3 模型的测试

4.4 模型的预测结果及分析

4.4.1 学校用水量预测结果及分析

4.4.2 学校供、需水量预测结果及分析

4.5 单一中水回用系统SD模型的构建

4.5.1 模型的边界及变量集

4.5.2 模型的系统流图

4.5.3 主要的SD方程及参数赋值

4.5.4 模型的测试

4.6 两种系统的模拟预测结果对比分析

4.6.1 学校供、需、用水量对比分析

4.6.2 学校中水量供需对比分析

5 两种节水系统的情景分析对比及效益分析

5.1 情景分析

5.1.1 宿舍楼用水量年增长率的的影响

5.1.2 学生对中水接受程度的影响

5.1.3 扩招率的影响

5.2 效益分析

5.2.1 经济效益

5.2.2 环境效益

5.3 工程实施方案

5.3.1 无中水回用工程

5.3.2 有中水回用工程

5.3.3 存在的隐患

6 结论与展望

6.1 主要研究结果

6.2 问题与展望

6.2.1 存在的问题

6.2.2 展望

参考文献

作者攻读学位期间发表学术论文清单

致谢

#### （6）中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化研究（论文提纲范文）

1 城市给排水系统综合规划优化相关费用模型的建立

1.1 城市给水系统各部分的费用模型

1.2 纳入中水系统的城市给排水系统费用模型的建立

2 中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化依据

2.1 中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化目标

2.2 中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化依据

2.3 中水系统纳入城市给排水系统综合规划优化的效果

3 结论

#### （7）E网技术下城市中水综合利用与调控技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国城市水资源现状

1.1.2 解决水资源问题对策分析

1.1.3 E网中水研究背景

1.1.4 中水回用现状

1.2 国内外研究现状

1.2.1 分散式污水处理国内外研究现状

1.2.2 E网中水国内外研究现状

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究内容、方法及创新点

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 论文创新点

第二章 城市E网中水系统的理论探讨

2.1 E网中水系统相关概念与特征

2.1.1 E网中水系统相关概念

2.1.2 E网中水系统的特征

2.2 E网中水系统组成

2.3 E网中水系统运行过程

2.4 本章小结

第三章 城市中水回用现状及潜力分析

3.1 天津市排水现状及规划

3.1.1 天津市排水现状

3.1.2 天津市排水规划

3.2 天津市中水回用现状

3.2.1 污水处理厂中水回用现状

3.2.2 高校、企业、小区中水回用现状

3.3 天津市潜在中水量预测

3.3.1 人口规模预测

3.3.2 潜在中水量预测

3.4 本章小结

第四章 城市E网中水系统可行性分析

4.1 E网中水系统必要性

4.1.1 供水结构分析

4.1.2 现有中水回用弊端分析

4.2 E网中水系统可行性

4.2.1 中水收集潜力分析

4.2.2 中水回用技术可行性分析

4.2.3 智能领域技术可行性分析

4.3 E网中水系统效益分析

4.3.1 经济效益

4.3.2 社会效益

4.3.3 环境效益

4.4 本章小结

第五章 天津市某住宅小区E网中水经济分析实例

5.1 天津市梅江生态居住区概况

5.2 居住区用水量计算

5.3 居住区废水排放量计算

5.4 中水回用水源计算

5.5 E网中水经济效益分析

5.6 天津市住宅小区可节约水费估算

5.7 本章小结

结论与建议

结论

建议

参考文献

攻读硕士学位期间科研成果

致谢

#### （8）建筑中水系统优化研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 我国水资源现状

1.1.2 我国水资源污染严重

1.1.3 课题的提出

1.2 国内外中水研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 课题研究的目的和意义

1.4 课题研究的内容和技术路线

1.4.1 课题研究的内容

1.4.2 课题研究的主要技术路线

2 建筑中水系统综述

2.1 中水的概念

2.1.1 中水的定义和分类

2.1.2 建筑中水的定义

2.2 建筑中水水质标准

2.2.1 建筑中水原水水质

2.2.2 建筑中水水质标准

2.3 建筑中水系统的型式及选择

2.3.1 建筑物中水系统型式

2.3.2 建筑小区中水系统型式

2.3.3 建筑中水系统型式的选择

2.4 建筑中水系统的组成

3 建筑中水原水系统的优化研究

3.1 建筑中水用水对象

3.2 建筑中水水源选择

3.2.1 建筑物中水水源选择

3.2.2 建筑小区中水水源选择

3.3 建筑中水水量平衡与调节的优化研究

3.3.1 水量平衡的原理

3.3.2 水量平衡的计算

3.3.3 水量平衡图

3.3.4 水量平衡的调节措施

3.3.5 水量平衡系统的优化设计

3.3.6 小结

4 建筑中水处理工艺的优化研究

4.1 中水处理工艺的分析

4.2 中水处理工艺层次分析法评价

4.2.1 中水工艺评价指标

4.2.2 中水工艺评价的层次结构模型

4.2.3 工程实例的层次分析法评价

4.3 中水处理工艺的技术经济分析

4.3.1 处理工艺的技术经济分析原则

4.3.2 工程实例的技术经济分析

4.4 小结

5 建筑中水供水系统的优化研究

5.1 中水供水系统的类型与组成

5.1.1 中水供水系统的类型

5.1.2 中水供水系统的组成

5.2 中水供水管网的优化布置与设计

5.2.1 中水供水管网的优化布置

5.2.2 中水供水管网优化设计的研究方法

5.3 中水供水方式的优化选择

5.3.1 中水供水方式的分类

5.3.2 中水供水方式的选择

5.4 小结

6 建筑中水的安全保障和监测控制

6.1 建筑中水的安全保障

6.2 建筑中水的监测控制

6.2.1 水质的监测控制

6.2.2 中水系统运行的监控分析

6.3 小结

7 建筑中水工程设计实例

7.1 工程概况

7.2 水量平衡的设计

7.2.1 水量平衡的计算

7.2.2 水量平衡图的绘制

7.2.3 水量平衡的调节

7.3 处理工艺的选择

7.4 技术经济标分析

7.4.1 工程总投资的估算

7.4.2 中水运行成本分析

7.5 综合效益分析

8 结论及建议

致谢

参考文献

附录

#### （9）潍坊市中水规划优化模型研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 中水回用的意义和目的

1.2 国内外中水回用状况

1.2.1 国外中水回用的发展状况

1.2.2 我国污水再生利用的发展状况

1.3 论文的主要研究内容及研究思路

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究思路

第2章 文献综述

2.1 中水系统规划优化模型相关理论研究综述

2.2 中水规划模型建模方法及求解方法相关研究综述

2.2.1 建模方法综述

2.2.2 求解方法综述

第3章 潍坊市中水回用现状及分析

3.1 潍坊市水资源状况及供需分析

3.1.1 潍坊市水资源状况

3.1.2 潍坊市水资源供需分析

3.2 潍坊市中水回用现状及分析

3.2.1 潍坊市污水排放及处理现状

3.2.2 潍坊市污水处理厂建设清况及中水管网建设情况

3.2.3 潍坊市中水回用的现状分析

第4章 潍坊市中水规划优化模型的构建

4.1 中水系统介绍

4.2 中水系统投资费用模型

4.3 中水规划优化模型的构建

4.3.1 数学模型的建立

4.3.2 目标函数的建立

4.3.3 约束条件的确定

第5章 潍坊市中水规划优化模型的应用与分析

5.1 潍坊市中水供水规划设想

5.2 潍坊市区需水量预测

5.3 模型求解及结果分析

5.3.1 数学模型求解

5.3.2 结果分析

第6章 总结

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （10）城市中水回用发展问题研究 ——以泰安市为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外相关研究综述

1.4 本文研究内容与研究

2 城市中水回用相关理论

2.1 城市中水回用概念、类型及用途

2.2 中水回用的水质要求

2.3 城市中水回用的一般途径

2.4 中水利用的可能性与必要性

2.5 城市中水系统的组成

2.6 城市中水系统最优化原理

3 我国发展中水回用可行性分析

3.1 中水回用技术可行性分析

3.2 中水回用经济可行性分析

3.3 政策可行性分析

3.4 以泰安市第一污水处理厂中水项目为例进行可行性分析

4 泰安市城市中水回用现状分析

4.1 泰安市区水资源形势

4.2 在中水回用方面存在的认识误区

4.3 中水回用存在的问题

5 中水回用的国际经验

5.1 中水回用的国际经验

5.2 国外水循环再利用的启示

6 关于中水回用发展建议

6.1 中水回用规划设计

6.2 中水规划实施对策

6.3 中水回收在中国的前景

参考文献

致谢

### 四、城市中水系统规划优化模型的研究（论文参考文献）

- [1]基于非操作投入产出模型的工业园区基础设施风险管理[D]. 张江. 青岛科技大学, 2020(01)

- [2]基于全生命周期建筑中水回用综合效益与水价政策研究[D]. 朱天琳. 哈尔滨工业大学, 2019(02)

- [3]大连市居民小区中水系统优化研究[D]. 于弯. 大连理工大学, 2018(07)

- [4]深井地热水梯级综合利用及回用研究[D]. 武亚丽. 西安工程大学, 2017(06)

- [5]高校建筑排水与中水回用联用系统研究[D]. 吴倩. 西安工程大学, 2017(06)

- [6]中水系统纳入城市给排水系统综合规划的优化研究[J]. 张博. 江西建材, 2016(20)

- [7]E网技术下城市中水综合利用与调控技术研究[D]. 李超. 长安大学, 2016(02)

- [8]建筑中水系统优化研究[D]. 曹文飞. 重庆大学, 2011(01)

- [9]潍坊市中水规划优化模型研究[D]. 田宁. 山东大学, 2011(04)

- [10]城市中水回用发展问题研究 ——以泰安市为例[D]. 刘艺. 山东农业大学, 2009(04)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/07e8d482d04d5837a0b6325d.html