# 配电变压器低压保护的分析与改进

### 一、配电变压器低压保护的分析与改进（论文文献综述）

俞斌,胡卓然,李黎,邹赫,黄晓明,王志学[1]（2021）在《10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究》文中研究指明差动保护常作为变电站中大型变压器的主保护,在10 kV配电变压器上应用案例较少。介绍了一起10 kV配电室中2 500 kVA大容量配电变压器的接地故障起火案例,分析了故障原因。利用仿真软件,对可能出现的低压侧短路故障进行仿真,探讨了不同情况下的中低压保护动作情况。结合故障分析,对该案例中10 kV配电变压器差动保护配置的必要性进行研究,结果显示配变差动保护可有效解决中低压保护整定配合定值与时延级差难以配合的问题,可灵敏监测低压侧接地故障下的保护"盲区"数据。针对性地设计了中低压二次系统改造方案,以差动保护配置为核心,完成智能综合监控系统建设。应用效果显示差动保护满足10 kV大容量配变极高的供电可靠性要求。

章学兵,王建,周涛[2]（2021）在《电网金属材料缺陷研判及质量提升》文中研究说明金属材料作为电网设备及部件最重要的构成单元,随着金属材料专项监督工作的持续开展,电网设备及部件金属材料缺陷检出率逐年下降,入网设备及部件质量显着提升。对电网110 kV及以下电压等级输电、变电及配网工程中金属材料典型缺陷进行了整合分类,并结合相关标准对缺陷进行判定,同时针对性地提出质量改进建议,提升金属材料专项监督工作的质效,严格把关入网设备及部件质量,全面提升电网本质安全水平。

王在明[3]（2021）在《配电变压器雷电过电压分析及其防护措施研究》文中研究指明近年来,随着经济和城市建设的快速发展,社会用电量大幅增加,配电网也不断发展壮大,而配电变压器作为配电网中最主要的设备,其安全稳定运行直接关系到千家万户的用电。而配电变压器在地域分布上较为广泛,有许多配电变压器处在雷暴发生的高频地区,较容易发生雷击损坏配电变压器的事故,引起供电中断,甚至威胁到人身安全,因此进一步研究配电变压器的防雷性能,提出有效的防雷措施对配电网发展和社会经济的发展具有重要意义。本文针对配电变压器雷过电压情况和防护措施进行研究,首先根据接线组别的不同分别建立配电变压器的宽频等效模型,利用公式计算的方法获得杂散电容参数,通过试验验证了模型的有效性;然后根据建立的仿真模型,利用电磁暂态程序ATP-EMTP分析配电变压器直击雷和感应雷的过电压情况,通过公式推导说明三相三柱式配电变压器和三相五柱式配电变压器过电压传递的差异,定量分析Dyn11和Yyn0接线组别的配电变压器防雷性能差异,并通过Ansoft Maxwell进行定性仿真验证;最后,针对配电变压器防雷性能提升的迫切需求,在绝缘配合分析和电场仿真计算的基础上,提出一种新型的配电变压器用固封绝缘防雷套管用于深度限制雷电过电压,并对其结构和绝缘参数进行了分析,说明了其失效概率的计算方式,利用有限元软件COMSOL Multiphysics仿真对比了防雷套管氧化锌阀片的高度和截面积对失效概率、雷电吸收能力和残压三个因素的影响,为防雷套管的阀片尺寸结构优化提供参考,最后定量说明防雷套管的防护效果。本文的研究表明:三相五柱式配电变压器相较于三相三柱式配电变压器零序励磁电抗更大,防雷性能更好;在接线组别这一方面,Dyn11接线的配电变压器,由于高压侧采用三角形接线,所以雷电流可以在三角形接线的高压绕组的闭合回路内流通,雷电流在每个铁芯柱上的总磁势几乎为零,消除了正、逆变换过电压,因此Dyn11型配电变压器防雷性能更好。通过对固封绝缘防雷套结构分析,结果表明增大氧化锌阀片的截面积或者高度都可以降低失效概率,而增大防雷套管中的氧化锌电阻芯的截面积会降低氧化锌阀片本身的雷电吸收能量、但是氧化锌电阻芯的残压会减小;而增大氧化锌电阻芯的高度会提高氧化锌电阻芯的吸收能量,但是氧化锌电阻芯的残压会增大。最后计算了防雷套管的雷电防护效果,证实该固封绝缘防雷套管具备了避雷器和配电变压器绕组引出套管的双重功能,能够深度限制雷电过电压和保持变压器外绝缘。

孙承超,邱卫,刘毅[4]（2020）在《沿海区域高过载调容变压器的应用研究》文中提出在沿海地区,由于配电变压器在整个配电网损耗的比重较大,提出了高过载调容变压器的应用情况。介绍了高过载调容变压器结构组成、调容技术原理及控制方式。高过载调容变压器根据电力系统的负载情况能够自动切换容量,避免了电力线路由于负载过高而造成电力灾难。同时设计了高过载调容变压器的应用系统。用户可以通过远程无线通讯的方式实时监控、接收、处理高过载调容变压器的现场数据。在相同时间段内,通过与普通配电变压器进行比较,使用高过载调容变压器后,克服了沿海地区负荷集中、时段性强、平均负荷率高的问题,能够获取明显的经济效益。

梁倩园[5]（2020）在《配电网配电价格定价方法研究》文中认为输配电价处于电力价格链的中间环节,合理的输配电定价有利于向电力交易主体传递准确的经济信号,调节市场供需关系,促使电网企业更高效地管理和使用输配电资源,同时提高电力系统运行的安全经济性。新一轮的电力体制改革提出,要将有序向社会资本放开配售电业务作为一项重点工作,近年来国家政策对增量配电网建设支持力度逐步增大,也吸引了各路投资者的目光。由于配电服务与输电服务具有不同的属性,配电定价应侧重于不同用户间的成本公平分摊,而现阶段我国输电网和配电网仍然统一定价,且传统的分电压等级输配电价定价方案没有考虑用户的负荷特性,无法反映不同用户对配网使用程度的差异性。因此,为了促进配电网建设发展和提高电网运营效率,迫切需要制定独立的配电价格定价方法。本文对输配电成本分摊方法、负荷特性电价定价方法和增量配电网定价方法进行了综述,比较和分析了各类成本分摊方法和定价方法的特点。在研究英国一般配电定价法CDCM的基础上,提出了计及负荷特性的配电价格定价模型,详细介绍了用户类型的划分、用户的电费结构及各类电费的计算方法。首先将配电成本在不同电压等级之间进行分摊,按照系统峰荷值计算出对应的年单位容量成本,然后根据不同的用户类型确定固定成本通过电量电费和容量电费或固定电费回收的比例系数,在分析用户的负荷特性基础上对各类电费进行差异化定价。本文利用模糊聚类的方法对峰、谷、平时段进行了划分,结合负荷率、同时率、系统日峰荷出现概率等因素对不同时段的电量电费进行了计算。模型还给出了增量配电网内用户配电价格的定价方法。最后以实例验证了模型的合理性和可行性,该方法计算简单、实用性强,而且能够较好地兼顾配电定价的有效价格信号和成本公平分摊的原则。

潘旭辉,王泽睿,任召廷,文蕾,高斌彬[6]（2019）在《基于地理信息系统的低压配电用户安全预警系统》文中提出针对目前偏远地区旅游景区配电设备常出现超负荷运行和火灾隐患的情况,设计了基于地理信息系统低压配电用户安全预警系统;研制了保护控制器对各低压配电用户电气量、开关量及温度数据进行实时采集,并将用户的地理位置和对应数据显示在系统中;系统对数据进行分析,可以实现用电安全与火灾隐患预警功能;该系统可以较好的适应旅游景区低压配电设备复杂的特点,提高低压配电网的可视化管理和信息化水平。

唐海国,冷华,朱吉然,龚汉阳,LI Hongqing[7]（2016）在《基于智能配变终端的变压器低压保护改进策略》文中进行了进一步梳理目前配电网变压器多采取传统的保护配置模式,若长期处于过负荷、三相不平衡运行状态,极易造成损坏。因此,提出一种基于智能配变终端的配电变压器低压保护改进策略,通过分析配电变压器低压保护运行情况和配置现状,指出现有配电变压器保护配置模式存在着过载保护动作时间离散性大、三相不平衡尚无有效保护手段等问题。基于此,将低压线路电流划分为4个保护区间,采用循环限电和延时复电方式实现精确的配变低压过载保护;与此同时,通过实时计算获得配变三相不平衡度,对低压三相负荷实行动态管理和自动无功补偿,降低三相电流的不平衡度。该方法有效解决了配电变压器低压保护存在的问题,保障了低压用户的供电可靠性和电能质量。

赵向峰[8]（2014）在《基于uCOS-Ⅱ的中低压保护装置软件的设计与实现》文中研究指明随着国民经济的高速发展，供电系统的规模越来越大，电网系统结构也越来越复杂，同时对电力系统可靠性要求越来越高。在整个电力系统中，由于人为误操作或自然灾害等因素，造成各种各样的故障，导致电力系统运行不稳定。而保护装置的作用就是能够正确的反应电力设备的异常工作状态和在电力设备故障时可迅速且有选择的动作于开关设备，将故障设备从正常运行的电力系统中分离出来，以保证电力设备或电力线路能够继续正常运行，将事故影响的范围尽可能缩小，即提高电力系统运行的可靠性和稳定性，从而最大程度的保证了电力用户用电的安全性、可靠性以及稳定性。目前，大多数中低压保护装置系统是针对具体的保护对象而进行的设计和开发，其装置系统的复用性不强，同时也缺少扩展性，现有技术已经不能满足电力系统发展的需要，在实际应用中存在诸多问题。本文以企业实际项目为背景，在深入分析现有国内外低压保护装置产品的优缺点基础上，提出了低压保护装置的改进技术方案。基于嵌入式实时操作系统uCOS-II的中低压保护装置软件设计与实现，在移植后的嵌入式系统基础上采用模块化设计，将系统分为系统服务、保护与控制、平台软件、系统管理四部分，完成中低压软件框架的开发，并实现了常规保护功能，例如三段式过流保护跳闸、反时限过流保护跳闸和告警、零序过流保护跳闸和告警、非电量保护和告警功能。同时通过严格的功能测试和性能测试，验证了该技术方案的可行性、可靠性和可扩展性。

马胜利[9]（2014）在《关于配电线路保护问题的几点分析》文中研究说明随着我国电网建设的不断推进,尤其是低压电网遍布工业、农业等各个领域,因此,加强对低压电网的保护具有十分重要的意义。配电线路保护涉及到用电安全和用电可靠性等多方面的内容,具有很高的操作要求。因此,作为市政设计院的一员,从事电力建设的经验来看,本文分析了低压配电线路保护要求,介绍了低压保护器的选择方案,结合要求提出低压配电网改进措施。

廖毓聪[10]（2010）在《配电房的常见故障及处理方法》文中提出配电房设备的正常运行,是保证配电房能够安全可靠地供应电力的关键所在。配电房常见故障可分为配电房三相故障、变压器故障和保护装置故障。本文以实例的形式介绍了配电房常见故障及处理方法。发生事故时,值班人员必须沉着、迅速、正确地进行处理。其处理原则是:迅速限制事故的发展,寻找并消除事故根源,解除对人身及设备的威胁;用一切可能的办法保持设备继续运行,对重要负荷应尽可能做到不停电,对已停电的线路及设备则要能及早地恢复供电;改变运行方式,使供电尽早地恢复正常。

### 二、配电变压器低压保护的分析与改进（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、配电变压器低压保护的分析与改进（论文提纲范文）

#### （1）10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 故障分析

1.1 10 k V配电室运行方式

1.2 中低压保护配置

1.3 故障过程

1.4 仿真分析

2 差动保护配置

2.1 差动保护原理

2.2 可行性分析

2.3 定值整定

2.4 智能综合监控系统

3 结论

#### （2）电网金属材料缺陷研判及质量提升（论文提纲范文）

1 设备及部件分类

2 设备检测与缺陷分类

2.1 材质缺陷

2.2 镀层类缺陷

2.3 焊接类缺陷

2.4 压接与厚度类缺陷

2.5 腐蚀防护类缺陷

3 缺陷分析与质量提升措施

3.1 缺陷分析

(1)材质及腐蚀防护。

(2)镀层。

(3)焊接。

3.2 质量提升措施

4 结语

#### （3）配电变压器雷电过电压分析及其防护措施研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电变压器雷击损坏原因分析

1.2.2 避雷器故障风险

1.2.3 配电变压器模型

1.2.4 配电变压器雷电防护措施

1.3 本文主要研究工作

第二章 雷电过电压下配电变压器的建模

2.1 配电变压器宽频等效模型

2.2 宽频等效模型参数的计算

2.2.1 电容参数

2.2.2 电阻与电感参数

2.2.3 配电变压器参数计算示例

2.3 模型的试验与仿真验证

2.4 本章小结

第三章 雷击下配电变压器仿真分析

3.1 雷电参数

3.2 雷击变压器仿真分析

3.2.1 直击雷过电压

3.2.2 感应雷过电压

3.3 Dyn11与Yyn0型配电变压器过电压差异分析

3.3.1 过电压传递特性分析

3.3.2 仿真验证

3.4 本章小结

第四章 配电变压器用固封绝缘防雷套管

4.1 固封绝缘防雷套管的结构

4.2 防雷套管的工作过程及工作原理

4.3 防雷套管仿真分析

4.3.1 仿真模型及参数介绍

4.3.2 仿真结果分析

4.4 防雷套管结构参数分析

4.4.1 氧化锌阀片对残压的影响分析

4.4.2 吸收能量分析

4.4.3 绝缘材料参数的影响

4.4.4 防护效果分析

4.5 样品示例及安装运行

4.6 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

在读期间公开发表的论文

致谢

#### （4）沿海区域高过载调容变压器的应用研究（论文提纲范文）

1 高过载调容变压器设计

2 应用于沿海地区的控制策略

3 经济效益分析

4 结论

#### （5）配电网配电价格定价方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 业扩工程投资界面现状

1.2.1 现状分析

1.2.2 存在问题

1.3 输配电成本分摊方法国内外研究现状

1.3.1 边际成本法

1.3.2 综合成本法

1.4 负荷特性电价理论研究现状

1.5 本文主要的研究内容和工作

第2章 增量配电网定价方法研究

2.1 增量配电网发展现状

2.2 增量配电网定价方法

2.3 英国配电网定价机制

2.4 本章小结

第3章 计及负荷特性的配电价格定价模型

3.1 配电成本在各电压等级之间的分摊

3.1.1 分电压等级核算年费用成本

3.1.2 计算年容量单位成本

3.1.3 计算不同电压等级客户贡献占比

3.2 基于负荷特性的配电定价模型

3.2.1 影响配电成本的主要因素

3.2.2 不同用户类型的配电费结构

3.2.3 容量电费(或固定电费)分摊比例

3.2.4 电量电费的计算

3.2.5 SC费用的计算

3.2.6 电量电费的调整

3.2.7 超额无功电费的计算

3.2.8 根据核定的准许收入调整配电价格

3.3 增量配电网对标配电定价模型

3.3.1 配网区域划分

3.3.2 将准许收入分摊到各电压区段

3.3.3 每配送单位电量分摊的准许收入

3.3.4 对标配电价格计算

3.4 本章小结

第4章 算例分析

4.1 算例数据

4.2 各电压等级年单位容量成本计算

4.3 峰谷时段划分结果

4.4 用户配电费计算

4.4.1 0.4kV用户配电费

4.4.2 10kV用户配电费

4.4.3 110kV及以上用户配电费

4.4.4 平衡配电费与准许收入的偏差

4.4.5 用户接入电压等级和负荷特性对配电费测算结果的影响

4.4.6 SC系数对配电费测算结果的影响

4.5 增量配电网对标配电价格计算

4.5.1 各电压区段准许收入分摊计算

4.5.2 对标价格调整系数计算

4.5.3 对标配电价格计算

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 下一步工作和展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）基于地理信息系统的低压配电用户安全预警系统（论文提纲范文）

0 引言

1 系统介绍

1.1 地理信息系统

1.2 低压配电网

2 系统设计方法

2.1 整体方案原则

2.2 保护控制器设计

2.2.1 测温数据采集功能

2.2.2 保护功能

2.2.3 电气量采集功能

2.2.4 远传功能

2.2.5 备用电源功能

2.2.6 录波功能

2.2.7 就地存储功能。

2.2.8 地理位置信息

2.3 系统设计

3 实验结果与分析

3.1 模拟实验

3.1.1 电流值测量

3.1.2 电压值测量

3.1.3 温度值测量

3.1.4 动作响应时间测量

3.2 实际测试

4 总结

#### （7）基于智能配变终端的变压器低压保护改进策略（论文提纲范文）

0 引言

1 配电变压器运行保护情况分析

1.1 过载保护存在离散区

1.2 三相不平衡难以治理

2 智能配变终端低压保护改进策略

2.1 低压线路过流保护

2.1.1 单回出线

2.1.2 多回出线

2.2 配变三相不平衡保护及治理

2.2.1 配变三相不平衡度计算原理

2.2.2 配变三相不平衡度治理策略

3 实验验证

4 结语

#### （8）基于uCOS-Ⅱ的中低压保护装置软件的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的来源和背景

1.2 本课题相关的国内外研究状况

1.2.1 国外的研究现状

1.2.2 国内的研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 中低压保护装置软件系统的需求分析和关键技术

2.1 需求分析

2.2 功能性需求

2.2.1 系统服务

2.2.2 保护与控制

2.2.3 平台软件

2.2.4 系统管理

2.2.5 性能需求

2.3 非功能性需求

2.4 关键技术

2.5 本章小结

第3章 中低压保护装置软件系统的设计

3.1 系统总体设计

3.1.1 系统总体结构设计

3.1.2 系统功能结构设计

3.2 系统功能设计

3.2.1 系统服务模块

3.2.2 保护与控制模块

3.2.3 平台软件模块

3.2.4 系统管理模块

3.3 本章小结

第4章 中低压保护装置软件系统的实现

4.1 系统服务的实现

4.2 保护与控制的实现

4.3 平台软件的实现

4.4 系统管理的实现

4.5 本章小结

第5章 中低压保护装置软件系统的测试

5.1 测试方案

5.2 功能性测试

5.3 非功能性测试

5.4 测试结论

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （9）关于配电线路保护问题的几点分析（论文提纲范文）

1 引言

2 配电保护的要求

2.1 配电线路对保护电器的要求

2.1.1 对低压主开关柜内保护电器的要求

2.1.2 对一般配电开关柜内保护电器的要求

2.1.3 对终端配电箱内保护电器的要求

2.2 低压保护电器级间选择性配合技术

2.2.1 上下级均为熔断器的选择性配合

2.2.2 上级为熔断器, 下级为非选择型断路器的选择性配合

2.2.3 上下级均为非选择型断路器的选择性配合

3 低压保护电器选择方案

3.1 低压保护电器应用现状

3.2 配电线路故障特点

3.3 低压保护电器选择

4 低压电网的维护改进措施

4.1 加强线路障碍清理, 保证配送电安全

4.2 低压电器的保护措施

4.3 加大维护投入

5 结束语

#### （10）配电房的常见故障及处理方法（论文提纲范文）

一、配电房常见故障现象及处理

(一) 配电房三相故障

1、配电房三相负荷不平衡

(1) 故障现象

(2) 处理方法

2、单相接地故障

(1) 故障现象

(2) 处理方法

3、中线零序保护频繁跳闸

(1) 故障现象

(2) 处理方法

(二) 变压器故障

1、变压器运行时声音异常

(1) 故障现象

(2) 故障处理

2、内部绝缘损坏短路故障

(1) 故障现象

(2) 故障处理

3、雷击损坏

(1) 故障现象

(2) 故障处理

4、铁心多点接地或短路

(1) 故障现象

(2) 故障处理

5、配电变压器渗油漏油

(1) 故障现象

(2) 故障处理

(三) 保护装置故障

1、低压保护故障

(1) 故障现象

(2) 故障处理

2、低压隔离开关熔断器组发热烧毁刀闸

(1) 故障现象

(2) 故障处理

3、线路断路器跳闸

(1) 故障现象

(2) 故障处理

二、小结

### 四、配电变压器低压保护的分析与改进（论文参考文献）

- [1]10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究[J]. 俞斌,胡卓然,李黎,邹赫,黄晓明,王志学. 电力系统保护与控制, 2021(22)

- [2]电网金属材料缺陷研判及质量提升[J]. 章学兵,王建,周涛. 电力与能源, 2021(04)

- [3]配电变压器雷电过电压分析及其防护措施研究[D]. 王在明. 山东理工大学, 2021

- [4]沿海区域高过载调容变压器的应用研究[J]. 孙承超,邱卫,刘毅. 计算技术与自动化, 2020(03)

- [5]配电网配电价格定价方法研究[D]. 梁倩园. 华南理工大学, 2020(02)

- [6]基于地理信息系统的低压配电用户安全预警系统[J]. 潘旭辉,王泽睿,任召廷,文蕾,高斌彬. 计算机测量与控制, 2019(05)

- [7]基于智能配变终端的变压器低压保护改进策略[J]. 唐海国,冷华,朱吉然,龚汉阳,LI Hongqing. 中国电力, 2016(S1)

- [8]基于uCOS-Ⅱ的中低压保护装置软件的设计与实现[D]. 赵向峰. 哈尔滨工业大学, 2014(05)

- [9]关于配电线路保护问题的几点分析[J]. 马胜利. 通讯世界, 2014(01)

- [10]配电房的常见故障及处理方法[J]. 廖毓聪. 电工文摘, 2010(04)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/1a710480b69e9f979e253a0e.html