# 新设备---TAL-16.7滤波器补偿装置

### 一、新设备———TAL-16.7滤波补偿装置（论文文献综述）

徐强[1]（2017）在《企业电能质量监测及节能降耗的研究》文中进行了进一步梳理近年来,电网的电力负荷特性发生了巨大的变化。随着工业的迅猛发展和电网的不断扩大,越来越多的非线性装置应用到企业生产上,虽然这些装置提升了企业的生产率给企业带来了效益,但也导致了企业电网电能质量日趋恶化。在工业企业中,由于引进各种新的整流、变频等电力电子设备,给企业带了谐波、三相不平衡等诸多一系列问题,严重影响了企业电网的电能质量。在电能质量相对较差的环境下运行时,设备能耗增加、运行寿命减少,企业产品质量下降,必然影响企业的生产效率,严重时可能会损坏设备,甚至引起企业电网瘫痪,造成很严重的后果。同时,电能质量也影响电动机的运行状态性能,电能质量差会降低电动机的运行特性,会影响到企业的生产效率。因此,对企业的电能质量的监测就显得尤为必要,能够为企业节能降耗提供依据。本论文首先阐述电能质量的概念以及相关电能质量的理论,然后分析国内外电能质量监测仪器的发展现状,并对国家电能质量的标准简单介绍,设计出一套基于LabVIEW的电能质量监测系统,包括电压偏差模块、三相不平衡的模块、谐波模块等,可实现对企业用电设备电能质量指标的监测。然后分析几个电能质量指标扰动对三相异步电动机的影响,利用MATLABA/Simulink软件进行仿真分析,详细的研究了在电压偏差、谐波、频率偏差和三相不平衡度情况下异步电机的运行特性,并对电机的转速、电磁转矩、定子三相电流和效率等做出详细的分析。最后详细讲述了企业无功补偿实例,对学校内部存在的电能质量问题提出建议性措施,并简要阐述电耗奖惩制度、排产计划、变频器节能以及变压器的经济运行等其他有关企业节能降耗的措施。

王祥涛[2]（2017）在《蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究》文中研究指明环境污染的加重使得节能减排技术日益受到重视,其中,电动汽车（Electric Vehicle,EV）作为一种绿色交通工具,具有热效率高,无污染,低噪声、零排放和负荷可调节等优点,是汽车产业发展的前沿方向,前景广阔。电动汽车充（换）电站作为能源供给的重要基础设施,是电动汽车产业链中的重要环节,然而,快速发展的电动汽车行业与其配套设施不够完善的矛盾日益加重,在一定程度上已成为新能源汽车产业发展的瓶颈,因此,建设相配套的充/换电基础设施,才能够为新能源汽车提供安全,稳定,快速的服务。本文为作者参与蚌阜综合客运站-充电站工程供配电设计过程中完成的。课题对电动汽车充电站供配电系统进行研究,主要包括以下内容:首先,简要介绍了目前主流的电动汽车充（换）电模式及其最新进展,概括了电动汽车充电站的电气系统及总体结构。其次,阐述规模化电动汽车接入对电网的影响,尤其是电动汽车在充电过程中产生很大的谐波,对电网来说是一种“污染”,必须加以治理。本文基于MATLAB/Simulink平台,构建了单台充电机的仿真模型,进而在此搭建充电站的仿真模型,通过仿真计算,分析充电站（机）谐波特性,在此基础上,研究了电动汽车充电站电能质量改善措施,并应用于工程设计。最后,以蚌阜综合客运站-充电站供配电系统设计为例,分析了充电站用电负荷特点,考虑了充电站对电网的影响因素,设计了充电站的主接线,并选择合理的配电变压器及站内其他主要设备,得出合理的设计方案,对于工程应用与设计具有一定的实际意义。

董浩[3]（2017）在《有源电力滤波器多机并联运行策略研究》文中研究说明有源电力滤波器（Active Power Filter,APF）多机并联运行策略是保证多机系统性能、稳定性、可靠性的关键技术,也是控制用户补偿成本、设备厂商生产成本和运行维护成本的关键问题。本文从APF单机运行特性出发,以优化多机运行损耗和运行稳定性为目的,对APF多机并联运行策略进行研究。针对APF单机,分析分次、集中谐波检测和电流环组合方式的运行特点;针对APF多机系统,分析不同组织协调方式的运行特点,并介绍多机系统间分流和限流的方法;建立APF数学模型,分析APF多机组间环流形成机理;针对APF的电流跟踪控制环节,利用变流器包含有限种开关状态的固有特性,建立APF离散时间控制模型,采用模型预测控制策略（Model Predictive Control,MPC）实现电流环控制。直流侧电容电压直接关系到APF跟踪性能,轻载运行的直流侧电压过高将产生较大的纹波和损耗,重载运行时直流侧电压过低存在过调制的可能。为解决此问题,从理论层面分析直流侧电压与设备损耗和补偿性能间的关系;分析直流侧电压自适应取值可行性,建立直流侧电压离散观测模型实时求解直流侧电压需求,并推导直流侧电压理论调节范围;结合基于模型预测的电流控制环自适应调节直流侧电压,使其依据谐波负载水平、特性和网侧电压水平变化,在满足补偿性能同时优化损耗;重载运行时,直流侧电压受限,采用观测模型实时计算电流限幅系数,避免系统过调制运行;仿真和实验结果证明直流侧电压优化控制方法的可行性、有效性和优越性。APF多机运行于弱电网时,存在性能恶化、扩容能力受限的问题。为解决此问题,综合考虑电源和负载建立耦合点直联型APF单相系统等效模型,分析其并联台数对系统稳定性的影响,并与运行于理想强电网的APF进行对比;结合稳定性和直流侧电压需求分析结果,采用级联H桥抵消耦合点电压,降低全桥APF直流侧电压需求,弱化弱电网电源阻抗对多机并联运行系统稳定性能的影响,改善多机并联系统控制性能。利用仿真验证采用H桥隔离电压扰动的耦合点隔离型APF多机系统的稳态及动态性能,并与传统方案对比验证所述方案的优越性。

刘长春[4]（2016）在《高压电容器在特定谐波条件下的温升研究》文中研究表明本文介绍了谐波产生的原因,进而带来系统设备及典型用电负荷的不良影响。文中着重对系统中作为无功补偿设备的并联电容器与谐波的相互影响作用进行诠释,确定了在现行国标中对于设备正常运行电压、电流、容量的限制中以谐波条件下的容量作为电容器组的谐波过载保护主判据将更精准。对于谐波存在条件下,系统并联电容器可能引起电网放大的各类情况进行详细介绍。对电容器诸如极板褶皱、元件内部气泡、杂质等主要内部故障的场分布情况进行有限元分析,确定这些故障类型存在状况下,内部场强分布的变化规律,为减少存在内部隐患的电容器投运电网提供参考。文中利用试验平台探究谐波对电容器介质损耗的影响,绘制各典型次数谐波存在时损耗与电压畸变率的变化关系,得出损耗会有一个顶峰,之后谐波次数再增加损耗反而会因电容器容抗随频率的变化关系减小。将电容器分别置于两种条件进行探究。首先在自然条件下,验证电容器正常运行过程中温度的分布规律,确定关键热点,为进一步探究其谐波影响状况确立主要观察节点,且电容器最热点温度会随外界环境变化而变化。基于上述试验基础,对电容器在60℃恒温条件下进行试验,得出对于电流严格控制在国标范围内时,电容器内部最热点温度上升在56℃左右。利用恒电流法分析得出各次谐波较纯基波时温度略低,而各次谐波对温度的变化影响并不明显。本文结合对电容器温度试验中得出的相关结果,并针对现有通过巡视、红外测温等电容器监测中的不足,以及对影响电容器使用寿命的关键因素,可以通过试验测得电容器在不同温度下的热平衡曲线。利用热平衡曲线监测电容器在运行中参数变化情况,判定电容器的工作状态,及时更换电容器,降低故障发生几率,提高系统安全、可靠运行。目前由于试验平台代价较为昂贵且试验周期较长,对此类高压、大容量电力电容器的相关研究鲜有开展,因而对于将来加强谐波对电容器影响的研究具有一定指导价值。

孙充勃[5]（2015）在《含多种直流环节的智能配电网快速仿真与模拟关键技术研究》文中提出智能配电网的发展使得智能表计、配电自动化装置、配电数据采集与监控系统等得到了逐步推广,为智能配电网高级应用和分析软件的集成和实用化创造了条件。配电快速仿真与模拟（Distribution Fast Simulation and Modeling,DFSM）是一套专门用于配电网络运行、规划和管理的辅助决策工具,它可以为配电系统运行人员提供准确的系统实时仿真与分析,保证系统自动的、持续的优化运行。随着分布式电源的广泛接入和电力电子装置的快速发展,直流配电网和新型电力电子装置成为了配电网的热点问题。面向这一新的发展形势,DFSM所包含的各方面应用和功能都有待进一步完善。本文重点围绕DFSM的核心功能开展研究,具体工作如下:（1）对含多种直流环节的智能配电网元件稳态模型进行了总结,包括交流配电网元件、直流配电网元件、分布式电源、智能软开关装置（Soft Normally Open Point,SNOP）等,提出了考虑配电网不对称特性的交直流转换装置三相数学模型,并给出相应的控制方式。直流配电网设备和新型电力电子装置的建模方法研究扩展了DFSM的建模能力。（2）提出了一种混合结构配电网潮流计算方法,充分考虑了交直流转换装置的多种控制方式,利用基于无功补偿的非PQ节点处理方法,实现了分布式电源、SNOP等在潮流计算中的有效处理。交直流混合潮流计算的实现强化了DFSM的潮流计算能力,使DFSM的适用范围更加广阔。（3）建立了含SNOP的配电网运行优化新模型,包括目标函数、潮流约束、电压水平约束、支路电流约束、SNOP运行边界约束等,将SNOP优化和网络重构进行对比,从静态优化、动态优化两个方面分析了SNOP的潜在优势和价值。SNOP的接入和应用丰富了DFSM的控制手段和潮流优化功能。（4）研究了储能装置的运行边界,基于时序潮流计算建立了含储能装置的配电网运行优化模型,针对该大规模优化模型,提出了一种基于锥规划理论的快速求解方法,提高了DFSM的计算速度,以满足配电网运行优化的实时性要求。

王慧[6]（2015）在《基于DSM的单晶硅企业电能质量分析》文中提出电能质量的好坏对用电设备是否正常工作以及产品的质量都是不容忽视的,需要供电端和用户端双方共同努力才能较好地改善电能质量。电力需求侧管理（Power Demand Side Management,简称DSM）就是通过采取有效的措施,鼓励电力用户科学合理用电,从而提高电能质量。本文以银川隆基硅材料有限公司为例,借助企业DSM管理平台监测的实时运行数据,以及电能质量测试仪测得的数据,对单晶硅企业的电能质量进行了深入分析,为研究单晶硅企业电能质量的管理和控制方法提供了理论依据,具有一定的现实意义。本文主要选取单晶硅二车间、单晶硅五车间、单晶硅六车间进行电能质量指标检测。由于各车间变压器所带的主要负荷就是单晶炉电源柜,而单晶炉电源柜就是单晶硅企业最大的谐波源,因此,每个车间选取了一台变压器和其供电的一台单晶炉电源柜作为监测点进行检测。通过分析检测的数据,发现该公司电能质量问题主要是三相电流不平衡和谐波问题。针对上述问题,本文就三相电流不平衡问题采用倒模块的方法解决；谐波问题,本文采取两种谐波治理方案：一是采用自身谐波含量低的设备。通过二车间和五车间的谐波畸变情况对比,验证了两种单晶炉电源柜自身谐波含量的差异,得出应淘汰谐波含量高的电源柜的结论；二是安装专用谐波抑制装置。对六车间进行了安装前后数据的对比分析,验证了加装专用的谐波抑制装置的有效性。通过对电能质量问题的有效解决,对降低单晶硅企业的电能损耗、提高产业竞争力都是非常有意义的。

李健华[7]（2014）在《电能质量在线监测系统分析与研究》文中研究表明随着科技的发展，一些带有大功率电子开关元件和基于微处理器的控制器的现代用电设备对电能质量的要求越来越高，它们对电磁干扰都极为敏感，而且随着用户对电能质量认知的提高，越来越多的用户向供电部门提出了高质量的供电要求，另外，电能质量的恶化会带来譬如引起继电保护误动，增加附加损耗等问题，而且电力企业出于提高运行效率的需要，也在努力寻求提高电能质量新技术、新方法。作为电能质量监控的重要部分，电能质量监测不管是在电力技术的应用还是在系统的管理方面，都具有举足轻重的作用。并且，它是保证供电质量的一个前提要求。构建一个功能完善的电能质量监测网络，能够对上网电量进行统一管理，跟踪电网系统的实际运行状态，及时检测出电能质量状态，监控污染电能质量的因素，以便电网出现运行故障是提供必要的参数资料进行分析，同时为提高电能质量提供一个有力的技术支持，对于电网运行和电力设备的安全性，系统的稳定性都具有很大的作用。对电能质量监控，实现了巨大的经济、社会效益。根据监测线路选择情况，将电能质量实时监控单元安装在变电站的谐波源用户出线和系统母线之间，实现对变电站电能质量的准确监测。同时在开平供电局相应管理部门内建立电能质量监控中心，通过局内局域网与监测单元相互连接来进行及时通信，从而构成一个功能完善的电能质量在线监测控制系统。系统的监控中心实现对现场数据的在线监测和整个系统的管理、共享。本文先对电能质量监测作了简介，对电能质量存在的问题进行了说明；而后对开平电网电能质量进行分析，利用电能质量监测系统对主、配网电压数据进行分析，及时掌握各线路电能质量情况。

贾敏[8]（2014）在《胜利油田电网谐波检测分析与治理》文中研究说明随着近代工业的不断发展,电力系统中非线性负荷不断增加,使得电网中谐波的影响越来越严重,已经达到危害电力系统本身以及各种电力设备安全运行的程度。谐波研究与治理具有重要的理论和使用价值。首先,论文分析了谐波研究现状、谐波的测量理论以及谐波对电网及设备的危害。根据国家谐波标准,研究谐波限值的定义和算法,对油田电网的谐波电流限值进行了实际计算。胜利油田电网作为企业电网,有其自身发展的特性。电机负荷所占比重较高,是油田电网的主要谐波源之一。本论文对胜利油田电力网络的概况和主要谐波源进行了分析介绍,对胜利油田电网各个电压等级线路的谐波状况进行调查,分析主要谐波源类型,对典型负荷进行谐波检测。通过对谐波测量数据的统计,分析典型谐波源的谐波特征,确定谐波在电网中的分布情况,对电网谐波水平进行总体评估。最后,论文阐述了有源电力滤波器的基本原理和分类,针对谐波引起的高压配电室无功补偿装置频繁损坏这一情况,提出了谐波治理方案,引进有源电力滤波器,通过现场测试与分析,验证了治理效果。

凌志峰[9]（2013）在《长兴电网谐波的检测和治理》文中指出电能与人们的生产生活密切相关,随着经济社会的不断发展,谐波作为影响电能质量的主要因素,也越来越受到人们的关注。本文介绍了谐波的概念、主要产生源及其危害,论述了当前国内外测量和分析谐波的主要方法。通过对长兴电网22个变电站的实地测量,收集了大量现场数据。经过对实测数据的整理分析,从谐波电压、谐波电流、频率、三相电压不平衡度、长时间闪变等5个指标进行分析,深入研究了长兴电网电能质量现状。在数据分析和调查过程中,找出了影响长兴电网电能质量的主要因素及存在的主要问题。长兴的电弧炉、蓄电池等产业给长兴电网带来了大量的整流负荷,而电视机、计算机等低压电器也是不可忽略的谐波源负荷。这些不同的谐波源负荷直接影响到长兴电网中谐波的分布及电能质量情况。随着用电负荷的迅速增长,长兴电网谐波问题逐渐显现,本文监测和掌握了长兴电网谐波整体状况,从技术和管理层面上分别提出了改善及治理电能质量的措施,对提高电能质量具有实际意义。

周红卫[10]（2007）在《乌江渡30MW单机电网无功补偿方案的研究与实施》文中研究指明乌江渡30MW水轮发电机组独立地向三个铁合金厂供电,形成单机电网运行方式。但运行过程中出现发电机组的有功出力下降、功率因数很低、频率调节越限和整个电网电压水平严重偏低等问题。对此,本文首先从铁合金厂负荷（即矿热炉）和众多变压器的特性出发,分析乌江渡单机电网运行问题的主要原因是该系统的无功功率不足,估算出该系统的无功缺额,并初步提出无功补偿的多种方案,包括补偿地点、容量、方式等;然后,利用电力系统分析综合程序PSASP对该单机电网进行仿真,计算分析无功功率补偿前和各种补偿方案下整个电网的电压水平、功率因数和功率损耗等;最后,考虑到技术可行性、经济性和电网生产实际,对该电网选取当前合适的无功补偿方案,即在矿热炉变压器的高压母线上加装补偿电容器组,并给出相应的电容器、电抗器数值。按此方案,乌江渡30MW单机电网投运无功补偿成套设备以来,现场测试表明:相对于补偿前,电网电压得以大为提升并基本达到额定电压水平,同时发电机组的出力、功率因数提高,系统稳定性得到改善,电厂的发电效益和铁合金厂的经济效益显着。因此,无功补偿方案的选取和实施对保障乌江渡30MW单机电网的设备安全运行、稳定产品质量取得良好的技术经济效果。

### 二、新设备———TAL-16.7滤波补偿装置（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新设备———TAL-16.7滤波补偿装置（论文提纲范文）

#### （1）企业电能质量监测及节能降耗的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 课题研究的背景及意义

1.3 国内外相关技术的研究现状

1.4 本文主要研究内容

第二章 基于LabVIEW的电能质量监测系统

2.1 引言

2.2 电能质量指标的定义及标准

2.2.1 供电电压偏差

2.2.2 电力系统频率偏差

2.2.3 三相不平衡度

2.2.4 电网谐波

2.3 基于LabVIEW的电能质量监测

2.3.1 LabVIEW软件的介绍

2.3.2 电能质量指标测量模块

2.4 简单电能质量监测系统的搭建

2.5 本章小结

第三章 电能质量扰动对异步电机运行特性的影响分析

3.1 引言

3.2 电能质量的影响

3.2.1 电压偏差的影响

3.2.2 频率偏差的影响

3.2.3 三相不平衡的影响

3.3 电能质量扰动对异步机运行影响的仿真分析

3.3.1 理想情况下的仿真

3.3.2 电压偏差下的仿真

3.3.3 三相不平衡度下的仿真

3.3.4 频率偏差下的仿真

3.3.5 谐波情况下的仿真

3.4 本章小结

第四章 企业节能降耗的措施

4.1 引言

4.2 企业无功补偿实例

4.3 其它节能降耗方法

4.3.1 排产计划

4.3.2 电耗奖惩

4.3.3 变频器节能

4.3.4 变压器经济运行

4.4 本章小结

第五章 结论

5.1 总结

5.2 不足与展望

参考文献

攻读学位期间的科研成果

致谢

#### （2）蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 国内外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.1 国外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.2 国内电动汽车充换电设施发展现状

1.2 电动汽车充电站充/换电模式及其研究现状

1.2.1 电动汽车充电模式

1.2.2 电动汽车换电模式

1.3 本文的研究工作

第二章 电动汽车充电站典型建设设计方案

2.1 遵循的主要技术标准和规范

2.2 电动汽车充电站的总体考虑及设计原则

2.2.1 电动汽车充电站的总体考虑

2.2.2 电动汽车充电站的设计原则

2.3 电动汽车充电站的总体结构

2.3.1 充电站电气系统

2.3.2 充电站总体结构

2.4 电动汽车充电站典型设计方案

2.5 本章小结

第三章 电动汽车接入对电网的影响及治理措施

3.1 规模化电动汽车接入对电网的影响

3.1.1 规模化电动汽车接入对电网负荷的影响

3.1.2 规模化电动汽车接入对网络损耗的影响

3.1.3 规模化电动汽车接入对配电变压器的影响

3.1.4 规模化电动汽车接入对电能质量的影响

3.2 电动汽车充电站(机)对电能质量的影响分析

3.2.1 谐波和谐波分析

3.2.2 谐波的危害

3.2.3 充电站(机)谐波特性分析

3.3 电动汽车充电站谐波治理措施

3.3.1 减少谐波源的谐波含量

3.3.2 安装滤波装置

3.4 本章小结

第四章 蚌埠综合客运站-充电站供配电系统设计

4.1 蚌埠综合客运站-充电站工程概况

4.1.1 工程建设规模

4.1.2 充电系统基本配置及参数

4.2 负荷计算及无功功率补偿

4.2.1 负荷统计及计算

4.2.2 无功功率及功率因数

4.2.3 无功补偿设备与滤波装置选择

4.3 变(配)电站的设计

4.3.2 变(配)电站设计要求

4.3.3 充电站主接线设计

4.3.4 配电变压器的选择

4.4 充电站内主要设备选择

4.4.1 短路电流计算

4.4.2 断路器的选择

4.5 终端配电系统

4.6 本章小结

第五章 结论

参考文献

附录 A

附录 B

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （3）有源电力滤波器多机并联运行策略研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 有源电力滤波器研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 模块化有源电力滤波器原理及控制方法

2.1 有源电力滤波器基本原理及补偿方式

2.2 模块化APF协调运行策略

2.3 模块化APF分流及限流策略

2.4 模块化APF数学模型及环流分析

2.5 APF模型预测控制基本原理

2.6 本章小结

3 APF直流侧电压取值优化策略

3.1 APF功率损耗与直流侧电压的关系

3.2 APF补偿性能与直流侧电压关系

3.3 直流侧电压自适应取值策略

3.4 直流侧电容电压控制策略

3.5 过调制自适应限幅策略

3.6 本章小结

4 耦合点隔离型模块化APF

4.1 耦合点直联型模块化APF

4.2 耦合点隔离型模块化APF

4.3 本章小结

5 模块化 APF 仿真及实验分析

5.1 谐波源特性及主电路参数设计

5.2 直流侧电压取值优化技术仿真及实验分析

5.3 耦合点隔离型模块化APF仿真

5.4 本章小结

6 结论与展望

参考文献

附录

作者简历

学位论文数据集

#### （4）高压电容器在特定谐波条件下的温升研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要工作

2 并联电容器与电网谐波的关系

2.1 谐波

2.2 谐波产生的原因及危害

2.3 谐波对电容器的影响

2.4 并联电容器对电网谐波放大分析

2.5 本章小结

3 电容器内部缺陷的场分析

3.1 问题描述及场分析原理

3.2 建立模型

3.3 电容器主要内部缺陷的场分析

3.4 本章小结

4 谐波对电容器介质损耗影响分析

4.1 电网设备谐波影响试验平台

4.2 电容器谐波损耗分析

4.3 电容器谐波电压、电流分析

4.4 本章小结

5 谐波条件下电容器温升试验研究

5.1 试验方案设计

5.2 试验步骤

5.3 电容器温升试验分析

5.4 基于温升曲线对电容器在线监测的改进

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文总结

6.2 未来工作展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （5）含多种直流环节的智能配电网快速仿真与模拟关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 智能配电网

1.2.1 系统网架结构

1.2.2 配电运行与管理

1.3 配电快速仿真与模拟

1.3.1 潮流计算

1.3.2 潮流优化

1.4 本文工作

第二章 含多种直流环节的配电网稳态模型

2.1 交流配电网元件

2.1.1 交流线路

2.1.2 交流负荷

2.1.3 交流变压器和调压器

2.1.4 电容器

2.2 直流配电网元件

2.2.1 直流线路

2.2.2 直流负荷

2.2.3 直流变压器

2.3 交直流转换装置

2.3.1 稳态模型方程

2.3.2 控制方式

2.4 智能软开关装置（SNOP）

2.5 分布式电源和储能

2.5.1 出力计算方法

2.5.2 分布式电源并网节点类型

2.6 小结

第三章 计及三相不对称的混合结构配电网潮流计算

3.1 配电网拓扑分析

3.1.1 图论基本概念

3.1.2 节点编号方案

3.2 潮流算法

3.2.1 交流系统潮流算法

3.2.2 非PQ节点处理方法

3.2.3 直流系统潮流算法

3.3 交直流混合系统求解方法

3.3.1 交替迭代求解算法

3.3.2 换流器处理方法

3.4 简单的交直流混合配电网潮流验证

3.4.1 算例说明

3.4.2 计算结果

3.5 典型混合结构智能配电网算例设计与分析

3.5.1 算例说明

3.5.2 潮流计算结果

3.5.3 几种供电方式的分析对比

3.6 小结

第四章 含SNOP的配电网运行优化

4.1 优化目标

4.2 网络重构

4.3 SNOP运行优化

4.3.1 SNOP运行边界

4.3.2 含SNOP的配电网优化模型

4.4 优化问题求解方法

4.4.1 网络重构求解方法

4.4.2 SNOP优化求解方法

4.4.3 综合优化方法

4.5 算例分析

4.5.1 SNOP静态优化

4.5.2 SNOP动态优化

4.6 小结

第五章 基于锥规划理论的配电网储能系统优化

5.1 储能装置优化

5.1.1 储能装置运行边界

5.1.2 含储能装置的配电网优化模型

5.2 锥规划理论

5.2.1 基本概念

5.2.2 标准形式和相关定理

5.2.3 锥规划求解算法

5.3 优化模型的锥转换

5.4 算例分析

5.4.1 算例设置

5.4.2 优化结果分析

5.4.3 锥优化算法验证

5.5 小结

第六章 总结与展望

参考文献

发表论文和参与科研情况说明

附录A 分布式电源暂态仿真模型

附录B 简单交直流混合配电网电磁仿真结果

附录C IEEE 123节点算例

附录D IEEE 33节点算例

致谢

#### （6）基于DSM的单晶硅企业电能质量分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 银川隆基硅材料有限公司基本情况

1.4 本论文所做的主要工作

第二章 电能质量分析基础知识

2.1 电能质量概述

2.2 本次电能质量分析的侧重点

2.3 本章小结

第三章 银川隆基硅材料有限公司DSM管理平台

3.1 系统建设要求

3.2 系统设计原则

3.3 系统设计方案

3.4 电能质量数据采集终端

3.5 本章小结

第四章 电能质量检测结果及分析

4.1 影响电能质量的工艺环节

4.2 电能质量指标检测结果及分析

4.3 三相电流不平衡和谐波的总体分析

4.4 本章小结

第五章 电能质量治理研究

5.1 三相电流不平衡

5.2 谐波抑制

5.3 本章小结

第六章 总结与期望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

附录

#### （7）电能质量在线监测系统分析与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 电能质量研究的背景和意义

1.1.1 电能质量描述

1.1.2 研究背景

1.1.3 研究目的和意义

1.2 研究现状与发展趋势

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内发展现状

1.2.3 电能质量监测的技术研究

1.3 本文研究内容及工作

第二章 电能质量标准规范以及技术监测指标

2.1 引言

2.2 电能质量监测指标

2.2.1 电能质量指标术语

2.2.2 电压所允许的安全偏差

2.2.3 电压波动和闪变

2.2.4 电力系统频率偏差

2.2.5 三相电压允许不平衡度

2.2.6 暂态和瞬态过电压

2.2.7 电网谐波

2.2.8 基于动态电能质量所存在的具体问题

2.3 本章小结

第三章 开平供电局电能质量工作现状

3.1 开平供电局电网电能质量工作现状

3.2 开平供电局电网谐波诊治分析

3.3 开平供电局电能质量在线监控研究内容和实施方案

3.3.1 开平供电局电能质量在线监控研究内容

3.3.2 开平供电局电能质量在线监控实施方案

3.4 开平供电局电能质量在线监控预期目标

第四章 开平电力局电能质量在线监测系统的分析研究

4.1 监测系统结构

4.2 监测系统的具体功能应用

4.2.1 系统前置监测装置的分析

4.2.2 电能质量监测技术指标

4.2.3 电能质量监测系统实施优点

4.2.4 电能质量监测系统运行情况

4.3 电能质量在线监测系统规划

4.3.1 监测点选择

4.3.2 监测系统方案

4.3.3 监测系统配置

4.4 电能质量在线监测系统功能

4.4.1 现场监测装置主要功能

4.4.2 监控中心服务器主要功能

4.5 检测系统的经济效益对比分析

4.5.1 电网运行上的经济效益分析

4.5.2 事故的具体分析应用

4.5.3 责任区分过程中的具体应用

4.5.4 设计研究方向上的具体应用

4.5.5 在保护配置及定值整定方面的应用

4.5.6 在用户咨询及营造投资环境方面的应用

4.5.7 在电能质量抑制措施方面的应用

第五章 开平供电局电能质量在线监测系统应用情况

5.1 220kV 水口变电站结线图

5.2 屏柜接线

5.3 电能质量在线监测系统应用情况分析

5.4 电能质量在线监测系统扩展

5.5 主、配网电能质量在线监测系统结合分析

5.5.1 电能质量在线监测扩展系统展示

5.5.2 利用电能质量在线监测扩展系统进行分析

5.5.3 利用电能质量在线监测扩展系统进行年度统计

结论

参考文献

附录

致谢

附件

#### （8）胜利油田电网谐波检测分析与治理（论文提纲范文）

Table of Contents

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 谐波研究现状

1.2.1 谐波的定义

1.2.2 谐波源

1.2.3 谐波的数学描述

1.2.4 谐波测量

1.2.5 谐波危害概述

1.3 本文主要工作

第二章 胜利油田电网现状

2.1 胜利油田电网介绍

2.1.1 电网概况

2.1.2 电网负荷情况

2.1.3 电网薄弱环节

2.1.4 电网谐波事故

2.2 谐波测量仪器

2.3 谐波测量方案

第三章 变电站谐波限值计算与现场测量

3.1 谐波限值的概念

3.2 谐波限值的计算

3.3 变电站出线谐波电流限值的计算

3.4 配电变压器出线谐波电流限值的计算

3.5 变电站谐波测量

3.6 谐波分布情况

第四章 主要谐波源测量分析

4.1 变频器谐波检测

4.2 电动机谐波检测

4.3 电容器谐波检测

4.4 通讯公司谐波检测

4.5 化工厂谐波检测

4.6 医院谐波检测

4.7 测量结果分析

第五章 谐波治理

5.1 谐波治理的基本要求

5.2 有源电力滤波器

5.2.1 有源电力滤波器简介

5.2.2 有源滤波器的基本原理

5.2.3 有源滤波器的分类

5.3 有源滤波器应用实例

5.3.1 关键参数

5.3.2 应用方案

5.3.3 治理效果

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

学位论文评闻及答辩情况表

#### （9）长兴电网谐波的检测和治理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 电力系统谐波研究的意义

1.3 电力系统谐波的研究现状及发展趋势

1.4 本文主要工作

第2章 谐波问题概述

2.1 电能质量的定义

2.2 谐波的定义

2.3 谐波的国家标准

2.3.1 谐波电压允许值

2.3.2 谐波电流允许值

2.4 主要谐波源

2.5 谐波的危害

2.6 本章小结

第3章 谐波的测量

3.1 谐波测量的分类及发展趋势

3.2 谐波测量算法

3.3 本文采用的测量设备

3.4 本章小结

第4章 长兴电网谐波的测量及分析

4.1 长兴电网概况

4.2 长兴县谐波源调查

4.3 测量时间及地点

4.4 变电站测量结果及分析

4.4.1 变电站的测量

4.4.2 综合测量分析

4.5 本章小结

第5章 影响长兴电网谐波的主要因素

5.1 电弧炉

5.2 蓄电池充放电设备

5.3 整流性负荷

5.3.1 单相全控桥式整流器

5.3.2 三相桥式整流器

5.4 家用电器

5.5 本章小结

第6章 长兴电网谐波的治理

6.1 减小谐波影响的技术措施

6.2 电弧炉设备谐波的抑制措施

6.2.1 并联型有源滤波器

6.2.2 串联型有源滤波器

6.2.3 浙江博奥铝业有限公司谐波的治理

6.3 蓄电池充放电设备谐波抑制措施

6.3.1 单调谐滤波器

6.3.2 高通滤波器

6.3.3 浙江天能电源有限公司谐波的治理

6.4 本章小结

第7章 总结和展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （10）乌江渡30MW单机电网无功补偿方案的研究与实施（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 本课题的背景与研究目的

1.1.1 乌江渡30MW 单机电网简介

1.1.2 单机电网的运行状况与存在的问题

1.1.3 研究目的与意义

1.2 本文的主要研究工作

第二章 乌江渡30MW 单机电网无功补偿的研究

2.1 无功功率的基本概念

2.1.1 无功功率

2.1.2 电压质量、功率因数、功率损耗等与无功功率的关系

2.1.3 无功电源和无功补偿

2.2 乌江渡单机电网的无功功率补偿

2.2.1 乌江渡单机电网与矿热炉负荷的无功特点

2.2.2 乌江渡单机电网的无功供求状况分析

2.2.3 无功功率补偿装置的选择

2.2.4 乌江渡单机电网的并联电容器式无功补偿方案

2.3 小结

第三章 乌江渡30MW 单机电网的测试试验与仿真分析

3.1 仿真工具PSASP 简介

3.2 乌江渡单机电网的仿真模型建立

3.2.1 主要元件的参数及计算

3.2.2 无功补偿容量的测试试验与计算

3.2.3 乌江渡单机电网的PSASP 仿真模型

3.3 乌江渡单机电网的无功补偿方案仿真计算与分析

第四章 乌江渡30MW 单机电网无功补偿的选取与实现

4.1 并联电容器型无功补偿装置的选取原则

4.2 乌江渡单机电网无功补偿的实现

第五章 无功补偿后系统的运行状况与效益分析

5.1 无功补偿后的系统运行状况

5.2 无功补偿前后的效益分析

第六章 结论与展望

6.1 基本结论

6.2 下一步工作的展望

致谢

参考文献

### 四、新设备———TAL-16.7滤波补偿装置（论文参考文献）

- [1]企业电能质量监测及节能降耗的研究[D]. 徐强. 河北工业大学, 2017(01)

- [2]蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究[D]. 王祥涛. 河北工业大学, 2017(01)

- [3]有源电力滤波器多机并联运行策略研究[D]. 董浩. 中国矿业大学, 2017(03)

- [4]高压电容器在特定谐波条件下的温升研究[D]. 刘长春. 中国矿业大学, 2016(02)

- [5]含多种直流环节的智能配电网快速仿真与模拟关键技术研究[D]. 孙充勃. 天津大学, 2015(08)

- [6]基于DSM的单晶硅企业电能质量分析[D]. 王慧. 宁夏大学, 2015(02)

- [7]电能质量在线监测系统分析与研究[D]. 李健华. 华南理工大学, 2014(05)

- [8]胜利油田电网谐波检测分析与治理[D]. 贾敏. 山东大学, 2014(10)

- [9]长兴电网谐波的检测和治理[D]. 凌志峰. 华北电力大学, 2013(S2)

- [10]乌江渡30MW单机电网无功补偿方案的研究与实施[D]. 周红卫. 西安理工大学, 2007(04)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/1d02a7465724725daedab302.html