# 茂名热电厂3号机组转子轴向负推力分析及处理

### 一、茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理（论文文献综述）

孔范太[1]（2010）在《国产600MW超临界机组推力瓦金属温度异常的分析》文中研究表明针对某电厂新投产的国产引进型600MW超临界机组在投入商业运行后出现的汽轮机推力瓦金属温度异常升高的现象,从调节阀控制模式切换、汽轮机调节级蒸汽温度套管泄漏引发的各主要运行参数变化等方面进行了详细的分析,分析认为汽轮机推力瓦温度升高与调节级蒸汽温度套管泄漏有关。停机揭缸检查后发现,高压调节级蒸汽温度套管发生多段断裂且调节级叶片磨损严重,最后采取返厂更换叶片和增加套管刚度等措施彻底解决了该问题。

赵宇珉[2]（2010）在《汽轮发电机组质量不平衡故障分析和应用研究》文中提出本文通过分析大量现场汽轮发电机组质量不平衡故障案例,深入研究了汽轮发电机组质量不平衡故障。质量不平衡故障分为原始质量不平衡和转动部件飞脱两类。本文按故障发生部位,故障发生原因等因素对这两种故障进行了分类。从案例中分析提取了质量不平衡故障的现象,原因,特征以及解决措施,研究了征兆较为复杂的中心孔堵头松动脱落故障并提出了改进监测的方法。制定了汽轮发电机组质量不平衡故障的诊断流程图,使用FMEA和FTA相结合的方法制作了质量不平衡的故障树。使用实际现场案例对质量不平衡故障的现场案例进行了仿真,验证了所提取故障征兆的正确性并为其应用于生产实际提供了可能性。

肖小清,冯永新,邓小文[3]（2008）在《汽轮机轴向推力计算建模及应用》文中研究表明轴流式汽轮机轴向推力既无法直接测量,又难以准确估计。给出一个细化的计算汽轮机轴向推力的数学模型,能够综合考虑机组抽汽改造、设备老化、机组大修调整等因素。该模型应用于解决某电厂4号机组的负推力问题,得到良好的效果,说明其对轴向推力变化的预测准确,能够指导推力问题分析处理。

卢志民[4]（2006）在《SNCR反应机理及混合特性研究》文中研究表明氮氧化物NOx是燃煤电厂烟气排放三大污染物（SO2，NOx及总悬浮颗粒物TSP）之一。随着国家和地方环保政策日趋严格，燃烧后NOx控制技术势在必行。从国外的发展经验来看，SNCR脱硝技术成本低，改造方便，无二次污染，适宜协同应用其它的低NOx技术，因此特别适宜发展中国家使用。在我国，氮氧化物控制的环保政策和研究技术起步相对较晚，走一条节约型、适度控制的环保道路是符合中国国情。 本文作者认为，煤粉燃烧过程中NOx的还原的三种主要的途径最终都是通过NOx和NH3、HCN等氮还原物一系列复杂的相互作用，生成无害的N2，实现NOx的最终转化。本文首先从高温NH3非催化还原的动力学机理实验研究出发，针对不同的气氛（O2、CO、SO2）下，NH3／NO反应的动力学进行了深入研究。研究了不同的氨氮比、停留时间对脱硝率、温度特性和氨排放浓度的影响； 结合机理实验，从动力学机理反应的角度，选取了5个具有代表性的反应机理模型，对高温NH3非催化还原NO的动力学机理实验进行化学动力学模拟计算。机理实验和模型计算结果都指出，在超低氧量的情况下，脱硝反应的效果好。空气分级和燃料分级技术能够为SNCR的反应营造微贫燃或者微富燃的条件，因此将会达到更好的脱硝效果，与分级燃烧技术结合是SNCR技术一个理想的发展方向。 利用敏感性分析方法，对复杂的详细基元反应动力学模型的主要核心反应进行分析，简化出一个14步机理模型。简化模型能很好的预测机理实验的结果，而且与详细模型的模拟结果也吻合得很好，适宜结合计算流体力学的程序，对实际锅炉SNCR技术进行模拟研究。 SNCR技术在中国尚未工业应用，对适合国情的氮还原剂和添加剂的选择变得很有意义。本文试验了不同的氮还原剂，得出氨水、尿素溶液和碳酸氢铵溶液高温喷射SNCR反应特性规律，对它们的经济性和实用性作了一个对比，为实际工业应用选用氮还原剂提供了一个基础研究。实验也发现钠盐添加剂可以扩大SNCR反应的温度窗口和降低N2O排放浓度。本文还将氮还原剂添加到烟煤中进行再燃脱硝的机理实验研究。实验结果对研究燃料含氮量对再燃脱硝效果的影响和开发再燃燃料脱硝添加剂有重要的指导意义。 本文的半工业氨水、尿素溶液喷射SNCR脱硝试验，最高脱硝率可达80％，为SNCR技术的工业应用奠定了基础。试验发现不同形式的雾化喷嘴，对脱硝效果有很大的影响。因此针对SNCR溶液喷射混合问题，设计开发出一种新型的扇形气力雾化喷嘴，其雾化特性（液滴粒径大小、喷雾分布形状和喷雾角），以及喷雾的射程皆非常符合SNCR还原剂溶液雾化喷射的要求，能有效实现氮还原剂

钟德伟[5]（2003）在《茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理》文中进行了进一步梳理通过计算,分析了3号汽轮机轴向负推力产生的主要原因,介绍了堵平衡孔消除轴向负推力的方法。实践证明,堵平衡孔是解决转子轴向负推力问题的一种行之有效的方法。

胡剑琛[6]（2002）在《恒运电厂5号机抽汽供热改造》文中提出介绍将高压单缸凝汽式汽轮机改造为抽汽供热式机组的设计思路及施工改造过程。对改造中出现的新问题进行了分析并提出解决办法。改造后 ,机组抽气直接供给热网 ,社会效益和经济效益明显

吴明进,崔小勃[7]（2001）在《主油泵轴瓦非工作面磨损原因及处理》文中研究说明针对茂名热电厂 0号机组主油泵轴瓦非工作面磨损严重的问题 ,对主油泵受力情况进行了分析 ,对主油泵叶轮面的端口压差平衡进行了分析 ,提出了相应的改造措施 ,消除由正向平衡力不足引起的非工作面磨损现象

鲁周勋,朱洪波,朱占方,张俊杰,钟德伟,周永炎,黄英俊[8]（1998）在《茂名热电厂3号机轴向负推力问题的分析及处理》文中提出简述了茂名电厂3号机轴向负推力问题，叙述了汽轮机转子轴向推力的精确计算方法，分析了茂名电厂3号机轴向负推力生产的机理，提出了通过堵平衡扎来消除轴向负推力的处理方案。实施结果表明，计算方法及处理方案是正确的和可行的。

### 二、茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理（论文提纲范文）

#### （1）国产600MW超临界机组推力瓦金属温度异常的分析（论文提纲范文）

1 故障特征数据

2 故障分析和处理

3 结束语

#### （2）汽轮发电机组质量不平衡故障分析和应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 课题研究目的及意义

1.2 国内外研究发展动态及存在的问题

1.2.1 原始质量不平衡研究现状

1.2.2 转动部件松动脱落研究现状

1.3 本论文完成的主要工作

第二章 汽轮发电机组原始质量不平衡故障

2.1 质量不平衡故障机理

2.2 原始质量不平衡故障诊断

2.2.1 原始质量不平衡故障案例分析

2.2.2 原始质量不平衡的故障特征

2.2.3 原始质量不平衡诊断方法和步骤

2.2.4 原始质量不平衡与其它故障并存时的诊断

2.3 原始质量不平衡故障原因及监测要求

2.4 汽轮发电机组转子动平衡

2.4.1 转子动平衡概述

2.4.2 转子动平衡计算方法

2.4.3 在汽轮发电机组故障诊断系统中实现

2.5 本章小结

第三章 汽轮发电机组转动部件松动飞脱故障

3.1 转动部件松动飞脱故障机理

3.2 转动部件松动飞脱故障诊断

3.2.1 转动部件松动飞脱故障案例分析

3.2.2 转动部件松动飞脱故障特征

3.2.3 转动部件松动飞脱的诊断方法和步骤

3.3 转动部件松动飞脱故障原因及措施

3.3.1 叶片,拉筋,围带飞脱原因及措施分析

3.3.2 中心孔堵头,平衡块松动原因及措施分析

3.4 转动部件松动飞脱监测要求

3.4.1 测点布置

3.4.2 监测要求

3.5 本章小结

第四章 汽轮发电机组质量不平衡故障仿真

4.1 质量不平衡故障的诊断步骤

4.2 质量不平衡故障树的建立

4.2.1 质量不平衡故障模式及后果分析(FMEA)

4.2.2 FMEA与FTA的综合使用

4.3 质量不平衡案例仿真

4.3.1 原始质量不平衡案例

4.3.2 转动部件松动脱落案例

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 后续工作展望

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （3）汽轮机轴向推力计算建模及应用（论文提纲范文）

0 前 言

1 轴向推力计算模型

2 实际案例分析

2.1 某电厂4号机组概况

2.2 推力问题的提出

2.3 模型计算

2.3.1 堵孔前的计算结果

2.3.2 水煤浆改造的影响

2.3.3 堵孔后的计算结果

2.4 处理结果情况

3 结 论

#### （4）SNCR反应机理及混合特性研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

引言

1.1 NOx的生成

1.1.1 热力型NOx(Thermal NOx)

1.1.2 快速型NOx(Prompt NOx)

1.1.3 燃料型NOx(Fuel NOx)

1.1.3.1 挥发分氮的反应机理

1.1.3.2 焦炭氮的反应机理

1.1.3.3 燃料氮的转化规律

1.1.4 燃烧过程影响NOx生成的主要因素

1.2 NOx的消除控制

1.2.1 燃烧前控制技术：

1.2.2 燃烧控制技术：

1.2.2.1 LNB(Low NOx Burners)低NOx燃烧器技术

1.2.2.2 OFA(Over Fire Air)燃尽风技术

1.2.2.3 fuel reburning再燃技术

1.2.2.4 FLGR(Fuel Lean Gas Reburning)总体贫燃气体再燃技术

1.2.3 燃烧后控制技术：

1.2.3.1 SCR(Selective Catalytic Reduction)选择性催化还原技术

1.2.3.2 SNCR选择性非催化还原技术

第二章 文献综述

2.1 SNCR脱硝过程的影响因素的实验研究

2.1.1 温度

2.1.2 氨氮比NSR

2.1.3 氮还原剂类型

2.1.4 合适的温度范围内可以停留的时间

2.1.5 烟气气氛

2.1.6 未控制前NOx浓度水平

2.1.7 反应剂和烟气混合程度和温度梯度

2.1.8 添加剂

2.1.9 压力

2.1.10 表面作用

2.2 SNCR反应机理研究

2.2.1 自维持的NH_3／NO反应

2.2.2 NH_3／NO反应需要氧气参与

2.2.3 NH_3／NO脱硝反应的温度范围

2.2.4 添加剂对脱硝反应的“温度窗口”的作用

2.2.5 反应时间

2.3 SNCR技术应用情况

2.3.1 电站锅炉

2.3.2 流化床锅炉

2.3.3 废弃物焚烧炉、水泥窑炉

2.4 SNCR技术的发展

2.4.1 SNCR技术与再燃技术的组合

2.4.1.1 AR(Advanced Reburning)高级再燃技术

2.4.1.2 AEFLGR氨增效总体贫燃气体再燃技术

2.4.2 SNCR技术与OFA技术的组合

2.4.2.1 HERT高能氮还原剂喷射技术

2.4.2.2 Rotamix旋转燃尽风氮还原剂混合技术

2.4.3 RRI(Rich Reagent Injection)富燃氮还原剂喷射技术

2.4.4 炉内干法同时脱硫脱硝

2.4.5 SNCR与SCR技术结合

2.4.6 炉内联合脱硝概念的提出

2.5 SNCR技术总结和本文的主要内容

第三章 不同气氛下NH_3／NO高温非催化还原反应实验研究

引言

3.1 试验装置和试验方法简介

3.1.1 石英管栓塞流反应器和实验系统

3.1.2 温度测量

3.1.3 烟气分析仪器和氨气的化学湿法测量

3.1.4 实验工况条件

3.1.5 氨氮比、氨利用率的定义

3.2 NH_3／NO／O_2混合气体均相反应实验研究

3.2.1 NO浓度的变化

3.2.2 N_2O的生成

3.2.3 NO_2浓度的变化

3.2.3 O_2对NH_3／NO反应的作用

3.2.4 不同NSR下NH_3／NO的反应和氨的选择性问题

3.2.4.1 不同氨氮比NSR下NH_3／NO的反应

3.2.4.2 氨的利用率和选择性问题

3.2.5 不同停留时间下NH_3／NO／O_2混合气体的反应

3.3 NH_3／NO／CO混合气体均相反应动力学研究

3.3.1 反应体系中杂质的O_2的检测试验

3.3.2 NH_3／NO／CO混合气体均相反应

3.4 NH_3／NO／SO_2混合气体均相反应实验研究

3.5 本章小结

第四章 NH_3FNO／O_2／CO／SO_2动力学反应机理模型研究

4.1 SNCR详细化学反应模型

4.2 不同化学反应模型与实验结果的对比

4.2.1 NH_3／NO／O_2均相反应动力学模拟

4.2.2 NH_3／NO／O_2均相反应中N_2O的模拟

4.2.3 不同停留时间下NH_3／NO／O_2均相反应动力学模拟

4.2.4 NH_3／NO／O_2均相反应中氨浓度模拟计算

4.2.5 模型连锁分支系数和NHH活性根寿命的比较

4.2.6 NH_3／NO／O_2／CO均相反应动力学模拟

4.2.7 NH_3／NO／O_2／SO_2均相反应动力学模拟

4.3 化学反应模型简化和优化方法

4.3.1 敏感性分析方法

4.3.2 Miller&Bowman1989机理模型敏感性分析及机理模型简化

4.3.3 Rota机理模型敏感性分析及机理模型简化

4.4 本章小结

第五章 SNCR氮还原剂和金属促进剂脱硝反应特性试验研究

5.1 实验设备和方法

5.1.1 多功能沉降炉试验台

5.1.2 模拟烟气的产生和成分测量

5.1.3 各种氮还原剂和添加剂的添加

5.2 SNCR氮还原剂脱硝反应特性试验

5.2.1 氨水脱硝特性

5.2.2 尿素脱硝特性

5.2.3 碳酸氢铵脱硝特性

5.2.4 氨水、尿素、碳酸氢铵脱硝特性对比

5.2.5 氮还原剂经济性分析

5.2.6 氮还原剂物性和危险性

5.3 SNCR金属盐添加剂的开发试验

5.3.1 钠盐添加剂对尿素脱硝反应的促进作用

5.3.2 钠盐添加剂对减少N_2O排放的作用

5.4 本章小结

第六章 煤粉添加氮还原剂再燃特性的研究

引言

6.1 实验装置和方法

6.1.1 实验装置

6.1.2 实验煤种

6.1.3 模拟烟气配制和测量方法

6.1.4 氮还原剂的添加

6.2 实验结果和分析

6.2.1 煤粉添加氮还原剂再燃烟气成分动态变化

6.2.1.1 原煤煤粉再燃O_2／CO／NO／N_2O浓度动态变化

6.2.1.2 煤粉添加氮还原剂再燃NO／N_20浓度动态变化

6.2.2 氮还原剂种类和添加量对再燃脱硝效果的影响

6.2.3 温度对添加氮还原剂再燃脱硝效果的影响

6.2.4 氧浓度对添加氮还原剂再燃脱硝效果的影响

6.2.5 不同的煤种添加氮还原剂再燃特性

6.2.6 机械混合添加氮还原剂与浸渍法的比较

6.3 设计应用

6.4 本章小结

第七章 2.11MW燃煤四角炉喷氨水脱硝试验

引言

7.1 试验装置及试验方法

7.1.1 试验装置

7.1.2 试验煤种煤质分析

7.1.3 测量方法

7.1.4 试验方案

7.2 SNCR脱硝效果及分析

7.2.1 NSR的影响

7.2.2 喷入点温度的影响

7.2.3 氨水与烟气混合的影响

7.3 对二次污染N_2O、CO排放浓度的影响

7.4 氨逃逸问题

7.4.1 SNCR氨逃逸问题

7.4.2 飞灰中铵含量的实验分析

7.4.2.1 离子选择电极法和次氯酸钠-水杨酸分光光度法的比较

7.4.2.2 离子选择电极法和次氯酸钠-水杨酸分光光度法标准曲线

7.4.2.3 测试结果分析

7.5 尿素溶液喷射SNCR脱硝试验

7.6 本章小结

第八章 SNCR工业喷嘴开发实验

引言

8.1 扇形气力雾化喷嘴的开发设计

8.1.1 扇形气力雾化喷嘴的设计依据

8.1.2 扇形气力雾化喷嘴的结构形式

8.2 试验装置及测量方法

8.3 测量结果与分析

8.3.1 流量特性

8.3.1.1 相同气压下,液流量随液压的变化

8.3.1.2 相同气压下,气耗率随液压的变化

8.3.2 雾化特性

8.3.2.1.扇形喷雾不同位置,喷嘴雾化粒度的变化

8.3.2.2 扇形喷雾中心雾化粒度随着液压的变化

8.3.2.3 扇形喷雾中心雾化粒度随汽耗率的变化

8.3.3 雾化角

8.3.3.1 不同的扇形喷嘴雾化角随着液压的变化

8.3.3.2 定流量或定汽耗率下,雾化角随液压的变化

8.3.3.3 定流量下,雾化角随气耗率的变化

8.3.4 射程

8.4 本章小结

第九章 混合模化实验研究

引言

9.1 实验系统

9.1.1 冷态模化实验台

9.1.2 测量方法

9.1.3 模拟工况

9.2 射流理论分析

9.3 实验分析方法和结果分析

9.3.1 单股射流

9.3.2 相同流量,不同射流速度的喷射

9.3.3 同一尺寸喷嘴不同流量

9.3.4 相同流量下,不同喷嘴数目

9.3.5 相同流量和喷嘴数目,不同的喷嘴布置策略

9.3.6 氨氮比提高对最大脱硝率的影响

9.4 本章小结

第十章 全文总结及工作展望

10.1 全文总结

10.1.1 不同气氛下NH_3／NO高温非催化还原反应实验研究

10.1.2 NH_3／NO／O_2／CO／SO_2动力学反应机理模型研究

10.1.3 SNCR氮还原剂和金属促进剂脱硝反应特性试验研究

10.1.4 煤粉添加氮还原剂再燃特性的研究

10.1.5 2.11MW燃煤四角炉喷氨水脱硝试验

10.1.6 SNCR工业喷嘴开发实验

10.1.7 混合模化实验研究

10.2 本文的创新点

10.3 对未来工作的展望

附录

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文参加的科研项目：

致谢

#### （6）恒运电厂5号机抽汽供热改造（论文提纲范文）

1 改造方案及施工过程

1.1 改造方案

1.2 改造过程

2 改造中出现问题的分析与解决

2.1 推力和支持轴承的重新设计与更换

2.2 第四级、第五级隔板的重新设计与更换

3 实用性评价

4 结束语

#### （7）主油泵轴瓦非工作面磨损原因及处理（论文提纲范文）

1 轴瓦非工作面磨损的原因

2 系统结构及受力分析

3. 压差平衡加工面的选取与工艺改进

### 四、茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理（论文参考文献）

- [1]国产600MW超临界机组推力瓦金属温度异常的分析[J]. 孔范太. 广东电力, 2010(12)

- [2]汽轮发电机组质量不平衡故障分析和应用研究[D]. 赵宇珉. 华北电力大学（北京）, 2010(09)

- [3]汽轮机轴向推力计算建模及应用[J]. 肖小清,冯永新,邓小文. 汽轮机技术, 2008(05)

- [4]SNCR反应机理及混合特性研究[D]. 卢志民. 浙江大学, 2006(01)

- [5]茂名热电厂3号机转子轴向负推力问题的分析及处理[J]. 钟德伟. 汽轮机技术, 2003(06)

- [6]恒运电厂5号机抽汽供热改造[J]. 胡剑琛. 广东电力, 2002(04)

- [7]主油泵轴瓦非工作面磨损原因及处理[J]. 吴明进,崔小勃. 吉林电力, 2001(02)

- [8]茂名热电厂3号机轴向负推力问题的分析及处理[J]. 鲁周勋,朱洪波,朱占方,张俊杰,钟德伟,周永炎,黄英俊. 广东电力, 1998(05)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/27323da67c94aacb22106f2c.html