# 25MW发电机定子就地吊装

### 一、25MW发电机定子的就位吊装（论文文献综述）

成明,倪旭,吴俣[1]（2022）在《350MW机组发电机定子履带式起重机吊装方法》文中研究表明结合塞尔维亚科斯托拉茨350MW燃煤电站项目,简述了发电机定子吊装所用的主要机具,重点分析了使用履带式起重机进行吊装的方法,并校核了吊装带的安全系数。实践表明,该方法安全可行,可为类似项目的发电机定子吊装提供参考。

王志学[2]（2020）在《浅析河源1000 MW燃煤机组定子吊装方案》文中指出发电机定子是大型发电厂机组核心设备,其吊装就位一直以来是工程建设中的关键工序。现就深能（河源）电力2×1 000 MW燃煤机组工程3#机组定子吊装方案的选定进行分析阐述,最终采用双行车并车吊装发电机定子的解决方案。

彭璟[3]（2021）在《技术类文本的术语翻译策略 ——以玉门光热发电示范项目的翻译为例》文中研究指明对于笔译人员而言,耗费在术语工作上的时间不可谓不多,若是遇到加急项目,繁多的术语更是让翻译工作百上加斤。而术语使用的正确与否,直接影响着原文信息传递与翻译交际的成败。因此,不但翻译人员对术语标准化非常重视,客户方也把术语翻译的规范与否视为评价译文质量的重要标准之一。尽管有这样的心理准备,但笔者在翻译技术类文本时,仍然会发现这样两个事实:一个是译者将大量的时间花在了某个术语上,却找不到可供使用的标准术语;另一个则是尽管术语应该是固定不变的,但在专业领域,术语也出现了一义多词的现象。因此,笔者以玉门光热发电项目为例,首先总结了技术类术语的主要特征,其次,结合自己的实际翻译过程,分析术语查证过程中的难点和翻译过程中的陷阱,并提出从查证和理解两方面入手,通过检索测试检验术语库的准确度、图片搜索、融合客户术语三个方面,实现兼顾效率和正确率的术语工作。本文的策略将对缺乏技术类翻译经验的译者提供快速的术语查证方法,从而减少中文技术文本英译时的术语误译情况。

殷元波[4]（2020）在《600 MW机组工程发电机定子吊装方案优化》文中研究说明发电机定子是火电厂重要大件设备之一,一般采用整装整运到货,整体一次吊装就位的方法进行安装,具有外形尺寸大、重量大、就位标高较高等特点,需结合实际工程采取科学的吊装方法。本文结合华电镇雄电厂新建2×600 MW机组工程,对发电机定子吊装技术方案进行了对比分析优化。

李贤庆,杨黎峰[5]（2020）在《火电厂600MW三段式机座结构汽轮发电机组装工艺研究》文中进行了进一步梳理阐述东方电气集团生产的600MW三段式机座结构汽轮发电机定子（中段）吊装、端罩与定子（中段）组合等方面与其它整体机座结构汽轮发电机不同之处及注意点。

朱晓强,刘新技,李万东,陈匡淼,程建棠[6]（2020）在《国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程大件吊装》文中指出针对国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程的大型构件和设备吊装,讲述工程的特点和吊装难点,介绍吊装工程所用起重机械配置、吊装工艺和工程进度,可为今后大型燃煤发电工程吊装提供参考。

吕从军,吴英昌[7]（2018）在《新型发电机定子吊装工艺设计及应用》文中研究表明发电机定子是大型发电站机组的核心设备,其吊装就位历来是电站工程建设中的关键工序。结合工程实例介绍了发电机定子的各种吊装工艺,首先介绍行业内的主流吊装工艺,其次介绍了中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司自主研发的专用吊装架进行定子吊装的工艺,最后介绍了新型吊装设备——液压门式起重机在发电机定子吊装工艺中的应用,并从安全性和经济性两方面对各工艺进行了简要说明。

刘彬[8]（2018）在《大型核电定子一机四顶吊装技术研究》文中研究表明大型核电定子一机四顶吊装技术研究课题来源于中国电建集团山东电力建设第一工程公司（山东丰汇设备技术有限公司）,依托于海阳核电一期2#机的建设。该吊装方案为核电安装领域的首次尝试。此方案的成功实施对以后厂房内桥式起重机的选型具有相当重要的参考价值。课题对一机四顶吊装技术做出了详细的方案和结构设计,并对各部件进行了吊装工况下的静力学分析。针对海阳核电常规岛的布局及其空间尺寸,结合主厂房设计的特点和技术参数,确保主厂房的承载力足够,我们的研究以主厂房配备的桥式起重机的参数为基础,保证吊装过程中所有载荷均小于桥式起重机的额定工作载荷。经过多种方案对比分析,提出了起升机构、行走机构、主梁、平衡梁、抬吊梁、吊具及其支撑框架为主体的设计方案。起升方案采用相对成熟的液压提升装置。利用Solidworks三维设计软件建立实体模型,将模型导入通用有限元软件ANSYS,对主梁、平衡梁、抬吊梁、吊具及其支撑框架等部件进行静力学分析,与手工计算结果进行对比分析,对吊装工况进行了全面的静力分析后,最后应力和位移等设计指标均满足使用要求。设计中除了对部件的强度和刚度进行分析之外,对起吊过程中的同步性进行了分析。主要部件设计完毕后,对大行核电定子一机四顶吊装技术中的吊具部分进行样机试制,完成大型核电定子一机四顶吊装技术的样机生产,设计验证,技术改进等工作。根据现场实际情况,编制该吊装方案的技术方案,并完成海阳核电2#机发电机定子的现场吊装就位工作。从而形成了一套大型核电定子一机四顶吊装技术的典型方案。

张维军[9]（2017）在《1200MW汽轮发电机定子铁心装配工艺开发及优化》文中研究表明上海发电机厂设计的1200MW级汽轮发电机是目前世界上容量最大的二极、全速发电机,作为汽轮发电机中最为核心的部件之一,定子铁心起着构成发电机磁通回路和固定定子线圈的重要作用,制定合适、经济、高效的定子铁心装配工艺则显得尤为重要。本文针对1200MW级汽轮发电机定子铁心装配工艺,开展以下研究:结合1200MW级汽轮发电机定子铁心、定子机座及其他部件的结构特点,对定子铁心装配工艺关键控制点进行分析。通过对1200MW级发电机定子铁心装配的工位能力进行分析,在已知产品装配尺寸公差的前提下,确定定子铁心装配的环境地基误差,保障制造过程中产生的误差在工艺和图纸允差范围内。依托UG三维软件和ANSYS有限元分析软件,对定子铁心主要部件、工装进行建模及仿真分析,采用2组吊杆结构的起吊工具来吊运和装配铁心段,调整了起吊支点与冲片内外径之间的弯矩效应,使得铁心环在装配过程中波浪度能控制在1mm之内,其他相关评价因素亦满足产品要求。最后通过1200MW级汽轮发电机定子铁心实际制造过程中的数据收集,对采用机器人自动化叠装和铁心环吊装工具进行装配的工艺方法进行生产节拍分析,体现了优化后的工艺提升了制造效率。

张崇阳,徐建伟,陈树义[10]（2014）在《1000MW机组发电机定子液压提升吊装工艺》文中指出1000MW火力发电机组参数高、每千瓦发电好能少,这是突出的优点,但机组结构复杂,特重部件多,为安装工作提出了非常高的要求,必须采取可靠措施,必要时候研制新的吊装工具。一套成熟合适的吊装工具对1000MW机组的安装工期和质量具有非常重要的作用。发电机定子就是其中的特重部件之一。本文通过总结河南平顶山1000MW机组发电机定子吊装经验,以期对超重发电机定子的吊装提供借鉴。

### 二、25MW发电机定子的就位吊装（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、25MW发电机定子的就位吊装（论文提纲范文）

#### （1）350MW机组发电机定子履带式起重机吊装方法（论文提纲范文）

1 工程概况

2 吊装机具

3 吊装方法

3.1 吊装方案确定

3.2 发电机定子卸车

3.3 发电机定子吊装

3.3.1 回转直至落在走道板上

3.3.2 调节超起配重参数

3.3.3 起吊直至就位

4 吊装带校核

5 结 语

#### （2）浅析河源1000 MW燃煤机组定子吊装方案（论文提纲范文）

0 引言

1 方案选择

2 载荷计算

2.1 劳辛格负荷率

2.2 钢丝绳校核

2.3 行车核算

2.3.1 承载力核算

2.3.2 轮压核算

3 施工方案

4 结语

#### （3）技术类文本的术语翻译策略 ——以玉门光热发电示范项目的翻译为例（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

引言

第一章 项目概况和技术类文本的特点

第一节 项目概况

第二节 技术类文本的语言特点

第三节 技术类文本的词汇特征

一、专业性

二、理据性

三、系统性

第二章 技术类术语的翻译陷阱

第一节 不同领域术语张冠李戴

第二节 一义多词的科技术语

第三节 将普通名词术语化

第三章 技术类文本的术语翻译策略

第一节 通过术语在线的辨别行业术语

第二节 利用图片搜索辨别一词多义

一、“行业+关键词”的图片搜索

二、审校过程中的图片查证

第三节 融会客户提供的特定术语

结语

参考文献

附录

#### （4）600 MW机组工程发电机定子吊装方案优化（论文提纲范文）

1 工程简介

2 施工组织设计拟定吊装方案

2.1 吊装方法

2.2 定子卸车方法

2.3 拖运、吊装就位方法

3 拟优化吊装方案

4 拟优化吊装方案验算

4.1 起吊钢丝绳受力验算

4.2 起吊重量、就位半径及高度验算

5 方案对比分析

6 结语

#### （5）火电厂600MW三段式机座结构汽轮发电机组装工艺研究（论文提纲范文）

1 组装工艺

1.1 设备就位前基础工作

1.2 定子(中段)吊装

1.3 端罩与定子(中段)组装

1.4 定子组件整体就位及出线罩安装

2 关键工序总结

3 结语

#### （6）国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程大件吊装（论文提纲范文）

0前言

1 工程特点与吊装难点

2 起重机配置

3 吊装方案

3.1 煤码头引桥结构预应力T梁吊装

3.2 锅炉大板梁吊装

3.3 受热面吊装

3.4 锅炉大风箱组合件吊装

3.5 除氧器吊装

3.6 发电机定子吊装

3.7 主变压器就位

3.8 卸船机滚装就位

3.9 烟囱钢内筒吊装

3.1 0 干煤棚吊装就位

4 项目进度

#### （7）新型发电机定子吊装工艺设计及应用（论文提纲范文）

1 发电机定子传统吊装工艺介绍

1.1 厂房内行车吊装工艺

1.2 行车与履带式起重机抬吊工艺

1.3 大型履带式起重机吊装工艺

2 自主研发专用吊装架吊装定子工艺介绍

2.1 350t专用吊装龙门架吊装定子

2.2 500t液压提升架[6]吊装定子

3 液压门式起重机吊装定子

4 结束语

#### （8）大型核电定子一机四顶吊装技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题来源

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究内容

第2章 大型核电定子吊装方案和结构设计

2.1 一机四顶吊装法

2.2 大型核电定子吊装总体设计指标与组成

2.2.1 大型核电定子一机四顶总体设计指标

2.2.2 大型核电定子一机四顶吊装装置的组成

2.3 大型核电定子吊装方案设计

2.3.1 大型核电定子吊装总体方案设计

2.3.2 大型核电定子一机四顶吊装方案的各部件设计

2.4 本章小结

第3章 主要部件的有限元分析

3.1 部件设计的控制指标

3.1.1 整体变形控制

3.1.2 材料应力水平控制

3.2 各个部件的分析结果

3.2.1 支撑架的分析

3.2.2 吊具的分析

3.2.3 抬吊梁的分析

3.2.4 平衡梁与支撑梁的分析

3.2.5 主梁的分析

3.2.6 验算结果分析

3.3 本章小结

第4章 制作、试验与吊装方案的设计及应用

4.1 制作工艺流程

4.2 制作现场的部分实物照片

4.3 发电机定子安装流程及要点

4.3.1 安装流程

4.3.2 安装工艺

4.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

个人简历

#### （9）1200MW汽轮发电机定子铁心装配工艺开发及优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 汽轮发电机定子铁心概述

1.2 定子铁心装配工艺的发展现状

1.3 国内外定子铁心装配技术发展现状

1.4 选题目的和意义

1.5 课题研究内容

第二章 1200MW级发电机定子铁心装配结构、关键控制点分析

2.1 1200MW级定子铁心装配结构

2.1.1 定子铁心结构

2.1.2 定子机座结构

2.1.3 定子隔振结构

2.1.4 定子起吊结构

2.2 1200MW级发电机定子铁心装配工艺关键控制点分析

2.2.1 端部阶梯单独叠装、烘焙

2.2.2 本体铁心段机器人叠装

2.2.3 本体铁心段吊装

2.2.4 齿、轭部补偿

2.2.5 铁心波浪度控制

2.2.6 铁心垂直度控制

2.2.7 冲片质量识别和控制

2.2.8 铁心段吊运过程的风险分析、控制、验证

2.3 本章小结

第三章 1200MW级发电机定子铁心装配工位能力分析

3.1 2个压装工位的空间距离

3.2 压装工位的作业环境和地基抗震性

3.2.1 临港工厂的作业环境

3.2.2 临港工厂的地基稳定性

3.3 本章小结

第四章 定子铁心主要部件、工装建模及仿真分析

4.1 有限元法简介

4.2 1200MW级定子机座强度计算及有限元分析

4.2.1 计算参数与边界条件

4.2.2 计算结果与分析

4.3 1200MW级机座与铁心连接结构强度计算及有限元分析

4.3.1 有限元模型

4.3.2 材料参数

4.3.3 边界条件

4.3.4 施加载荷

4.3.5 计算结果及分析

4.4 1200MW级定子铁心与机座连接后变形及强度计算

4.4.1 有限元模型

4.4.2 材料参数

4.4.3 边界条件及载荷

4.4.4 计算结果及分析

4.5 1200MW级定子铁心装配工装强度计算及有限元分析

4.5.1 铁心段起吊杆强度分析

4.5.2 铁心段在吊运过程中的变形分析

4.6 本章小结

第五章 1200MW级定子铁心装配工艺应用及节拍分析

5.1 铁心装配工艺应用情况

5.1.1 第一次验证试验

5.1.2 第二次验证试验

5.1.3 验证结论及工艺固化

5.2 1200MW级定子铁心装配制造工序分解和节拍统计

5.3 定子铁心装配各流程耗时统计

5.4 定子铁心采用机器人自动叠装节拍统计

5.5 1200MW级定子铁心采用机器人叠装工艺的效率分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间获得的专利及论文

#### （10）1000MW机组发电机定子液压提升吊装工艺（论文提纲范文）

1、前言

2、发电机液压提升装置工艺原理及应用

2.1工艺原理

2.2工艺应用

2.3定子吊装就位

2.4 4×200t液压提升装置的拆除

3、吊装工程、质量及HSE管理

4、理论计算书和相应的附图 (吊装方案必须进行的计算)

4.1起吊发电机定子状态下的汽机房行车下挠度计算

4.1.1作用在两台行车上的总负荷

4.1.2主梁下扰度

4.2吊带选择

4.2.1吊带长度计算

4.2.2吊带受力分析:

4.3起吊高度核算

4.4钢绞线长度计算

4.5抬吊梁底部与汽机房吊物孔处7.5米平台间距计算

4.6发电机定子端部与汽机房吊物孔处7.5米平台水平间距计算

4.7起吊发电机定子状态下的汽机房行车轮压计算

5、结束语

### 四、25MW发电机定子的就位吊装（论文参考文献）

- [1]350MW机组发电机定子履带式起重机吊装方法[J]. 成明,倪旭,吴俣. 建筑机械化, 2022(02)

- [2]浅析河源1000 MW燃煤机组定子吊装方案[J]. 王志学. 机电信息, 2020(36)

- [3]技术类文本的术语翻译策略 ——以玉门光热发电示范项目的翻译为例[D]. 彭璟. 上海外国语大学, 2021(04)

- [4]600 MW机组工程发电机定子吊装方案优化[J]. 殷元波. 低碳世界, 2020(11)

- [5]火电厂600MW三段式机座结构汽轮发电机组装工艺研究[J]. 李贤庆,杨黎峰. 电力设备管理, 2020(10)

- [6]国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程大件吊装[J]. 朱晓强,刘新技,李万东,陈匡淼,程建棠. 工程机械与维修, 2020(05)

- [7]新型发电机定子吊装工艺设计及应用[J]. 吕从军,吴英昌. 机械设计与制造工程, 2018(11)

- [8]大型核电定子一机四顶吊装技术研究[D]. 刘彬. 哈尔滨工业大学, 2018(01)

- [9]1200MW汽轮发电机定子铁心装配工艺开发及优化[D]. 张维军. 上海交通大学, 2017(09)

- [10]1000MW机组发电机定子液压提升吊装工艺[J]. 张崇阳,徐建伟,陈树义. 科技与企业, 2014(18)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/40a8e1242a4168c78f670535.html