# 电磁环网无故障跳线和单永久故障的稳定性分析

### 一、电磁环网线路无故障跳线和单永故障稳定性分析（论文文献综述）

覃芸,黄豫,潘旭东,王延纬,龚贤夫[1]（2020）在《局部区域电网电磁环运行可行性分析及评估》文中认为受限于电网建设条件,部分区域局部电网在发展阶段呈现供电能力不足、可靠性低等问题,本文从电网运行角度,在充分考虑运行灵活、潮流可控的基础上,提出了适宜提高局部电网供电能力和可靠性的电磁环网运行原则,从网络拓扑、潮流转移、系统稳定三个维度判断合环可行性,建立合环运行评估指标。结果表明,合环运行为网架薄弱和电网建设滞后的区域电网提供了一种可行的运行方案,合适合环点对提高区域局部电网的供电可靠性和供电能力效果较为明显。

廖晓宇[2]（2019）在《西藏沃卡500kV变电站一次设计》文中指出变电站作为发输变电中重要的一环,在电网中有着举足轻重的作用,其主要承担着汇聚电能、分配电能以及电压变换的功能。沃卡站位于西藏高海拔地区,所处电力网十分薄弱。本文以沃卡变电站一次系统设计为例,通过无功分析、电磁暂态分析及谐波分析,从技术上满足变电站的建设要求,以便为国家电网中高海拔变电站的设计与建造提供参考依据。文中首先介绍了课题研究的背景与意义,分析了当前国内外变电站的研究现状,在总结其发展成果的基础上,对沃卡变电站所属西藏地区的电网现状及站址条件进行分析,提出变电站建设的必要性;其次,以对比研究的形式得出了主接线的出线形式。为确保变电站安全稳定运行,减少各种故障对系统造成的危害,通过短路电流计算、电晕计算、风偏计算以及接地计算,以安全的裕度完成了设备、导线及户外构架的选型。随后对电力系统的无功设备进行选择。通过操作后电压波动,对常规无功配置方案动态无功配置方案进行对比,确定使用动态无功方案,且完成动态无功参数的初步校核。然后对电力系统的工频过电压、潜供电流、恢复电压、工频谐振过电压、高抗中性点小电阻阻值及操作过电压进行电磁暂态分析,得出变电站电磁暂态符合标准的结论并且给出建议。接下来分析了整个供电工程的谐波过电压的合理性,通过图表数据得出工程谐波过电压符合要求的结论。以科学研究数据及分析得出变电站建设的可行性。最后对整个变电站的设计进行了总结,提出了新技术的使用现状,并对未来变电站的发展和前景进行了展望。

杨溢[3]（2019）在《电磁环网静态安全机理与分析方法研究》文中研究表明电磁环网是不同电压等级线路经变压器环接而成的电网。在电网薄弱时期,我国为避免电磁环网的安全问题采取了慎用策略。随着电网日益强壮,电磁环网的安全问题渐渐隐去。尽管如此,电磁环网在我国依然不被鼓励。然而,电磁环网的高低压线路并行输电、环网供电特征对电网的安全性和供电可靠性具有积极作用。在电网比较坚强的现代电网环境下,重新审视并正确定位电磁环网的安全性质,不仅具有推动电网安全分析的理论意义,而且具有进一步增强现代电网安全性和供电可靠性的现实意义。本文建立电磁环网的一般模型,解析并在线校核电磁环网安全问题,论述电磁环网与电网安全的时序演化关系。首先,建立了电磁环网的一般模型并藉此解析其安全问题。基于模型解析了电网结构对电磁环网安全的影响机理,描述了电网在电磁环网视角下的坚强性。模型表明,电磁环网的安全性与电网的坚强性密切相关。若电磁环网的分流现象或潮流转移现象轻微,或低压侧线路有足够的充裕度,则电网的坚强程度高,电磁环网没有安全问题;反之电磁环网存在安全问题。其次,提出了再稳态潮流主从分裂算法用以更加准确地校核电磁环网的静态安全性。再稳态是电网在事故后再次实现稳定功率平衡的状态。计算再稳态潮流应考虑系统事故后调频因素。若电磁环网的不同电压等级数据位于不同的能量管理系统,则其再稳态潮流适合采用分裂算法。再稳态潮流主从分裂算法按照电压等级将电网分裂为主、从网,在主网计算系统频率、从网对该频率作出功率响应,通过主从网间交换少量数据进行交替迭代,保证全局结果的准确性。根据电磁环网模型的从网支路电流分解公式改进的主从分裂法可以有效地提高算法的计算速度。经检验,所提出的算法比只在主网侧计算再稳态潮流更加准确,且该准确性在电磁环网情况下更加明显。第三,提出了再稳态功率转移法并藉此在线校核电磁环网薄弱支路的静态安全。再稳态功率转移法是所有预想事故对关注支路危害程度排序的算法。该算法的准确队列应基于再稳态潮流解,以计及系统调频对排序结果的显着影响。该算法的核心公式基于再稳态潮流快速分解法的第1次有功迭代。该公式表明,关注支路的再稳态功率增量,取决于电网结构、初态工况、事故功率和频率调整方式这4个因素。再稳态功率转移法根据少量预存的定常系数,只计算关注支路的再稳态功率变化,在普遍意义上显着提高电磁环网在线静态安全校核精度和速度。最后,辨析了电磁环网在时序不变、时序演化电网中的安全性。在时序不变电网中,提出了电磁环网安全运行的充分条件和必要条件;结合这两种条件与前述两种安全校核方式,给出了在线监视电磁环网安全性的方法,提出了多种具有高供电可靠性的配电磁环网结构。在时序演化电网中,电磁环网的安全性也会时序演化。一方面,电磁环网安全性和资源利用效率在电网进化过程中会不断提高。另一方面,电磁环网安全性在电网退化过程中会不断降低,但电磁环网对连锁事故进程的影响可能有推动、抑制、无作用三种情况。对于在连锁事故过程中容易形成正常弱电磁环网的强电磁环网,维持电磁环网运行方式可以提高电网的安全性。某省实际电网算例的连锁事故分析结果支持上述结论。综上,电磁环网的安全性与电网的坚强程度和电网时序演化过程密切相关。在坚强程度高的电网中,电磁环网没有安全问题,甚至可以提高电网的供电可靠性。

孟涛,罗宏超,芦晓辉[4]（2019）在《山西中部电网弱电磁环网高压通道开环检修方式适应性问题研究》文中认为针对山西中部电网云龙线停电检修方式带来的220kV送电通道不满足N-1运行要求的问题进行了研究,提出了合理的解环措施调整策略。实际运行证明,调整后的运行方式有效地解决了相关过载问题,且满足短路电流运行要求,适应性较好,对解决类似电磁环网打开问题,具有一定参考意义。

李刚,刘晓瑞,孙建波[5]（2017）在《超高压电磁环网的特点与案例分析》文中研究说明针对仍普遍存在的超、特高压电磁环网,结合省级电网的实例总结了电磁环网的不同发展形态和结构,认为电磁环网的主要风险在于潮流转移和控制,并提出了衡量电磁环网强弱和风险的耦合度指标。在网络结构优化和加强方面,认为强耦合的弱电磁环应优先加强上级电网,弱耦合的强电磁环应优先考虑短路控制和简化结构,多级电磁环应尽快解耦等,分析了电磁环网的典型分片方案。鉴于超、特高压电磁环网将长期存在,阐述了电磁环网单一和连锁跳闸后实用化的潮流转移控制方法,特别是针对大功率、强耦合型电磁环网提出了一种严重故障后快速切除联络元件的非常规稳定控制措施,以实现解耦控制、均衡潮流,有效提升过渡期电网的稳定水平和输电能力。在实际电网中的多个应用实例表明其效果良好。

赫嘉楠[6]（2017）在《广州电磁环网的柔性直流软合环运行研究》文中研究说明随着广州电网发展,电源和用电量不断增加,城市中电磁环网运行带来的问题也日益突出。一方面,广州电磁环网合环运行会造成电网短路电流问题突出,而解环运行又会降低电网的可靠性、供电能力及应对严重故障的能力。另一方面,广州电网作为多条高压直流输电线路的受端电网,其网络动态无功支撑不足,城市电网缺乏灵活的调节手段,这些问题都威胁广州电网的安全运行。而柔性直流控制技术能够实现有功和无功解耦控制,换流站结构紧凑,在系统严重故障时可以进行快速有功和无功支援,能够提高电网安全稳定运行能力。所以,本文提出将柔性直流控制技术运用到广州电磁环网中,来解决电网问题。本文以广州实际电网作为研究对象,设计柔性直流控制器并将其运用到广州电网模型中,研究其控制方式和作用。首先研究模块化多电平换流器（MMC）的结构和运行原理,以此为基础在PSCAD/EMTD仿真软件中搭建了背靠背连接的柔性直流输电模型,并设计了相应的控制器。此外,以广州电网BPA数据为依据,在PSCAD/EMTDC中建立了广州电网电磁暂态等值模型,用柔性直流控制器连接广州电网两个片区,实现广州电网柔性直流软合环运行。在此基础上,研究柔性直流控制器的控制模式和策略,设计了短路电流限制模式、紧急有功支援模式和潮流控制模式,提出了交直流系统潮流计算方法,并对其进行潮流优化计算,得到潮流优化后柔性直流控制器的控制参考值。最后,在广州电网模型中,仿真柔性直流控制器各个控制模式下的控制作用和效果,验证了其灵活控制能力可以解决广州电磁环网运行带来的问题。本文提出了利用柔性直流控制技术来解决或者缓解广州电磁环网运行所带来的系统安全性和稳定性问题。对提高电网可靠性和可控性,提升电网供电质量和管理水平等方面具有重要的指导意义,并且广州电网作为城市电网的典型代表,本课题的研究具有显着的示范意义和运用前景。

杨溢,郭志忠[7]（2016）在《双端电磁环网的N-1静态安全分析》文中研究指明电磁环网问题在现代电网中得到了很大缓解,因此需被重新审视。基于双端电磁环网的网络方程,用补偿法求解变动网络,形成了N?1静态安全分析模型,给出了N?1静态安全的判断依据。研究表明,双端电磁环网的N?1静态安全与转移比、通道占用比和充裕度3个因素密切相关。由于现代电网在这3个因素上容易满足N?1静态安全判据,因此双端电磁环网不一定是薄弱的电网结构。

孙艳,凌武能,李如琦,莫仕勋,苏毅,黄珑,秦昕[8]（2015）在《采用分布系数和相角匹配分析的电磁环网潮流监控形式》文中指出针对切机措施下电磁环网的潮流控制形式和主要监控支路的识别问题,提出了一种采用分布系数和相角匹配分析的电磁环网潮流监控形式。该监控形式以常规分布系数法为基础,通过发电转移因子来消除被切机组出力对电磁环网潮流监控的影响;根据直流潮流的观点,利用高电压等级线路和低电压等级线路的电压相角匹配程度来识别主要监控线路。对南方某省500 k V/220 k V电磁环网的实例分析结果表明:所提方法能确保电磁环网高电压等级线路断开,并采取安全措施切除机组后,低电压等级线路不过载,从而在确保系统安全的前提下充分发挥电磁环网的输送能力。同时,所提方法不需要大量计算,仅依靠相角匹配分析就能准确识别出电磁环网的主要监控线路,有效减轻了调度监控的工作量,具有较高的安全预警性能。

王超,崔立勃,袁森,张菁,程涛[9]（2015）在《青岛电网电磁环网运行分析》文中研究表明±660 kV银东直流输电工程建设并供电后,青岛电网区域型500/220 kV高低压电磁环网更加复杂,部分线路因成为安全隐患而需要断开。分析500 kV线路开断引起220 kV系统过负荷等电磁环网的安全隐患,得出判断电磁环网是否开环应考虑的安全稳定性和经济性等因素,和判断500/220 kV电磁环网是否应该开环的一般步骤。并对青岛电网进行了详细分析,阐述分析结果的应用价值和现实意义。

张海峰[10]（2014）在《高低压电磁环网对电网的影响及应用》文中提出高低压电磁环网是我国电网发展过程中出现的一种电力运行方式,当前随着我国网架结构的不断建设,电磁环网在我国电网中的占有比例不断减少,但是随着电力系统的自动化、微机化及一些重要客户对电力稳定性要求的提高,在一些电力网架建设困难及容载很低的地区使用电磁环网仍然具有必要。

### 二、电磁环网线路无故障跳线和单永故障稳定性分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电磁环网线路无故障跳线和单永故障稳定性分析（论文提纲范文）

#### （1）局部区域电网电磁环运行可行性分析及评估（论文提纲范文）

1 合环原则

2 合环运行可行性校核

2.1 基于网络拓扑的可行性校核

2.2 基于潮流转移的可行性校核

2.3 基于系统稳定的可行性校核

3 合环运行评估

3.1 正常方式转移比

3.2 故障方式转移比

3.3 220 k V线路实际运行最大负载率

4 算例分析

4.1 合环点1分析

4.1.1 网络拓扑

4.1.2 潮流分析

4.1.3 稳定分析

4.2 合环点6分析

4.2.1 网络拓扑

4.2.2 潮流分析

4.2.3 稳定分析

4.3 综合评价

4.3.1 正常方式转移比

4.3.2 故障方式转移比

4.3.3 220 k V线路实际运行最大负载率

5 结束语

#### （2）西藏沃卡500kV变电站一次设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 国内研究现状及发展趋势

1.2.2 国外研究现状及发展趋势

1.3 主要研究内容

第二章 沃卡500kV变电站建设背景

2.1 电力系统概述

2.1.1 电网现状及其未来规划

2.1.2 负荷预测

2.1.3 建设必要性

2.2 站址概况

2.2.1 站址自然条件

2.2.2 工程地质、水文地质和水文气象条件

2.3 建设规模

2.3.1 主变规模

2.3.2 出线规模

2.3.3 无功补偿装置

2.4 本章小结

第三章 电器主接线设计及设备选择与校验

3.1 电气主接线的平面布置原则

3.2 电气主接线方案研究设计

3.2.1 500kV侧接入系统方案

3.2.2 500kV电气接线选择

3.2.3 220kV侧接入系统方案

3.2.4 220kV电气接线选择

3.2.5 35kV电气接线选择

3.2.6 中性点接地方式

3.3 电力系统各元件的数学模型

3.3.1 发电机数学模型

3.3.2 变压器数学模型

3.4 短路计算

3.4.1 基本假设

3.4.2 短路电流的计算条件

3.4.3 设计计算

3.5 电晕计算

3.5.1 相对空气密度的计算

3.5.2 电晕电压的计算

3.5.3 500kV软导线电晕计算

3.5.4 220kV软导线电晕计算

3.5.5 35kV软导线电晕计算

3.6 风偏计算

3.6.1 跨线相间及相地距离效验证

3.6.2 500kV跨线相间及相地距离效验证

3.6.3 500kV跳线相间及相地距离校验

3.6.4 500kV带绝缘子引下线相间及相地距离校验

3.6.5 220kV跨线相间及相地距离效验证

3.6.6 220kV跳线相间及相地距离校验

3.6.7 220kV带绝缘子引下线相间及相地距离校验

3.7 接地计算

3.7.1 计算依据

3.7.2 接地线截面计算

3.7.3 土壤电阻率取值

3.7.4 接地电阻允许值计算

3.7.5 接地网接地电阻计算

3.8 设备的选择

3.8.1 主变压器选择

3.8.2 500kV设备选择

3.8.3 220kV设备选择

3.8.4 35kV设备选择

3.8.5 主要导体的选择

3.8.6 构架尺寸的确定

3.9 本章小结

第四章 沃卡及藏中线的无功选择

4.1 主要内容及原则

4.1.1 主要研究内容

4.1.2 主要原则

4.2 常规无功配置方案

4.2.1 常规无功配置方案及无功平衡分析

4.2.2 主变N-1和N-2 校验

4.3 动态无功配置方案

4.3.1 动态无功配置方案

4.3.2 动态无功配置方案经济比较

4.3.3 技术经济比较结论

4.4 常规方案与动态方案对比

4.5 动态无功设备参数初步校核

4.6 本章小结

第五章 电力系统电磁暂态分析

5.1 电磁暂态程序(EMTPE)介绍

5.2 系统研究条件

5.2.1 系统概况及运行方式

5.2.2 500kV输电参数计算

5.2.3 高压电抗器参数

5.3 电磁暂态的研究

5.3.1 工频过电压

5.3.2 潜供电流和恢复电压

5.3.3 工频谐振过电压

5.3.4 高抗中性点小电抗阻值的确定和避雷器参数校验

5.3.5 操作过电压

5.4 本章小结

第六章 供电工程谐波过电压研究

6.1 系统研究条件

6.1.1 系统的概况

6.1.2 主变压器的剩磁考虑

6.1.3 过电压与绝缘配合

6.1.4 谐波

6.1.5 研究方法

6.2 谐波过电压及谐波分析

6.2.1 合空变过电压分析

6.2.2 谐波分析

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

附录

攻读学位期间主要的研究成果

致谢

#### （3）电磁环网静态安全机理与分析方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 论文的背景、目的和意义

1.2 电磁环网相关的电网事故

1.2.1 由电磁环网事故引起的电网大范围事故

1.2.2 由电网大范围事故引起的电磁环网事故

1.3 电磁环网在国内外的运行情况

1.3.1 我国电磁环网运行情况

1.3.2 国外电磁环网运行情况

1.4 国内外相关研究的进展

1.4.1 电磁环网的研究进展

1.4.2 动态潮流的研究进展

1.4.3 在线静态安全分析的研究进展

1.5 目前研究的不足

1.6 本文的主要研究内容

第2章 电磁环网安全问题的潮流解析

2.1 引言

2.2 电磁环网问题相关概念

2.3 电磁环网模型

2.3.1 分流模型

2.3.2 单一支路开断的功率转移模型

2.4 电磁环网的分流现象解析

2.5 电磁环网的潮流转移现象解析

2.6 电磁环网视角下的电网坚强性

2.6.1 电网的坚强指数

2.6.2 电网结构对其坚强性的影响

2.7 本章小结

第3章 含电磁环网的电网再稳态潮流分裂算法

3.1 引言

3.2 再稳态潮流的基本模型

3.2.1 再稳态潮流的假设条件

3.2.2 再稳态潮流的数学描述

3.3 全局再稳态潮流的主从分裂法

3.3.1 主从分裂法的整体描述

3.3.2 主网侧的再稳态潮流计算

3.3.3 从网侧的再稳态潮流计算

3.3.4 主从分裂法的计算流程

3.4 全局再稳态潮流主从分裂法的改进

3.4.1 考虑电磁环网的主从分裂法起步加速

3.4.2 改进的主从分裂法的计算流程

3.5 算例分析

3.6 本章小结

第4章 电磁环网薄弱支路的快速预想事故排序

4.1 引言

4.2 电磁环网的薄弱支路辨识

4.3 平衡节点对诊源排序结果的影响

4.4 基于再稳态潮流的排序准确性机理

4.5 电磁环网薄弱支路的诊源排序算法

4.5.1 预想事故对关注支路的影响关系

4.5.2 基于再稳态功率转移公式的诊源排序算法

4.5.3 排序算法的评价指标

4.5.4 算例分析

4.6 本章小结

第5章 考虑电网结构时序状态的电磁环网安全性

5.1 引言

5.2 电磁环网的安全运行条件

5.2.1 电磁环网安全运行的充分条件

5.2.2 电磁环网安全运行的必要条件

5.3 电磁环网的在线安全监视方法

5.3.1 输电磁环网的在线安全监视

5.3.2 配电磁环网的在线安全监视

5.3.3 配电磁环网的安全运行举例

5.4 电磁环网在电网结构时序进化时的安全性

5.4.1 电磁环网种类与转化规律分析

5.4.2 电磁环网在电网发展建设过程中的演化趋势

5.5 电磁环网在电网结构时序退化时的安全性

5.5.1 只考虑安全性的电磁环网种类与转化规律分析

5.5.2 电磁环网在电网连锁事故过程中的演化趋势

5.5.3 某省实际电网算例分析

5.6 本章小结

结论

参考文献

附录A 诊源排序结果示例

附录B 大型城市外围配电磁环网模型数据

攻读博士学位期间发表的学术论文

致谢

个人简历

#### （4）山西中部电网弱电磁环网高压通道开环检修方式适应性问题研究（论文提纲范文）

0 引言

1 太原西部电网220 kV通道重载问题及对应开机要求

2 调整解环运行方式研究

2.1 合赵南双, 冶峪分母方式

2.2 合赵南双, 断开迎南双及冶古线

3 实际运行情况对比

4 结束语

#### （5）超高压电磁环网的特点与案例分析（论文提纲范文）

0 引言

1 电磁环网的不同形态和结构

1.1 弱环型与强环型

1)典型弱环网

2)弱环网Ⅰ型

3)弱环网Ⅱ型

4)强环网

1.2 简单/显性型与复杂/隐性型电磁环网

1.3 双级型与多级型电磁环网

2 电磁环网的运行特性与结构优化分析

2.1 概述及电磁环网的耦合度指标

2.2 潮流转移

2.3 稳定和短路

2.4 电磁环网的结构优化

3 电磁环网的潮流转移控制

3.1 方式预控措施

3.2 基于解耦控制的安全稳定措施

4 电磁环网运行控制实例分析

4.1 某省级电网中电磁环网分布情况

4.2 典型案例分析

5 结语

#### （6）广州电磁环网的柔性直流软合环运行研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 电磁环网国内外研究现状

1.3 柔性直流技术发展趋势

1.4 论文主要工作

第2章 柔性直流控制器原理及模型

2.1 模块化多电平换流器运行分析

2.1.1 子模块的工作原理

2.1.2 MMC工作原理

2.2 换流器的调制方式

2.3 电容电压平衡控制

2.4 换流器控制策略

2.4.1 MMC数学模型

2.4.2 内环电流控制器

2.4.3 外环控制器

2.5 本章小结

第3章 广州电磁环网柔性直流软合环模型

3.1 引言

3.2 广州电磁环网运行分析

3.3 广州电磁环网与柔性直流控制器建模

3.3.1 广州电磁环网系统级建模

3.3.2 柔性直流控制器装置级建模

3.4 模型仿真验证

3.5 本章小结

第4章 电磁环网软合环运行下的故障控制

4.1 引言

4.2 柔性直流控制器短路电流限制模式

4.2.1 系统故障时柔性直流控制器数学模型

4.2.2 系统故障下柔性直流控制策略

4.2.3 对广州电网短路电流限制仿真

4.3 柔性直流控制器紧急有功支援控制

4.4 本章小结

第5章 含有柔性直流控制器的电磁环网潮流优化

5.1 引言

5.2 含有柔性直流控制器的交直电网潮流计算

5.3 含有柔性直流控制器的电网的潮流优化

5.4 广州电网柔性直流软合环的潮流优化计算

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （9）青岛电网电磁环网运行分析（论文提纲范文）

0 引言

1 安全稳定性分析

1.1 系统传输能力

1.2 稳定性

1.3 电磁环网功率转移问题网间功率振荡

1.4 短路电流水平

1.5 运行经济性

2 电磁环网开环的一般步骤

3 500 / 220 k V电磁环网分析

3.1 青岛电网现状分析

3.2 青岛电网环网开环分析

3.3 青岛电网系统分析与潮流计算

3.4 青岛电网短路计算

3.5 系统网损

4 结语

#### （10）高低压电磁环网对电网的影响及应用（论文提纲范文）

1 高低压电磁环网简介

2 某电网运行分析

3 高低压电磁环网运行问题分析

3.1 电网导线出现热稳定电流故障

3.2 电网线路传输功率出现问题

3.3 线路本身自然功率出现问题

3.4 电磁环网运行过程中出现的经济问题

3.5 电磁环网运行过程中的管理问题

4 结语

### 四、电磁环网线路无故障跳线和单永故障稳定性分析（论文参考文献）

- [1]局部区域电网电磁环运行可行性分析及评估[J]. 覃芸,黄豫,潘旭东,王延纬,龚贤夫. 云南电力技术, 2020(04)

- [2]西藏沃卡500kV变电站一次设计[D]. 廖晓宇. 湖南工业大学, 2019(01)

- [3]电磁环网静态安全机理与分析方法研究[D]. 杨溢. 哈尔滨工业大学, 2019(01)

- [4]山西中部电网弱电磁环网高压通道开环检修方式适应性问题研究[J]. 孟涛,罗宏超,芦晓辉. 山西电力, 2019(01)

- [5]超高压电磁环网的特点与案例分析[J]. 李刚,刘晓瑞,孙建波. 电力系统自动化, 2017(06)

- [6]广州电磁环网的柔性直流软合环运行研究[D]. 赫嘉楠. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [7]双端电磁环网的N-1静态安全分析[J]. 杨溢,郭志忠. 中国电机工程学报, 2016(23)

- [8]采用分布系数和相角匹配分析的电磁环网潮流监控形式[J]. 孙艳,凌武能,李如琦,莫仕勋,苏毅,黄珑,秦昕. 电力系统保护与控制, 2015(17)

- [9]青岛电网电磁环网运行分析[J]. 王超,崔立勃,袁森,张菁,程涛. 山东电力技术, 2015(02)

- [10]高低压电磁环网对电网的影响及应用[J]. 张海峰. 中国高新技术企业, 2014(09)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/4c6f1490a2e89990cd40d2c4.html