# 尿液分析仪与尿沉渣显微镜检查亚硝酸盐、尿蛋白、尿潜血和白细胞检测结果的比较

### 一、尿液分析仪与尿沉渣镜检对亚硝酸盐、尿蛋白、尿潜血、白细胞检验结果比较（论文文献综述）

张新研[1]（2021）在《尿常规检验中尿沉渣镜检和尿常规干化学法的应用效果》文中研究说明目的分析比对尿常规干化学法、尿沉渣镜检在尿常规检验中的检验价值。方法研究分析目标为我院尿常规检验患者,共入组120例患者,选择2019年1月至2020年4月入院者,所有患者均实施尿常规干化学法、尿沉渣镜检,比较2种方法的红细胞阳性、白细胞阳性、化学尿蛋白阳性检出率及结晶、黏液丝、管型阳性检出率。结果尿沉渣镜检法检验中红细胞阳性、白细胞阳性、化学尿蛋白阳性检出率均较高,显着性优于尿常规干化学法（P <0.05）。结晶、黏液丝、管型阳性检出率较高的检查方法为尿沉渣镜检法检,二者对比差异有统计学意义（P <0.05）。结论尿沉渣镜检法检验能够提高检查的准确性,但操作较为复杂,二者均存在优缺点,必要时可实施联合检验,提高检验的有效性。

帕提古丽·玉苏普[2]（2020）在《智能尿布检测尿液及其在早期急性肾功能损伤的应用价值的探讨》文中提出目的:通过对比160例新生儿尿标本应用智能尿布检测与实验室尿常规检测结果的差异,分析智能尿布检测与实验室检测尿常规结果的一致率,同时探讨智能尿布检测在新生儿急性肾功能损伤的早期预测价值。方法:纳入我院新生儿科因早产儿,新生儿窒息,新生儿呼吸窘迫综合征,新生儿败血症等原因住院的新生儿160例,所有待测对象入院后24-36h内留取尿液5ml。所留取的尿标本半小时内送去实验室,一半尿标本立即进行实验室尿检获得数据,同时另一半尿标本倒入尿布检测区用智能扫描软件获得数据,对比两种方法所得的尿检结果。同时入选新生儿采取股静脉采血3ml,及时送检血肌酐、血尿素氮等。通过诊断标准分为急性肾功能损伤组和对照组。分析智能尿布检测尿常规在早期急性肾功能损伤的预测价值。结果:1)两种方法检测160例尿标,其尿常规各项指标的一致率分别为:亚硝酸盐97.5%、尿胆原96.88%、尿蛋白95.63%、酸碱度96.88%、潜血95.63%、比重98.75%、酮体97.50%、胆红素98.13%、葡萄糖95%、总一致率为96.88%;2)尿常规对急性肾功能损伤的效能评价,其各项灵敏度分别为尿蛋白59.70%、潜血55.22%,亚硝酸盐43.28%、尿胆原52.24%、酸碱度50.75%、比重49.25%、酮体53.73%、胆红素47.76%、葡萄糖49.25%。其中尿蛋白和潜血两者预测AKI的灵敏度较其他指标高,两者联合检测灵敏度达到76.12%,明显高于任何一单项检测,有统计学意义。结论:1)智能尿布检测和实验室尿液检测尿常规有较高一致性,为临床可以提供便捷、快速、准确新生儿尿液检测;2)尿常规九项中尿白蛋和尿潜血两者比其他指标对AKI诊断有较高的预测价值,两项联合检测能提高检测的灵敏度,智能尿布检测对急性肾功能损伤的早期发现和病情发展程度有重要意义,以达到早期干预、早期治疗、降低病死率的目的。

孟艳静[3]（2019）在《53例犬尿石症的诊疗分析》文中进行了进一步梳理犬尿石症会引起犬排尿困难、尿血、尿闭,严重者导致肾功能衰竭,危及生命。本文对合肥市4家动物医院53例尿石症患犬的病历（包含本人诊治的病例）进行了归纳、总结,旨在提高自己的诊疗水平。搜集2015～2018年期间合肥市4家动物医院53例尿石症患犬,这些患犬均通过B超或X光发现结石,或直接观察到尿液里有结石确诊,且患犬的基本信息、临床诊断和实验室诊断资料完整。按照患犬的年龄、性别、品种、结石发生部位、饮食、影像学检查和实验室检查、治疗方法、疗效、是否复发等归纳和整理患犬的病历。53例尿石症患犬中,以3～10岁犬发病率最高,占73.58%。公母发病比例为1.52:1。田园犬、雪纳瑞、泰迪为高发品种,其所占比例分别为43.40%、13.21%、13.21%。结石部位以膀胱最多。53例患犬中:47例拍了 X光片,发现膀胱结石29例,膀胱和尿道结石13例,尿道结石3例,肾脏结石2例。23例进行了 B超检查,发现膀胱结石17例,尿道结石2例,膀胱尿道结石2例,肾脏结石伴发输尿管结石1例,肾脏、膀胱及尿道结石1例。5例做了尿常规检查,有80%的犬尿中白细胞、红细胞、尿蛋白增高,提示有尿道炎症,伴有出血,并可能有肾功能损伤。3例做了尿沉渣检查,1例观察到草酸钙结晶,1例观察到磷酸铵镁结晶和白细胞,1例观察到红细胞及肿瘤细胞。25例进行了血常规检查,其中,有20例WBC高于正常范围,提示体内有炎症,并可能伴有细菌感染,有2例RBC低于正常范围,提示有贫血,有5例HCT低于正常范围,提示可能贫血,有7例HCT高于正常范围,提示机体处于脱水状态。13例进行了血液生化分析,其中12只犬做了肝肾功能检查,1只犬只做了肾功能检查。8只犬肾脏指标有异常,其中4只犬BUN升高,4只犬BUN和CREA均升高。5只犬肝功能指标异常,1只犬只有ALB降低,提示肝脏的合成功能有损伤:2只犬ALT和AST升高,提示肝脏细胞受损,有肝酶外漏;2只犬ALKP升高,提示可能有胆道堵塞情况。3只犬做了血气检查,1只犬有呼吸性酸中毒伴有碱性代谢。53例患犬经过上述检查确诊膀胱结石33例、尿道结石5例、混合型结石15例（其中膀胱混合尿道结石13例,肾脏混合输尿管结石1例,肾脏、膀胱及尿道结石1例）。对32例患犬实施手术治疗,治愈27例,复发4例,预后不良1例,治愈率达84.38%;对11例患犬采取保守治疗,治愈5例,复发6例,治愈率只有45.45%;10例犬放弃治疗。犬尿石症的发生与年龄、性别、饮食、饮水等多种因素有关。X光和B超联合诊断有助于提高尿石症诊断的准确性。尿液和血液检查也必不可少,可以辅助诊断尿石症,评估患犬的身体状况,帮助制定治疗方案。与手术治疗相比,保守治疗治愈率较低。

谢丹丹[4]（2018）在《基于MicroPython的便携式尿液分析仪设计与实现》文中进行了进一步梳理在临床医疗检验中,尿常规检测是临床三大基本检测之一。目前医院进行尿液分析的仪器普遍体积较大,价格较昂贵,操作较复杂,不适合基层医疗机构和家庭使用。针对这一问题,本研究对降低尿液分析仪成本,简化操作步骤等问题进行了研究,并最终设计出一款尿液分析仪。本研究主要完成了以下工作:1)对便携式尿液分析仪硬件部分进行了设计并实现,硬件部分主要包括主控板、检测板定位模块、传动模块、颜色采集模块、显示模块以及电池模块。主控板采用基于STM32F405系列芯片的Micropython PYBoard设计实现,检测板定位使用霍尔传感器和磁珠定位实现,传动使用高精度步进电机实现,颜色采集采用TCS3200传感器实现,显示屏采用4.3寸TFT手触电阻屏,显示驱动为SSD1963,触摸驱动为XPT2046,系统采用3.7V锂电池供电。2)对便携式尿液分析仪操作系统软和检测算法部分进行了设计并实现,所采用的开发语言为Micropython,实现的主要功能包括:手触屏的人机交互界面、电机精准控制算法、检测板零点自动校准算法、试纸条色块中心的颜色采集算法以及最终尿液成分数据的保存和显示等,另外,本研究还实现了触摸屏的触摸校准功能。3)最后,本研究对设计的尿液分析仪进行了系统组装和功能测试。仪器组装形状为长方体,材料为聚酰胺,组装尺寸为132mm*85mm*69mm。根据相关国家标准和指导文件,研究对本设计进行了性能测试、功能测试以及检测结果对比。重复性测试结果表明在10次重复样本测试时,仪器检测结果pH值的变异系数小于7%;准确性测试结果表明仪器测试结果与质控液参考值不超过1个量级;稳定性测试表明仪器在开机预热后、开机4小时和8小时其测试结果pH值的变异系数小于9%。总体上,本研究设计实现了一种基于MicroPython的便携式尿液分析仪器,该仪器检测速度快,结果准确,稳定性良好,在基层医疗机构和家庭中具有简单、易操作、低成本等优点,在国家医疗改革背景下具有潜在市场价值和现实意义。

许宏霞[5]（2014）在《不同检验方法对尿常规检验结果的影响》文中指出目的:探讨不同检验方法对尿常规检验结果的影响。方法:对在本院进行尿常规检查的200例患者,分别采用两种方法进行检测,其中对照组采用尿液干化学分析仪,观察组采用尿沉渣镜检法。结果:尿沉渣镜检法阳性率高于尿液干化学分析法（P<0.05）。结论:两种方法各有利弊,尿干化学分析仪的检验结果适用于普通尿液的初步检查。

梁湘辉,吴伟根,刘文恩[6]（2014）在《尿液常规干化学法测定影响因素的探讨》文中研究说明目的:通过分析尿液常规检验中标本采集后放置时间和标本中污染细菌后对结果的影响,来探讨尿液分析的标准化。方法:按全国临床检验操作规程（第三版）的推荐方法在1 h之内进行尿液干化学分析,根据结果分为阳性标本组,阴性标本组,阴性标本接种大肠埃希菌组和阴性标本接种粪肠球菌组,然后放置在室温（约20℃）,每隔1 h进行尿液干化学分析直至留取标本后5 h。结果:尿液干化学分析结果受多种影响因素,阴性标本接种大肠埃希菌后尿隐血、亚硝酸盐产生假阳性,阳性标本室温放置后尿胆原、蛋白质、白细胞、维生素C阳性减弱或产生假阴性。结论:在实际工作中必须遵照标准化的操作规程的要求,正确地留取标本并及时送检,排除多种影响因素干拢,才能保证结果的准确性,更好地为临床服务。

王晓英[7]（2014）在《尿沉渣与尿常规在尿液检验中的相关性分析》文中提出目的研究尿沉渣与尿常规在尿液检验中的相关性分析。方法选取2012年1月—2013年1月期间来我院接受治疗的400例病患的尿液进行检查,使用尿液分析仪器对采集的尿液样本进行常规项目的检测分析,所有操作均需要严格按照规定进行;使用显微镜对尿沉渣进行检测,将采集的尿液样本直接在片镜上进行涂抹。需注意要将新鲜的尿液进行均匀的混合,之后在载玻片上进行滴注,完成后将盖玻片盖于上面;还需对新鲜采集的尿液进行离心处理,将上层清液进行去除,保留下层的沉淀物质将样本制作成装片进行检测。结果在对所有采样的400例病患的样本进行观察,尿液分析仪行尿常规与传统的显微镜行尿沉渣都检测出有360例病患检查结果为阴性,占比90%。两种检查方法的结果显示不相符的有40例病患,占比10%。在尿常规检查中呈现阳性是错误的。经尿沉渣检查后证实此40例样本为阴性。结论使用尿液分析仪对样本进行检验,主要检测病患的红细胞、亚硝酸盐、白细胞以及蛋白等情况,对于有异常情况的样本采取尿沉渣显微镜检验,以实现低漏诊、误诊率的目的。

郑爱君,郑慧蓉,徐丽燕,徐海和[8]（2014）在《三种检测方法用于尿常规结果分析》文中认为目的应用尿液干化学分析法、LX-3000Ⅱ尿沉渣分析仪和显微镜镜检三种方法进行尿常规分析的效果。方法 621例门诊病人的尿标本,分别应用三种方法进行检测。结果全自动尿液分析仪显示:①除维生素C外,余11项均在正常范围或阴性191例,其中尿沉渣仪有报警现象仅占3.7%;②单纯尿潜血阳性或尿蛋白、尿潜血阳性119例,其中73.1%尿沉渣仪有报警现象;③尿白细胞阳性116例,其中90.5%尿沉渣仪有报警现象;④尿白细胞、尿潜血阳性101例,其中94.1%尿沉渣仪有报警现象;⑤尿蛋白、尿潜血、尿白细胞阳性32例,其中84.4%尿沉渣仪有报警现象;⑥其他阳性62例,其中4.8%尿沉渣仪有报警现象,95.2%显微镜镜检有形成分未发现异常。结论当尿液颜色和外观正常,全自动尿液分析仪和尿沉渣分析仪过筛正常,不是肾脏疾病标本可免镜检。肾脏疾病标本要经显微镜仔细镜检,以防遗漏变形的红细胞、白细胞和有诊断意义有形成分的管型。两种方法白细胞等量级相同时可免镜检。

谢权[9]（2014）在《尿干化学法假阴性与假阳性分析》文中认为由于尿液容易获得,其成分变化往往能够较好的反映多种疾病的发生与发展,且临床上常被认为是一种发现及追踪疾病的重要手段,因此目前尿液分析与血常规、便常规一起作为检验科三大常规检验项目之一为临床所应用[1-3]。近年随着简便、灵敏、精密度高的干化学技术的普及,使得尿液中许多化学成份得以快速分析,且尿液分析仪以简单、快捷的优点正在被人们所接受[3]。但由于尿干化学检查法本身检测原理上的局限性,使其对尿沉渣中的有形成分难以确认,而且试纸带在测定过程中易受尿液中药物、食物等化学因素的干扰,同时由于人们操作误差等诸多因素影响,易造成假阳性或假阴性的结果[4-5]。因此笔者对本院患者同时进行尿十项分析仪测定及尿沉渣镜检测定。对尿干化学法出现假阴性及假阳性结果的原因进行全面分析[3]。现将结果报告如下。1材料与方法1.1样本:本次所用2000份尿液标本均来自门诊患者空腹晨尿,收

王淑萍[10]（2013）在《尿常规检查中尿沉渣镜检的重要性》文中指出目的通过两种实验方法的比较,阐述尿沉渣镜检在尿液常规检查中的重要性,呼吁在实际工作中尽量两种方法结合使用。方法尿分析仪法使用优利特-300B型尿液分析仪及配套试纸条。尿沉渣镜检法按《全国临床检验操作规程》操作。结果 2 817例尿液标本经尿分析仪和尿沉渣镜检检查结果均异常,即过筛实验正确的例数为1 180例,阳性率为42%。尿分析仪正常,尿沉渣镜检异常,即假阴性408例,假阴性率为14.48%;尿分析仪异常,尿沉渣镜检正常,即假阳性314例,假阳性率为11.15%。结论尿沉渣镜检法是诊断肾脏,泌尿系统相关疾病的重要指标。实验室工作人员要认真对待,提高检验基本技能,降低漏检率,为临床诊断提供科学准确的依据。

### 二、尿液分析仪与尿沉渣镜检对亚硝酸盐、尿蛋白、尿潜血、白细胞检验结果比较（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、尿液分析仪与尿沉渣镜检对亚硝酸盐、尿蛋白、尿潜血、白细胞检验结果比较（论文提纲范文）

#### （1）尿常规检验中尿沉渣镜检和尿常规干化学法的应用效果（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 方法

1.3 观察指标

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 尿沉渣镜检和尿常规干化学法红细胞阳性、白细胞阳性、化学尿蛋白阳性检出率对照

2.2 尿沉渣镜检和尿常规干化学法结晶、黏液丝、管型阳性检出率比较

3 讨论

#### （2）智能尿布检测尿液及其在早期急性肾功能损伤的应用价值的探讨（论文提纲范文）

中英文缩略词对照表

摘要

Abstract

前言

研究内容与方法

1 研究对象

1.1 纳入标准

1.2 诊断新生儿急性肾功能衰竭的标准

2 研究内容与方法

2.1 研究内容

2.2 样本收集

2.3 仪器

3 质量控制

4 统计学分析

5 技术路线图

结果

讨论

小结

致谢

参考文献

综述

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

导师评阅表

#### （3）53例犬尿石症的诊疗分析（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

中英文缩写词

文献综述

引言

1. 材料与方法

1.1 病例来源

1.2 药品和器械

1.3 试验方法

1.3.1 病例搜集

1.3.2 诊断

1.3.3 治疗

1.3.4 预后

2. 结果与分析

2.1 病例资料

2.1.1 尿石症患犬的年龄

2.1.2 尿石症患犬的性别

2.1.3 尿石症患犬的品种

2.1.4 尿石症患犬的饮食结构与生活习性

2.1.5 临床检查结果

2.1.6 尿石症患犬的影像学检查结果

2.1.7 尿石症患犬的血液学检查结果

2.1.8 尿石症患犬的尿液检查结果

2.1.9 确诊

2.1.10 疗效

2.2 典型病例

2.2.1 典型病例1:手术治疗犬肾脏结石

2.2.1.1 诊断

2.2.1.2 治疗

2.2.1.3 预后

2.2.1.4 小结与体会

2.2.2 典型病例2: 膀胱切开术治疗犬膀胱结石

2.2.2.1 诊断

2.2.2.2 治疗

2.2.2.3 预后

2.2.2.4 小结与体会

2.2.3 典型病例3:尿道造口术治疗复发膀胱尿道堵塞

2.2.3.1 诊断

2.2.3.2 治疗

2.2.3.3 预后

2.2.3.4 小结与体会

2.2.4 典型病例4:膀胱冲洗治疗公犬膀胱细沙状结石

2.2.4.1 诊断

2.2.4.2 治疗

2.2.4.3 预后

2.2.4.4 小结与体会

2.2.5 典型病例5: 口服消炎利尿药治疗母犬膀胱结石

2.2.5.1 诊断

2.2.5.2 治疗

2.2.5.3 预后

3. 讨论

3.1 犬尿石症的早期诊断

3.2 尿液检查在犬尿石症诊断中的重要作用

3.3 手术治疗尿石症的注意事项

3.4 其他治疗方式的展望

3.4.1 微创手术

3.4.2 中药治疗

3.5 定期复查对预防尿石症复发的重要性

3.6 如何通过调整饮食预防尿石症复发

4. 结论

参考文献

作者简介

#### （4）基于MicroPython的便携式尿液分析仪设计与实现（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 引言

1.2 尿液分析仪的国内外发展现状

1.2.1 尿液分析的发展历史

1.2.2 尿液分析试纸的发展历史

1.2.3 干化学尿液分析仪的发展历史

1.2.4 尿沉渣分析仪的发展历史

1.2.5 干化学尿液分析仪的国外发展现状

1.2.6 尿液分析仪的国内发展现状

1.3 存在问题和发展趋势

1.3.1 存在问题

1.3.2 发展趋势

1.4 本文的主要研究内容

1.5 章节安排

2 尿液分析概述

2.1 尿液分析的医学基础

2.2 尿液分析仪的工作原理

2.2.1 基于球面积分仪的尿液分析仪工作原理

2.2.2 基于CCD图像传感器的尿液分析仪工作原理

2.3 本章小结

3 便携式尿液分析仪硬件设计

3.1 尿液分析仪的总体设计和系统框图

3.2 主控模块

3.3 颜色采集模块

3.3.1 颜色传感器TCS3200结构框图及特点

3.3.2 颜色传感器TCS3200的原理

3.3.3 白平衡方法

3.4 传动模块

3.4.1 传动模块的硬件实现

3.4.2 零点位置自动校准的硬件实现

3.5 显示模块的设计

3.5.1 电阻式触摸屏的原理

3.5.2 电阻式触摸屏的触摸驱动

3.5.3 电阻式触摸屏的显示驱动

3.5.4 电阻式触摸屏屏幕位置校准

3.6 电源管理模块

3.6.1 锂电池充电电路

3.6.2 锂电池升压电路

3.7 本章小结

4 便携式尿液分析仪软件设计

4.1 开发语言与环境介绍

4.1.1 MicroPython简介

4.1.2 PyCharm简介

4.2 尿液分析仪的整体检测流程

4.3 尿液分析试纸的检测算法实现

4.3.1 检测板零点位置的调整

4.3.2 步进电机的驱动与控制

4.3.3 传感器颜色数据的采集实现

4.4 本章小结

5 系统组装与测试

5.1 外壳设计

5.2 样机集成

5.3 便携式尿液分析仪系统测试

5.3.1 性能测试

5.3.2 功能测试

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 不足与展望

致谢

参考文献

附录

A.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目

B.作者在攻读硕士学位期间发表的论文成果

C.作者在攻读硕士学位期间的科研项目成果

#### （5）不同检验方法对尿常规检验结果的影响（论文提纲范文）

1 对象与方法

1.1 对象

1.2 检测方法

1.2.1 尿常规干化学检测方法

1.2.2 尿沉渣镜检方法

1.3 统计学方法

2 结果

3 讨论

#### （6）尿液常规干化学法测定影响因素的探讨（论文提纲范文）

前言

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 标本来源

1.1.2 仪器和试剂

1.2 方法

1.2.1 标本检测

1.2.2 标本处理

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 尿胆原

2.2 胆红素

2.3 酮体

2.4 隐血

2.5 蛋白质

2.6 亚硝酸盐

2.7 白细胞

2.8 葡萄糖

2.9 比重

2.10 p H

2.1 1 维生素C

3 讨论

#### （7）尿沉渣与尿常规在尿液检验中的相关性分析（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 方法

1.2.1 尿常规检测方法

1.2.2 尿沉渣显微镜检测方法

1.3 统计学处理

2 结果

3 讨论

#### （8）三种检测方法用于尿常规结果分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

1.2 标本来源

1.3检测方法

1.4 判断标准

2 结果

2.1 全自动尿液分析仪显示, 除维生素C外, 余11项检测指标均在正常范围或阴性共1 9 1例 (3 0.8%)

2.2全自动尿液分析仪显示单纯尿潜血阳性或尿蛋白、尿潜血阳性119例 (19.2%)

2.3 全自动尿液分析仪显示尿白细胞阳性1 1 6例 (1 8.7%)

2.4 全自动尿液分析仪显示尿白细胞、尿潜血阳性101例 (16.3%)

2.5 全自动尿液分析仪显示尿蛋白、尿潜血、尿白细胞阳性32例 (5.1%)

2.6 全自动尿液分析仪显示其他62例 (10.0%)

3 讨论

#### （9）尿干化学法假阴性与假阳性分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 样本:

1.2 仪器与试纸:

1.3 手工法:

2 结果

3 讨论

#### （10）尿常规检查中尿沉渣镜检的重要性（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 标本收集

1.2 仪器及试剂

1.2.1 尿分析仪法

1.2.2 尿沉渣镜检法

1.3 结果判定标准[1]

2 结 果

3 讨 论

### 四、尿液分析仪与尿沉渣镜检对亚硝酸盐、尿蛋白、尿潜血、白细胞检验结果比较（论文参考文献）

- [1]尿常规检验中尿沉渣镜检和尿常规干化学法的应用效果[J]. 张新研. 中国医药指南, 2021(26)

- [2]智能尿布检测尿液及其在早期急性肾功能损伤的应用价值的探讨[D]. 帕提古丽·玉苏普. 新疆医科大学, 2020(07)

- [3]53例犬尿石症的诊疗分析[D]. 孟艳静. 安徽农业大学, 2019(05)

- [4]基于MicroPython的便携式尿液分析仪设计与实现[D]. 谢丹丹. 重庆大学, 2018(09)

- [5]不同检验方法对尿常规检验结果的影响[J]. 许宏霞. 包头医学院学报, 2014(05)

- [6]尿液常规干化学法测定影响因素的探讨[J]. 梁湘辉,吴伟根,刘文恩. 现代生物医学进展, 2014(26)

- [7]尿沉渣与尿常规在尿液检验中的相关性分析[J]. 王晓英. 中国卫生产业, 2014(19)

- [8]三种检测方法用于尿常规结果分析[J]. 郑爱君,郑慧蓉,徐丽燕,徐海和. 中国乡村医药, 2014(10)

- [9]尿干化学法假阴性与假阳性分析[J]. 谢权. 大家健康(学术版), 2014(02)

- [10]尿常规检查中尿沉渣镜检的重要性[J]. 王淑萍. 检验医学与临床, 2013(16)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/4dfafe3852429cc412b5f705.html