# 火力发电厂燃料计量装置的种类

### 一、火力发电厂燃料计量装置型式（论文文献综述）

杨城,朱品武[1]（2021）在《火力发电厂输煤系统简述》文中提出在燃煤电厂各系统中,输煤系统是比较重要的一部分,不论是经济投资,还是场地配置都有很大占比,因此,对输煤系统进行合理、优化、规范的设计是保证节约投资、电厂安全稳定生产的必要条件。

段云丰[2]（2020）在《文昌燃气电厂建设方案及其对电网频率稳定性影响分析》文中研究表明目前,海南电网电源分布不均,“大机小网”,负荷峰谷差不断扩大,电源调峰调频能力不足,电网整体频率抗扰动能力较弱等问题突出。因此,在海南电网增配适当比例具有调峰调频功能、事故备用的电源,对保障电网安全稳定运行是非常必要的。燃气电厂是一种利用燃气轮机、蒸汽轮机及发电机共同组成的联合循环系统,燃气轮机排出的功后高温乏烟气通过余热锅炉回收转换为蒸汽,再将蒸汽注入蒸汽轮机发电,具有整体循环效率高、调峰调频性能好、低碳环保等显着优点。燃机从启动到带满负荷运行,一般不到20分钟,热态快速启动时间更短,是城市备用电源和调峰调频机组的最佳选择。随着燃机技术发展,以及国家能源结构变化和对环保要求的提高,燃气电厂建设具有广阔的发展空间。文昌市位于海南岛东北部,紧邻海口市,北濒琼州海峡,东、南临南海,西北与海口相邻,西靠定安,西南接琼海,地理位置优越,水资源充沛,港湾众多,交通便利;220KV电网系统健全,电源接入方便;油气资源丰富,天然气主要有中海油和中石油两大供应商,气源充足、管网发达,建设燃气电厂自然条件优越。文昌燃气电厂建成后,主要用于承担电力供应、调峰调频、事故备用等任务,对改善海南电网能源结构,促进电网安全稳定运行,带动地方社会经济发展等都具有十分重要的意义。本文以海南文昌燃气电厂一期（2×460MW级）燃气—蒸汽联合循环工程为研究对象,结合海南电力系统实际,从电厂建设必要性、建厂条件、建设方案、对海南电网频率稳定性影响等多个方面进行深入分析。谨以此文为其它燃气电厂建设提供具体可行的设计思路,对燃气电厂的调频性能分析提供科学有效的研究方法,以供参考。

张雪松[3]（2020）在《沈阳城区多热源联网方案优化分析》文中指出本文以现有沈阳城区供热方式为研究基础,以多热源联网优化达到节能减排、降低运行成本、减少环境污染、提高供热安全性稳定性等为研究目标,通过对现有热源形式、热网敷设情况并结合未来热负荷发展预测,将沈阳城区供热分为5个供热区域;13个供热片区,满足供热城区近期、中期及远期的发展规划。首先对沈阳地区多热源联网方案优化进行可行性分析。通过了解现有负荷及热源热网情况结合热负荷发展预测及论文提出项目实施的具体目标及措施。其次具体研究多热源联网方案区域划分情况。通过了解5个供热区域现状热负荷、规划热负荷及热源热网情况制定出2019年、2020～2025、2026～2030年各阶段热源热网新建或拆除联网方案,满足城区供热各阶段发展负荷需求的同时结合现有区域特点对热源及热网情况进行改造;通过各实施阶段对沈阳城区供热形成总体改造后再对各片区进行各自供热区域的调节,包括质调节、量调节及运行调节等,调节各片区在相应的室外环境温度下进行的调节措施。再次探讨了片区运行调节方案,包括质量调节及运行调节等,制定了各片区在整个供暖期各阶段随着室外环境温度下进行的调节措施。本文最后对沈阳城区多热源联网改造投资概算进行编制并对项目的节能效益、经济效益、环境效益及社会效益进行数据分析对比及理论探索,总结出多热源联网对城区规划发展有很大提升作用。

谢川[4]（2019）在《鳌头分布式能源站接入系统设计研究》文中研究表明分布式发电技术（distributed power generation technology,简称DGT）通常指的是小型的、分散在用户附近的高效率发电方式,主要包括风力发电、小型光伏发电、小型燃气轮机发电等发电方式。由于大型电网具有经济性较低,发生故障时范围较大等缺点,小型高效的分布式能源站得到广泛的发展及应用。在欧美发达国家,燃气分布式能源站已有四十年发展历史。我国起步较晚,但也有广阔发展前景。广州鳌头燃气分布式能源站是由广州电力企业集团投资建设的清洁能源项目,选址位于从化市鳌头工业基地内,采用热电联产模式,装机规模2×15MW燃气机组,二期规划增加二台机组。本文对广州发展鳌头分布式能源站二期接入系统进行设计研究,主要研究内容有:根据从化电力系统及鳌头工业基地的电力现状和广州鳌头分布式能源站二期的工程概况,首先研究了从化电网的发展规划、电力需求预测。对从化电网进行电力平衡分析,论证鳌头能源站二期的建设必要性及其在系统中的地位;根据鳌头能源站二期近区电网情况,提出能源站接入系统的三种方案,并从供电可靠性、线路可实施性、潮流合理性和计量监测四个方面进行分析,得出最佳接入系统方案。其次对接入系统方案进行电气计算,对接入系统最佳方案的出线电压等级、回路数和导线截面等方面进行研究,分析方案可实施性,提出系统对能源站有关电气设备参数的要求,研究能源站电气主接线方案。最后对升压站的系统保护、安全自动装置、调度自动化、系统通信进行了研究。

梁仕杰[5]（2019）在《某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现》文中进行了进一步梳理伴随着我国人口不断增多,国民经济飞速发展,城市规模日益扩大,人民对美好生活需求的不断增长,每天制造的生活垃圾也在不断增长。过去我国对于生活垃圾的处理主要采取垃圾填埋的方式处理,但是随着垃圾量的增多,需要用于填埋的地方也越来越多,以至于出现垃圾围城的局面,为此需要改变生活垃圾处理方式,节约土地资源。结合发达国家的垃圾处理经验,将垃圾处理方式改为焚烧发电,以实现垃圾处理减量化、无害化、资源化,是一个主流大方向。本文结合工作实际,作为设计人员参与了国内某县生活垃圾焚烧发电项目的工作,总结并阐述生活垃圾焚烧发电厂电气系统的设计步骤与内容,以及其中值得注意的地方。某县生活垃圾焚烧发电厂项目本期建设1台600t/d焚烧炉配置1台12MW凝汽式汽轮发电机组,并规划预留有再安装1台同型号垃圾焚烧锅炉的条件,最终规模为日焚烧垃圾总量1200t/d。主要负责处理该地区的生活垃圾。为使垃圾焚烧处理能顺利进行,本文从电气一次系统和电气二次系统两个方面进行阐述设计内容。电气一次系统的设计首先进行负荷统计,根据负荷统计的结果确定用电规模,从而确定电气主接线的方案,通过校验主接线在最大运行方式下的短路电流,确定个母线段的短路电流水平,从而确定导体及设备选型。进而完成雷击过电压保护与接地等方面的设计。在确定用电设备的布置及供电方式确定后,确定本厂的控制系统结构,重点讲述分散式控制系统电气部分及电气综保控制系统的设计。接着到远动通信、电气传动及继电保护配置的设计。最后,通过与实际竣工情况的结合,提出了以后生活垃圾焚烧发电厂电气系统的设计展望。

郑敏[6]（2019）在《工业热电联产项目节能评估研究》文中指出“十二五”期间,国家开始专门开展节能评估工作,陆续发布了《固定资产投资项目节能评估工作指南》和火电行业节能评估分指南,指出了评估的内容和重点等。随着这项工作的不断深入推进,国家于2017发布了《固定资产投资项目节能审查办法》,从而进一步从政策上规范了能评工作开展。然而,能评指南更注重宏观控制,对于系统复杂、涉及专业多的热电联产项目,具体环节的分析很少,从业者在应用能评指南对项目进行能评的过程中,往往难以把握重点,分析不够全面,进而影响了工作质量。本文首先对《固定资产投资项目节能评估工作指南》新旧版本不同之处进行对比分析,在此基础上,依据行业相关标准规范,参考火电行业能评分指南,结合热电联产项目特点,重点分析工业热电联产项目节能评估要点,确定了具体评估内容和评价方法。然后,依托拟建设的S自备热电厂1×350MW机组新建工程项目进行工业热电联产项目节能评估应用研究。运用标准对照、类比分析等方法,对项目建设方案的合理性、先进性、节能性以及用能设备的能效水平进行评估,并通过空载和负载损耗计算变压器电能损失,采用需要系数法核算负荷时各系统用电设备的耗电量,接着针对节能方面还可提高的环节,提出相应的节能措施,并进行节能效果测算和评价。最后,运用能量平衡法分析能源平衡情况,核算项目年综合能耗指标,并对项目能效水平和能源消费影响进行分析评价。结果表明,本文确定的评估要点在分析项目机组参数选型、主要用能系统和辅助及附属设施等方面可以发挥重要作用,同时也可在控制项目能源消费和提高能效水平方面能起到促进作用。本文结合实例,对工业热电联产项目进行了较全面的节能评估研究,确定了适用于工业热电联产项目的具体评价方法,为从业者开展能评工作提供一定指导,同时也为能评工作的发展和完善起到促进作用。

陈浩君[7]（2017）在《肇庆地区电网“十三五”节能环保研究》文中研究指明电网的节能环保一直是全球各国密切关注的焦点,也是中国电力政策的基础。美国总统奥巴马在2009年宣布,将在未来大幅增加太阳能、风能和地热能等可再生能源的产量,以使美国到2025年时25%的电力源自于清洁的可再生能源。中国“十三五”及今后一段时期,电力产业将面临难得的历史机遇,能源结构调整、大气污染治理、终端用能方式变革将为电网发展转型注入新的活力。本文结合国家及省的政策要求,根据中国广东省肇庆地区电网的现状,分析其节能环保潜力,针对“十二五”节能环保遗留的问题,就如何在“十三五”期间解决相关问题进行了研究,并给出社会效益分析、结论及建议。具体来说运用文献研究法、案例分析法、数据分析法以及调研法等多种研究方法针对节能环保的课题,结合肇庆地区的地域及经济概况、电网分析等,总结以往的经验,进行节能环保潜力分析、指标分析,制定肇庆地区电网的“十三五”节能环保规划。从电网侧和用户侧进行了节能潜力分析,从电源侧、电网侧和用户侧进行了环保潜力分析,再分别从电源侧、电网侧、用户侧的节能和环保两个方面进行研究。最后,形成社会效益的预测,预测结果可与考核指标做对比,这是验证成果的重要参考依据。通过本文的研究得到以下结果:一是节能减排方面:使用清洁新能源发电、普及电动车使用,需求侧加办公节能并形成经济效益;二是环保方面:分析肇庆市电网对生态环境、环境质量、生态景观造成的影响,找出存在的主要问题并给出解决思路。重点解决电网对土地资源的可持续利用造成影响的问题、电网对生态敏感区造成影响的问题、电磁污染、噪声污染。积极响应国家“十三五”节能环保规划,承接广东电网公司节能环保的总体要求,围绕各级地方政府节能环保目标,以经济发展规划和“十三五”电力发展规划研究成果为依托,从解决节能环保面临的实际问题出发,确保完成节能环保工作任务。旨在“十三五”期间将肇庆电网建成智能、高效、可靠的绿色电网。

国家标准化管理委员会[8]（2017）在《中华人民共和国行业标准备案公告 2017年第3号（总第207号）》文中认为

邹祥杰[9]（2017）在《后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计》文中研究表明超超临界发电技术（USCT）是目前世界上高效利用一次能源的工程技术之一,在能源利用效率以及CO2、SO2、NOx排放等方面明显优于亚临界和常规超临界参数发电机组,目前在国际上已经进入了大规模商业化成熟应用的阶段。本文是在借鉴和吸收国内外主干电网结构规划和超超临界火力发电工程建设的各种经验的基础上,从研究如何优化电网结构、加强电网的电源支撑、配置安全经济的热控系统、精确的经济效益与风险分析等方面入手,全面研究新型电力市场条件下建设高效节能、安全稳定的超超临界火力发电工程的方案和措施。论文针对漳州后石电厂8号660MW超超临界火电机组建设的工程项目,对该超超临界燃煤发电工程中的关键问题开展研究,对工程项目进行了设计。论文首先针对地区经济发展实际需求,对后石电厂8号660MW超超临界火电机组建设的工程项目的可行性进行了分析。综合考虑到现有国产化装备条件和超超临界发电技术发展水平,对工程项目进行了总体设计。在分析了工程所在电力系统对工程接入系统要求的基础上,对工程接入500kV系统和接入220kV系统的四种方案进行比较分析,提出了工程接入电力系统的设计方案,并对工程项目电气系统中电气主接线、厂用电接线、过电压保护及接地系统、直流系统及交流不停电电源、机组继电保护及安全自动装置和超超临界发电机组柴油发电机等部分进行了设计。提出了工程装机方案,并分析了工程主机的技术条件。针对超超临界大型机组运行的要求,探讨与之相适应的热工自动化控制策略以协调整个超超临界机组热工控制系统,对工程项目的热工自动化系统进行了设计,提出了热工自动化系统的控制方式,分别对发电机组主设备的DCS系统和工程辅助系统的热工自动化控制的DCS系统进行了设计。论文还结合工程项目的实际情况,对工程项目的能源利用问题进行分析,提出了工程设计的节能措施。超超临界机组配以脱硫和脱硝装置,将是一个十分先进的洁净煤发电工程,对我国电力工业的可持续发展,降低一次能源的消耗具有重大意义。论文的研究工作可为其他类似的主干电网结构规划和超超临界火力发电工程建设提供了可借鉴的参考经验。

罗俊杰[10]（2017）在《315MW火电机组优化运行技术的研究》文中提出随着当今人类社会的发展,电力能源的消费需求日益增长。中国作为能源生产和消费的大国,一次能源的生产和消费均列世界第二位。在今后特别长的时间段内,我国仍将保持以煤炭为主的能源结构。作为世界第一产煤大国,煤炭产量占世界的37%[1],火电机组依旧是全国电力生产的主要支柱。当前,我国火电机组多数为亚临界和超临界,因为设备本身和操作管理等方面仍然存在一些不足,性能指标较发达国家相比较依然存在很大的差距,其中主要体现在煤耗高或热效率低等方面。煤炭资源是有限的,如何提高燃煤电站锅炉的热效率,同时有效降低燃煤过程产生的污染问题,成为我国能源实现可持续发展道路上面临的一大挑战,也是电力科技工作者研究的重要课题。就实际电厂而言,确保机组的安全经济运行,努力降低发电成本,是在“竞价上网”模式下参与竞争的必由之路。本文以印尼巴齐丹电厂315MW机组为背景,分析影响电厂经济和安全运行的因素,根据机组的实际情况,从锅炉启停的优化运行、锅炉燃烧调整的优化运行、制粉系统的优化运行三方面去分析和研究,优化运行技术,针对每一方面提出了具体的解决措施,使机组在安全、经济运行方面得到改善

### 二、火力发电厂燃料计量装置型式（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、火力发电厂燃料计量装置型式（论文提纲范文）

#### （1）火力发电厂输煤系统简述（论文提纲范文）

1 运煤系统工艺设施简介

1.1 卸煤系统

1.2 贮煤设施

1.3 上煤系统

1.4 筛分破碎系统

1.5 辅助系统

2 总结

#### （2）文昌燃气电厂建设方案及其对电网频率稳定性影响分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题目的及意义

1.2 研究背景

1.3 写作思路及主要内容

第二章 文昌电厂建设的必要性分析

2.1 引言

2.2 海南经济及能源情况

2.3 海南电力系统现状

2.4 海南电力发展规划

2.5 电源电量与调峰平衡分析

2.6 电厂建设的必要性

2.7 本章小结

第三章 文昌电厂建设条件分析

3.1 引言

3.2 接入方案

3.3 燃料供应

3.4 厂址环境

3.5 本章小结

第四章 文昌电厂装机方案分析

4.1 引言

4.2 机组选型

4.3 主设备选型

4.4 主机性能参数

4.5 本章小结

第五章 文昌电厂建设方案分析

5.1 引言

5.2 热力系统

5.3 燃料系统

5.4 电气部分

5.5 电厂化学

5.6 控制系统

5.7 环境与生态保护

5.8 投资估算

5.9 经济与社会影响

5.10 本章小结

第六章 文昌电厂对海南电网频率稳定性影响分析

6.1 引言

6.2 电力系统频率影响分析

6.3 燃气轮机控制系统建模

6.4 海南电网频率稳定性影响仿真分析

6.5 本章小结

第七章 结论及展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （3）沈阳城区多热源联网方案优化分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.1.1 课题研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 集中供热技术发展现状

1.2.1 国外供热技术发展现状

1.2.2 国内供热技术发展现状

1.3 主要研究内容

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

第二章 主要热源形式和热网直埋敷设及节能环保

2.1 主要热源型式

2.1.1 热电厂

2.1.2 区域锅炉房

2.1.3 热泵

2.1.4 其他热源型式

2.2 热网的直埋敷设

2.2.1 热网直埋敷设理论基础

2.2.2 管道材料及连接

2.2.3 管网保温材料及厚度计算

2.3 直埋敷设技术标准

2.3.1 试压标准

2.3.2 质量验收标准

2.4 热网节能

2.4.1 热网节能措施

2.4.2 热网节能指标

2.5 热网环境保护措施

第三章 沈阳城区多热源联网方案优化可行性分析

3.1 沈阳地区自然条件

3.1.1 气候条件

3.1.2 水文条件

3.1.3 地质特征

3.2 采暖热负荷现状

3.3 沈阳城区热源现状

3.3.1 热电厂

3.3.2 热源厂、锅炉房

3.3.3 清洁能源供热

3.4 沈阳城区热网现状

3.4.1 热网敷设

3.4.2 供热能耗状况

3.4.3 存在问题

3.5 热负荷发展预测及规划

3.5.1 供热区域划分

3.5.2 热指标的采用

3.5.3 规划热负荷及采暖耗热量

3.6 沈阳城区供热系统联网规划方案

3.6.1 联网

3.6.2 基本原则

3.6.3 工作任务

第四章 沈阳地区多热源联网区划改造

4.1 联网区划

4.2 中部区域

4.2.1 供热区域划分

4.2.2 供热管网建设方案

4.3 东部区域

4.3.1 供热区域划分

4.3.2 供热管网建设方案

4.4 南部区域

4.4.1 供热区域划分

4.4.2 供热管网建设方案

4.5 西部区域

4.5.1 供热区域划分

4.5.2 供热管网建设方案

4.6 北部区域

4.6.1 供热区域划分

4.6.2 供热管网建设方案

4.7 联网的运行调节方案

4.7.1 热网质--量调节

4.7.2 分片区运行调节

第五章 沈阳地区多热源联网改造效益分析

5.1 改造工程投资概算

5.2 节能效益分析

5.3 经济效益分析

5.4 环境效益分析

5.5 社会效益分析

第六章 结论

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （4）鳌头分布式能源站接入系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 分布式发电技术及发展意义

1.2 分布式能源站国内外发展情况

1.3 分布式能源站接入系统的技术问题

1.4 本文主要研究内容

第二章 电力系统现况及能源站概况

2.1 从化电力系统现状

2.2 鳌头工业基地供电现状

2.3 广州发展鳌头分布式能源站工程概况

2.4 气源供应情况和发电燃料耗量介绍

2.4.1 燃料来源

2.4.2 燃料输送

2.4.3 燃料品质

2.4.4 电厂燃料耗量

2.5 本章小结

第三章 电力系统发展规划及电力平衡

3.1 机组规模及参数

3.1.1 机组规模

3.1.2 机组出力

3.2 电力系统发展规划

3.2.1 从化区国民经济发展规划

3.2.2 从化区电力需求预测

3.2.3 电源、电网发展规划

3.2.4 电力平衡分析

3.3 工程建设必要性及其在系统中的地位

3.3.1 工程建设必要性

3.3.2 电厂在系统中的作用

3.4 本章小结

第四章 鳌头能源站接入系统总体方案

4.1 分布式电源接入系统设计理论

4.1.1 分布式电源接入系统设计原则

4.1.2 分布式电源接入系统设计内容

4.2 接入系统方案论证

4.2.1 电厂投运前电厂近区电网情况

4.2.2 电厂接入系统电压等级

4.2.3 接入系统方案设想

4.3 电气主接线

4.3.1 主接线方案

4.3.2 备用电源的引接方式

4.3.3 厂用电电压等级选择

4.4 接入系统方案比较

4.4.1 总体比较

4.4.2 潮流分析比较

4.4.3 电能质量比较

4.4.4 经济比较

4.4.5 电厂接入系统推荐方案

4.5 接入系统方案短路计算分析

4.5.1 主要电气设备参数选择

4.5.2 接入系统方案电气计算分析

4.6 继电保护

4.7 调度自动化

4.7.1 自动化现状

4.7.2 远动系统

4.7.3 二次系统安全防护

4.7.4 自动化设备

4.7.5 通道的要求

4.7.6 视频及环境监控系统

4.7.7 电能质量监测系统

4.8 系统通信

4.8.1 需求分析

4.8.2 光缆通信线路

4.9 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （5）某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景

1.2 国外垃圾焚烧发电的现状

1.3 国内垃圾焚烧发电的现状

1.4 垃圾发电的优缺点

1.5 论文结构

第二章 电气一次系统理论方法分析

2.1 系统概述与设计原则

2.2 负荷类别划分与统计方法

2.2.1 负荷类别划分

2.2.2 负荷统计方法

2.3 厂用电配电方式

2.3.1 明备用与暗备用

2.3.2 配电系统接线方式

2.4 短路电流计算方法

2.5 导体及设备的选型原则

2.5.1 线缆类别的确定原则

2.5.2 导体截面的确定原则

2.5.3 设备参数的确定原则

2.6 防雷

2.6.1 建筑物的防雷分类

2.6.2 建筑物的防雷措施

2.6.3 建筑物的防雷装置

2.6.4 建筑物内部雷击电磁脉冲防护

2.7 电气系统接地

2.7.1 接地分类

2.7.2 高压装置的接地确定原则

2.7.3 低压装置的接地确定原则

2.7.4 等电位联结

2.8 本章小结

第三章 电气二次系统理论方法分析

3.1 计算机系统控制电气设备

3.1.1 控制方式划分

3.1.2 分散控制系统电气部分

3.1.3 发电厂监控管理系统

3.1.4 电力网络计算机监控系统

3.1.5 微机五防系统

3.2 发电厂自动装置

3.2.1 同步装置

3.2.2 备用电源自动投入装置

3.2.3 故障录波装置

3.2.4 励磁系统

3.3 继电保护装置配置原则

3.4 操作电源系统类型

3.5 本章小结

第四章 垃圾焚烧发电厂工程应用分析

4.1 本工程简介

4.2 工艺流程概述

4.3 电气部分设计概述

4.4 本章小结

第五章 电气一次系统设计

5.1 负荷统计

5.2 电气一次主接线

5.3 短路电流计算

5.4 导体及设备选择

5.4.1 绘制设备平面布置图

5.4.2 确定电缆布置与选型

5.5 建筑物防雷设计

5.6 发电厂接地设计

5.7 本章小结

第六章 电气二次系统设计

6.1 电气开关控制的方案确定

6.2 DCS电气部分设计

6.2.1 DCS网络构架

6.2.2 电气部分控制策略

6.3 电气综保后台设计

6.4 远动通信

6.4.1 远动信息要求

6.4.2 远动装置配置

6.4.3 时间同步配置

6.4.4 电能量计量及数据传输

6.4.5 调度数据网接入设备及二次系统安全防护

6.5 电气传动

6.6 继电保护配置设计

6.7 本章小结

总结与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）工业热电联产项目节能评估研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 节能评估背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究方法与研究内容

1.3.1 节能评估的相关方法

1.3.2 研究内容

第2章 工业热电联产项目节能评估要点分析

2.1 新旧能评指南变化总体分析

2.2 工业热电联产项目节能评估要点

2.2.1 评估依据

2.2.2 项目基本情况

2.2.3 建设方案节能评估

2.2.4 节能措施评估

2.2.5 能源利用状况核算及能效水平评估

2.2.6 能源消费影响评估

2.3 本章小结

第3章 工业热电联产项目建设方案及措施节能评估

3.1 评估依据

3.1.1 相关法律、法规等

3.1.2 政策、规划、行业准入等

3.1.3 相关规范及标准

3.1.4 其它评估依据

3.2 项目概况

3.2.1 总平面布置

3.2.2 热负荷

3.2.3 项目建设内容

3.3 建设方案节能评估

3.3.1 机组选型节能评估

3.3.2 总平面布置节能评估

3.3.3 主要用能系统节能评估

3.3.4 辅助及附属设施系统节能评估

3.3.5 能源计量器具配备方案

3.3.6 评估小结

3.4 能评阶段节能措施

3.4.1 能评阶段节能措施提出

3.4.2 能评阶段节能措施效果及经济性分析

3.5 本章小结

第4章 工业热电联产项目能耗预测分析

4.1 能评前项目能源利用情况

4.1.1 项目年综合利用消费量、年综合利用消耗量

4.1.2 能源加工、转化、利用情况

4.1.3 综合能耗核算

4.1.4 节能对比分析

4.1.5 主要能效指标

4.2 能评前项目能源利用情况

4.2.1 节能评估后项目综合能耗核算

4.2.2 能评后项目单位工业增加值能耗

4.3 项目能效水平评估

4.4 能源消费影响评估

4.4.1 项目对所在地能源消费增量的影响评估

4.4.2 项目对所在地完成节能目标的影响评估

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

致谢

参考文献

#### （7）肇庆地区电网“十三五”节能环保研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容

第2章 电网节能环保规划理论

2.1 相关概念

2.1.1 电网规划

2.1.2 电网节能环保潜力

2.1.3 电网节能环保规划

2.2 理论基础

2.2.1 电力行业主要技术与经济特征

2.2.2 电网节能环保规划基本流程

第3章 肇庆地区电网节能环保现状分析

3.1 城市现状

3.1.1 行政区域概况

3.1.2 社会经济发展概况

3.2 城市电力系统现状

3.2.1 用电负荷情况

3.2.2 电源情况

3.2.3 电网发展情况

3.3 城市节能环保主要指标完成情况

3.3.1 节能主要指标完成情况

3.3.2 环保主要指标完成情况

3.4 城市电网节能环保主要工作

3.4.1 电源侧开展的主要工作

3.4.2 电网侧开展的主要工作

3.4.3 用户侧开展的主要工作

3.5 存在的主要问题

3.5.1 节能方面

3.5.2 环保方面

第4章 肇庆地区电网“十三五”节能环保潜力与指标分析

4.1 城市电力系统发展规划

4.1.1 负荷预测

4.1.2 电网规划

4.1.3 电源规划

4.2 城市节能潜力分析

4.2.1 电网侧节能潜力分析

4.2.2 用户侧节能潜力分析

4.3 环保潜力分析

4.3.1 电源侧环保潜力分析

4.3.2 电网侧环保潜力分析

4.3.3 用户侧环保潜力分析

4.4 城市电网节能环保指标分析

4.4.1 节能环保主要考核指标体系

4.4.2 节能环保主要考核指标

4.5 节能环保项目改造相关计算

4.5.1 电网侧节能环保项目计算

4.5.2 用户侧节能环保项目计算

4.5.3 节能环保项目建议

第5章 肇庆地区电网“十三五”节能环保规划措施

5.1 电源侧节能环保规划措施

5.1.1 火电退役计划

5.1.2 新能源规划

5.1.3 电源侧环保规划

5.2 电网侧节能环保规划措施

5.2.1 电网侧节能规划

5.2.2 电网侧环保规划

5.3 用户侧节能环保规划措施

5.3.1 用户侧节能规划

5.3.2 用户侧环保规划

第6章 肇庆地区电网“十三五”节能环保社会效益分析

6.1 效益评估原则

6.2 节能环保社会经济效益分析

6.2.1 节能效益评估

6.2.2 环保效益评估

第7章 主要结论与建议

7.1 主要结论

7.2 建议

参考文献

作者简介

致谢

#### （9）后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题选题背景与意义

1.2 国内外超超临界火电机组工程研究发展现状

1.3 本文的主要研究内容

第二章 工程项目总体设计概述

2.1 工程项目概述

2.2 工程项目的可行性分析

2.3 工程总体设计及厂区总平面设计

2.4 工程项目的水资源利用方案

2.5 工程项目的灰渣处理及利用方案

2.6 本章小结

第三章 工程项目电气系统的设计

3.1 电气系统设计概述

3.2 工程接入电力系统方案的设计

3.3 工程电气系统的设计

3.4 工程装机方案的设计

3.5 工程主机技术设计

3.6 本章小结

第四章 工程项目热工自动化系统研究与设计

4.1 热工自动化系统结构设计概述

4.2 热工自动化系统的控制方式

4.3 发电机组主设备微机分散控制系统的设计

4.4 其它辅助系统热工自动化控制设计

4.5 热工自动化系统电源设计

4.6 主要热工自动化设备的选型

4.7 本章小结

第五章 工程项目能源利用与节能措施研究

5.1 工程能源利用研究

5.2 工程设计节能措施及效果分析

5.3 本章小结

第六章 结论

参考文献

致谢

个人简历及在学期间发表的学术论文

#### （10）315MW火电机组优化运行技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国际燃煤机组现状

1.2.1 循环流化床机组

1.2.2 热电机组

1.2.3 主流发电机组

1.3 课题研究内容

第2章 印尼 315MW机组结构及性能分析

2.1 火电厂基本生产过程

2.2 锅炉系统分析

2.3 汽轮机系统分析

2.4 本章小结

第3章 机组优化运行技术的研究

3.1 锅炉启停的优化运行

3.1.1 锅炉的启动

3.1.2 锅炉启停时的能量损失

3.1.3 自然循环锅炉的启动优化

3.1.4 锅炉点火节油的技术措施

3.1.5 优化后的锅炉启停操作

3.2 锅炉的优化燃烧和调整

3.2.1 锅炉燃烧调整的任务

3.2.2 燃烧调整的目的

3.2.3 锅炉优化燃烧的运行特性

3.2.4 四角切圆燃烧的特点和对运行的影响

3.2.5 锅炉优化燃烧的调整

3.3 制粉系统的优化运行

3.3.1 系统及设备简介

3.3.2 系统设备主要技术规范

3.3.3 钢球磨的运行特性

3.3.4 中速磨煤机的运行特性

3.3.5 制粉系统运行的基本要求

3.3.6 直吹式制粉系统的运行和调整

3.3.7 防止制粉系统爆炸的措施

3.3.8 制粉系统启动的优化操作

3.3.9 制粉系统启动过程的注意事项

3.4 本章小结

第4章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

作者简介

### 四、火力发电厂燃料计量装置型式（论文参考文献）

- [1]火力发电厂输煤系统简述[J]. 杨城,朱品武. 电站系统工程, 2021(06)

- [2]文昌燃气电厂建设方案及其对电网频率稳定性影响分析[D]. 段云丰. 昆明理工大学, 2020(05)

- [3]沈阳城区多热源联网方案优化分析[D]. 张雪松. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [4]鳌头分布式能源站接入系统设计研究[D]. 谢川. 广东工业大学, 2019(02)

- [5]某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现[D]. 梁仕杰. 华南理工大学, 2019(06)

- [6]工业热电联产项目节能评估研究[D]. 郑敏. 南昌大学, 2019(02)

- [7]肇庆地区电网“十三五”节能环保研究[D]. 陈浩君. 吉林大学, 2017(04)

- [8]中华人民共和国行业标准备案公告 2017年第3号（总第207号）[J]. 国家标准化管理委员会. 中国标准化, 2017(11)

- [9]后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计[D]. 邹祥杰. 福州大学, 2017(05)

- [10]315MW火电机组优化运行技术的研究[D]. 罗俊杰. 华北电力大学, 2017(03)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/6567e680af2a83fe99e2c151.html