# 变频控制系统在循环水泵中的应用

### 一、变频控制系统在循环水泵上的应用（论文文献综述）

张晓琛[1]（2020）在《集中空调冷冻水系统纠偏控制研究》文中提出冷冻水输配系统作为集中空调系统中的重要组成部分,其运行状况会直接影响空调系统的能耗。通过文献调研发现空调水系统普遍存在“大流量小温差”问题,与独立末端流量热量呈现的“小流量大温差”特性相比,实际冷冻水整体特性曲线发生了明显偏离。学者对实际运行中空调水系统偏离的问题进行了研究,但由于空调系统形式复杂,末端数量众多,且受室内、室外等因素的影响,空调水系统的运行特性很难根据理论推导的方法得到,需要利用模拟的方法进行研究。但现有的模拟对建筑热力特性与空调水力特性之间的耦合问题缺乏准确的计算,模拟结果无法反映实际空调系统的运行情况和房间温度的动态变化过程,因此无法反映空调水系统的运行特性。本文从房间与空调末端设备的热耦合性以及多空调末端的水力耦合性出发,建立了短时间步长（5分钟）的空调末端与建筑房间的耦合计算热模型,开发空调冷冻水系统模拟程序,实现了更接近实际的自动控制条件下,模拟空调供冷时房间温度的动态变化过程;在此基础上,建立水系统中所有空调末端的水网模型,求解支路流量、节点压力等关键参数,实现建筑与空调冷冻水系统的联合模拟仿真;最后,根据空调供冷量以及冷冻水系统需求的水量,得到空调水系统的运行特性以及冷冻水输配系统的电耗。通过集中空调水系统实验台进行了实验,按照实验台建筑实际构建模拟建筑的热模型,利用程序进行了模拟,将实验结果和模拟结果进行对比,验证了模型的准确性。与传统用于建筑热模拟的以小时为时间步长的模型对比,现有模型可以反映更接近实际的房间温度连续波动过程及冷冻水输配系统能耗。构建了一个模拟案例,分别模拟了夏季模拟日末端通断调节和末端连续调节水泵不同控制方式下,空调供冷时的控制调节过程。空调系统末端之间的负荷率不同以及各个末端之间的水力耦合作用,这些实际运行中不可避免的因素会造成空调水系统的“大流量小温差”现象,使空调水系统特性曲线与理想特性曲线之间产生偏离。通过改变末端以及水泵控制方式,可以改善水系统的运行状况,减小输配系统的运行能耗,达到对集中空调冷冻水系统纠偏的目的。进一步,利用空调水系统模拟程序,研究了水泵压差设定值、末端风量、冷机出水温度等,可能会引起空调水系统特性曲线与设计工况的空调水系统特性曲线之间产生偏离的关键因素。压差设定值不同并不会对空调水系统特性曲线变化趋势产生影响,当风量不足、冷机出水温度升高时,盘管会出现供冷能力不足的状况,产生“大流量小温差”现象,空调水系统特性曲线与设计工况的空调水系统特性曲线之间产生偏离,并会增加输配系统运行能耗。在认识这些问题的基础上,提出了运行过程中避免这些因素使空调水系统整体特性产生偏离的方法。通过空调水系统实验台,进行了5种不同工况下末端水阀通断调节水系统的水泵纠偏控制实验,调整了水泵流量PI控制器所采用的比例值P和积分值I,使空调水系统具有较好的控制效果。实验得出:水泵变频运行的总流量小于对应工况下,水泵工频运行时的总流量,水泵变频运行实现了对水泵工频运行冷冻水流量的纠偏控制,同时验证了提出方法的有效性。

尤子威[2]（2020）在《基于变频技术在超高层公共建筑空调系统中节能研究与分析》文中研究表明近年来,随着我国对建筑节能的研究,大量建筑节能技术应运而生,空调节能技术能够降低20%至35%左右的空调设备能耗,有效改善了建筑多余能耗的基本现状,对建筑节能做出了突出贡献。根据我国空调设备在不同区域、不同自然环境下的实际应用情况,空调节能技术还存在着不断创新、不断提高、不断改进的提升空间。使空调设备运行过程中实现低能耗与高效率,既能满足人们实际需求又能效降低能源消耗,是目前空调节能的根本目标。本课题在阅读大量相关文献和理论研究分析的基础上,基于变频空调技术,建立了空调节能体系,以变频冷水机组、变频水泵、变频空调机组为功能模块,结合BMS楼宇自控系统,针对超高层公共建筑变频空调系统设计、调试、运维管理、智能变频空调系统及其控制进行研究分析,评价系统节能效果。通过变频空调系统的实际应用情况,根据调查法、理论研究法、实证研究法和实测分析法等方法,根据变频空调设备,应用BMS楼宇自控系统,实现简化系统操作、降低运行能耗。应用Design Builder模拟软件,对超高层办公建筑变频空调系统进行节能效果对比分析,结果表明:采用变频技术减少空调能耗,研究发现,通过运用水泵变频技术后的空调整体的冷水机组的年能耗量值降低了大概8.85万k Wh,而机组中的水泵年能耗量值则降低了62.53万k Wh在冷机及风机的能耗方面,通过采用变频技术后,冷机的年能耗量值大大降低了36.41万k Wh,风机的年能耗量值也降低了27.38万k Wh。在超高层建筑变频技术研究与分析中,通过仪器设备进行全年运行能耗数据实测,并对监测结果进行能耗分析,得出变频冷水机组技术的应用使全年耗电量减少约20%;变频水泵技术的应用使全年耗电量减少近30%;变频空调机组技术的应用使全年耗电量减少约25%。上述各变频空调设备结合使用,并辅助以BMS系统进行实施检测、控制、调节,系统整体节能百分率可达到20%～25%,空调运行效果处于较高的节能状态。通过对BMS楼宇自控系统等智能化控制系统的研究,提高了系统自动化控制和调节的运行水平,节省了管理和运行成本,设备运行管理难度大、设备运行数据不易读取和保存等运维问题。运用智能化控制系统可以减少对运行人员技术水平和管理能力的依赖,提高系统自运行、自监控、自调整等自动化水平,不仅降低了运行的人工成本,同时通过系统及时、准确、高效的调节减少了系统运行能耗。

秦周浩[3]（2020）在《某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析》文中认为近年来供热技术发展迅猛,动力分布式供热系统越来越受到重视。高校大多建筑密度大,功能类型众多,使用时间各不相同,因此不同建筑的热需求也不同,本文以某大学作为研究对象,对其进行二次网端的动力分布式供热系统设计。首先,校核传统集中供热系统各项数据,计算热负荷为19.11 MW,热源泵功率105.77 kW。利用水力计算结果绘制了水压图,分析能耗情况,通过进一步计算传统集中供热系统的调节阀能耗占比,发现水泵总能耗的37.91%被调节阀消耗掉。其次,进行动力分布式供热系统设计。通过对比几种形式的动力分布式供热系统特征和适用情况,确定本文设计方案为动力分布式二级泵供热系统。运用定步长方法分析以步长1 mH2O设置零压差点时动力分布式二级泵供热系统方案总功率和水泵配置数量随零压差点位置移动的变化规律,依据在不同的水力位置设置零压差点设计了多种系统配置方案,探究发现随着零压差点沿热源处后移,在系统产生节流损失前总功率和水泵数量基本不发生变化,在此之后系统的水泵数量虽然开始减少,但是系统总能耗迅速增加,系统总功率最小为84.05 kW,水泵配置为49台。之后对分时供暖下各系统方案进行节能及经济性分析。节能性分析引入节能率,对比传统集中供热系统发现,随着零压差点由热源向后转移,动力分布式供热系统节能率逐渐降低,在系统动力负荷集中在热源泵时节能率开始迅速下降,节能率最大为29.2%;经济性分析引入年费用和投资回收期评价指标,由于分时供暖导致两种指标变化趋势与系统总功率变化并不相同,表现为年费用指标在系统动力负荷集中在热源泵之后迅速增加,而在这之前增速缓慢;投资回收期从零压差点位于热源处开始逐渐减少,由4.24年减少为3.78年。最后,经综合分析确定最优动力分布式二级泵系统设计方案为将零压差点设置在热源处时的方案,系统初投资110946元,年净收益26145.2元,年运行费用106281.3元,年费用113677.7元,投资回收期4.24年,符合经济性及节能要求。

杨童凯[4]（2019）在《调顺电厂厂用电节能改造研究》文中认为随着电力体制改革的进一步深化,电价形成机制逐步完善,相继开展了竞价上网、大用户与发电企业直接交易等方面试点及探索;电力市场化迫使发电厂从生产型逐步转变为经营型;受西电东送及增速迅猛的新能源发电影响,火力发电供电份额不断减少,机组发电小时数逐年降低,火力发电形势严峻。如何提高供电经济性及可靠性,降低发电成本,提高竞争力成了火力发电厂急需解决的问题。发电厂用电率是发电厂最直观的经济性指标,代表了发供电效率,直接反映出发电企业的创效能力。我国电耗过大己经成为我国经济社会发展中面临的一个突出问题,作为电力工业重要组成部分的发电企业,也是电力消耗高的重点企业。我们国家的电力供应百分之七十五左右都是靠火力发电来完成的,所以节能增效、降低发电成本是每个发电企业最关心的问题之一。现在火电厂单元机组均采用分散控制系统DCS的现状下,节能增效的两个主要途径为:火电机组的优化运行和对辅机进行节能改造。而降低厂用电是一个最直接、最有效的节能方式,因此,不断深入挖掘降低厂用电的措施是节能降耗的大方向。降低厂用电率必须从多方面入手,本文主要从厂用电率的计算原则入手,对主辅机设备参数的匹配以及设备的选型进行了创新和优化,这些措施极大的降低了厂用电负荷从而使厂用电率得以降低。本文对调顺电厂的厂用电系统的构成、大负荷耗能情况进行分析,对大功率设备实施节能改造。通过研究循环水泵电机双速改造、凝结水泵用此涡流柔性装置变频调速改造、增引合一改造等技术来进一步降低厂用电率,提高厂用电系统经济性。

宋宇哲[5]（2019）在《凝结水泵高压变频系统设计与节能分析》文中研究说明节约能源是国家的长期国策,为了提高能源利用率,改进的主要措施有:“加强变频调速技术的研究,扩大其应用领域”。高压变频装置是电机节能的重要手段。对于市场化运作的发电企业来说,就是要实现节约型企业,而采用高压变频器对主要的风机和水泵进行改造就能实现。采用变频调速节能降耗措施,降低运行机组的厂用电率,提高机组的出力,对发电企业降低成本、增加效益、促进技术进步十分重要。本文分析了凝结水泵的原理和变频调速节能工作原理,然后根据TC电厂凝结水泵高压变频调速节能改造项目,设计了一套变频调速节能的改进方案。首先对高压变频技术在其他电厂应用进行分析,为项目改造打下基础;然后针对联合循环机组的特点,对高压变频器在TC电厂的应用提出要求,并进行高压变频器选型;接着制定变频改造的初步要求和思路,包括设计主回路系统、电气连锁切换、电气五防的保护、继电保护、DCS逻辑控制等技术方案,以及设计项目改造方案和电气、控制调试方案,并将这些方案应用于实际项目改造中;最后对项目改造效果进行分析评价。高压变频装置在电厂凝结水泵变频节能方面得到较好利用,凝结水泵高压变频调速节能改造后,通过机组用电实际运行的数据来看,本文设计的变频调速节能系统具有明显的节能效果,另外,联合循环的可靠性也得到了提高,对当地电网的安全稳定运行产生了有利的影响。

魏守恒[6]（2019）在《基于ARM的油田模糊PID变频注水系统研究与设计》文中研究指明油田注水是保持地层压力、提高原油产量必不可少的措施,是保证原油稳产高产的重要环节。我国油田注水工艺落后,注水平均效率仅为78%,远低于国外发达国家油田注水效率86%的水平,造成巨大的电能浪费。究其原因主要在于我国油田注水系统多采用调节阀通过节流或回流的方式调整注水量,效率低下,同时加剧了电机部件磨损,降低使用寿命。另外,调节阀控制精度低,抗干扰能力差,欠注或过注现象普遍,严重影响原油生产。为提高油田注水整体效率,降低注水能耗,达到节能减排的目的,进行油田注水精细化控制研究具有重要的现实意义。本文在分析当前国内外油田注水控制方法的基础上,结合矢量变频技术,提出一种基于模糊PID控制算法的油田注水优化控制方法,并利用ARM控制器进行系统设计,具体研究内容如下:首先,分析了离心泵和往复注水泵工作原理和负载特性,提出了利用矢量变频技术降低注水电机能耗的设计方案,并完成了注水电机变频控制系统设计与仿真,验证了设计的可行性。其次,结合油田注水实际需求,设计了模糊PID注水控制算法并进行了仿真,通过与传统PID算法的对比分析,说明基于模糊PID的优化注水控制算法在超调量、静差、调节速度等方面具有明显的优越性。再次,根据硬件电路总体结构,完成了注水控制系统的硬件设计,对变频器进行选型,设计了变频器的外围保护、滤波及控制电路。设计了包括232、485通讯电路、存储电路、晶振电路、电源电路、CAN总线电路的ARM控制器,给出了ARM控制器芯片选型和元器件参数选择方法。最后,根据模块化思想,结合注水控制需求,设计并编写了软件程序,包括与电气设备通信的通讯程序、模糊PID算法程序、滤除噪点数据的滤波程序。另外对HITECH控制屏进行设计,使其具备显示实时工况、调节参数及报警功能。测试ARM变频注水系统在油田现场的实际节能效果和注水效果,经过长期测试并对系统进行改进、优化,该系统已经实现了在油田配注间内的应用,实现了智能安全可靠运行,在完成注水任务的同时,达到节能降耗的目的,提高了油田注水安全性和经济性,应用前景可观。

吕旭光[7]（2019）在《西安某小区集中供热控制系统的应用研究》文中研究表明随着城市化进程的不断推进,大量的人口涌入城市,而在北方城市集中供热作为一项基本的民生服务,面临着很大的挑战。伴随着人们生活品质的提高,空气污染成为人们首要关注的问题,在我国北方冬季频繁出现的雾霾天气已经给人们的生活带来了极大的不便和严重的影响,而且同时集中供热和空气污染在时间和空间上有很大重合度,显然,集中供热是冬季出现空气重度污染并引发雾霾的主要原因。因此,使用清洁能源供热成为了当下供热市场最火的话题,燃气锅炉以其污染小,排放少的优势,在“煤改气”浪潮中取得广泛的应用和推广。城市集中供暖前期规划不足,使得新增加的建筑面积不得不通过自建锅炉房来解决居民供暖的基本问题。课题中的锅炉房就是在市政集中供热不能够给新建小区的居民提供热源的情况下,小区需要通过自建立区域锅炉房来满足住户采暖需求的典型应用。课题中提到的集中供热的热源系统就是由10台模块式燃气热水锅炉组成,利用PLC和触摸屏的组态设计取代了锅炉群控器,实现了集中供热系统的自动化运行和无人值守。课题中集中供热控制系统是根据小区集中供热系统的特点设计合理的控制结构,利用PLC和触摸屏组成了控制系统的三层控制结构,将现场的设备与PLC进行连接,通过触摸屏画面显示整个集中供热系统的工艺流程。控制系统实现了对集中供热系统的监控、运行与管理。课题中的控制系统,从设计、选型、编程、调试到最后的系统正常运行,形成了一套能够完全应用于模块式燃气热水锅炉房集中供热控制系统的解决方案。课题中的供热控制系统打破了锅炉群控器的点位限制,业主可以随机的根据负荷的变化情况及时的调整供热系统的工作状态,实现锅炉系统运行的个性化和定制化,满足末端不同的应用场景。对该小区的集中供热控制系统进行研究,对于热力服务企业有一定的参考和应用价值。课题中的控制系统是保证供热系统节能、高效运转的的重要手段,是由计算机软件、硬件、可编程逻辑控制器（PLC）及仪器仪表等组成的,对于类似的状况可以提供参考和提供解决方法。课题的研究可以给热力服务的企业提供一定的参考,帮助企业能够更好的、高效的为热用户提供热力服务,同时有利于提高区域集中供热系统的运行效率,节约能源,从产生更大的经济效益和社会效益。论文中图36幅,表14个,参考文献55篇。

黄紫莺[8]（2019）在《船舶空调系统综合能效评估技术研究》文中指出21世纪是人类探索与利用海洋的新时代,船舶作为高能耗水路运输工具,其能耗一直颇受关注。船舶空调系统属于船舶装置中能耗比重较大的装置,研究船舶空调能耗对打造节能船舶具有重要意义。船舶空调系统通常按照航行过程中最大负荷选型并采用设备工频运行方式,造成大量能源浪费。虽然不同的设计方案及不同控制运行方式可以实现节能,但是目前缺少有效的评估方法与体系对不同方案的节能水平进行评价,需制定适用于船舶空调系统的能效评估方法,以帮助我们量化不同设计方案及控制方案的节能效果并选择最优方案。本文参考陆上建筑的能效评估标准,在此基础上提出一套船舶空调系统能效评估技术方法。该方法对船舶空调系统的基础项、规定项、选择项进行评估,进而获得船舶空调系统在不同控制方案下的最终能效评估等级,并以星级的形式进行标识,星级越高则说明节能效果越好。本文进一步提出基于与航线在时间与空间上相适应的动态舱外气象参数的船舶空调负荷动态计算方法,该方法用于船舶的动态传热计算。本文以某有限航区船舶为对象,收集该船舶的详细信息,获取与航线在时间与空间上相适应的动态舱外气象参数,利用船舶围壁动态传热简化模型对船舶空调负荷动态计算方法进行计算,并根据计算结果进行空调系统设备选型。进一步提出船舶空调全空气末端系统的三种控制方案,即变风量、变水量及风水一体化控制方案。采用TRNSYS软件搭建船舶空调系统能耗模拟平台,模拟系统在基本方案与上述三种控制方案下的全年空调能耗,计算空调系统采用三种控制方案时的相对节能率。采用变风量与变水量控制时相对节能率为19%,采用风水一体化控制时相对节能率为26%。通过相对节能率完成基础项的星级评定,检查规定项与选择项满足情况,得到船舶空调系统在三种控制方案下的能效评估结果。该船舶采用变风量与变水量控制的空调系统能效等级为2星;采用风水一体化控制的空调系统能效等级为3星。

张沛[9]（2019）在《基于ZigBee网络的循环水监控系统设计》文中研究指明本文以某工厂循环水系统为研究对象,设计了一种基于Zigbee无线传感网络的循环冷却水监控系统。提出了一种核算冷却循环水系统换热器冷流体质量流量与出口温度的双变量试差算法。该算法建立了以冷热流体出口温度作为约束条件的换热器受约束数学模型,选择冷流体质量流量、温度两个变量,代入换热器热平衡方程和传热方程进行双变量试差运算,可在线获得使热流体出口温度达到设定要求,且能保障冷流体出口温度满足限制条件的冷却水质量流量。该算法可解决基于单变量试差法设计循环水系统冷却水量导致大马拉小车现象和不能保障冷却效果的问题,实例计算结果验证了该算法的有效性和使用价值。提出了一种基于流量连续性控制条件和最大流量控制条件的循环水系统泵站水泵配置算法,然后提出了一种基于能效优化的泵站调度策略。该策略能根据双变量试差法核算出的冷却水流量,选择泵站运行总功耗较低的水泵运行模式,实时切换水泵运行台数,调节变速泵的工作频率,可实现泵站的高效、平稳、经济供水。设计了ZigBee控制终端节点、数据采集终端节点和协调器节点。由ZigBee协调器节点建立无线网络,与ZigBee数据采集终端节点进行无线通信,采集循环水系统内流量、压力、温度等信息。由系统主机实时运算双变量试差法计算冷却水流量,运行泵站运行优化调度策略,通过协调器将结果调度策略发送给ZigBee控制终端节点,合理配置水泵的启停台数、调节变速泵的工作频率,完成循环冷却水系统的无线监控,实现相关化工工艺控制要求。给出了协调器节点、控制终端节点和数据采集终端节点的电路设计和程序设计,设计了系统主机程序与组态界面,在Matlab平台对控制系统进行了仿真验证。

徐耿彬[10]（2019）在《船舶中央冷却水系统变频控制仿真研究及参数优化》文中认为船舶作为能耗和排放大户,对其节能技术进行研究是响应我国建设环境友好型社会的迫切需求。船舶中央冷却水系统的海水泵存在较大的设计余量并且缺乏足够的节能措施,而采用变频控制可以对电机的转速进行连续调节,实现海水流量按需供给,节约能源。因此对中央冷却水系统的海水泵进行变频控制的研究具有重要的意义。本文以某远洋集装箱船的中央冷却水系统为研究对象,运用模块化建模的思想,建立相关系统的数学模型,在MATLAB/Simulink环境下对船舶变频中央冷却水系统进行仿真计算和节能分析。最后,为了优化海水冷却系统的流量控制效果,对PID的参数进行了优化并在仿真模型上进行了验证。本文主要研究工作如下:（1）首先,研究了实船中央冷却水系统的结构和设计要求,并根据传热学理论对相关设备的换热过程进行分析,建立了主机缸套及相关设备的仿真模型,并在设计工况下验证了模型的正确性。然后分别对主机工况改变和海水温度变化等情况进行了仿真计算,得到了在不同情况下主机工况、海水温度与冷却水温度、海水流量之间的关系。（2）其次,对海水冷却系统的管路特性进行了分析,利用实船数据拟合得到了海水泵在设计工况下的运行特性曲线,在此基础上对变频海水泵的运行特性进行分析,得到了在不同运行模式下海水流量与海水泵电机转速之间的计算公式。之后研究了直接转矩控制的原理,建立了异步电机的直接转矩控制仿真模型,得到了在不同海水流量下电机的运行情况,并对其进行节能分析。结果显示,采用变频控制之后电机的节能效果明显。（3）最后,针对传统PID参数难整定的缺点,利用BP神经网络自学习的特性,将其与传统PID相结合,优化了PID的参数。为了进一步优化控制效果,使用遗传算法对BP神经网络的初始权值和阈值进行了优化。将得到的参数自整定PID运用到中央冷却水变频控制系统的流量控制模块中进行仿真计算。结果显示,相比于传统PID和随机生成初始权值和和阈值的BP神经网络PID,利用遗传算法优化过的BP神经网络PID的控制效果具有一定的优越性。

### 二、变频控制系统在循环水泵上的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变频控制系统在循环水泵上的应用（论文提纲范文）

#### （1）集中空调冷冻水系统纠偏控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 集中空调系统节能的重要意义

1.1.2 冷冻水输配系统对集中空调系统能耗的影响

1.2 冷冻水系统实际运行中存在的问题

1.2.1 “大流量小温差”现象

1.2.2 设备选型过大

1.2.3 自动控制系统不控制

1.2.4 PID控制策略参数设定不合理

1.3 集中空调冷冻水系统研究现状

1.3.1 集中空调水系统整体特性的研究

1.3.2 集中空调水系统节能应用研究

1.3.3 集中空调水系统模拟研究

1.4 研究内容

1.5 本章小结

第2章 冷冻水系统建模仿真及实验验证

2.1 冷冻水系统建模仿真的必要性

2.2 模型特征及所解决的关键问题

2.2.1 解决建筑热力工况与空调水力工况耦合问题

2.2.2 解决建筑房间与空调末端耦合问题

2.2.3 解决各空调末端之间的水力耦合问题

2.2.4 模拟计算的时间步长

2.3 模型细节

2.3.1 相关模型

2.3.2 模拟计算流程

2.4 实验台简介

2.4.1 冷源

2.4.2 水输配系统

2.4.3 空调末端

2.4.4 自动控制系统

2.5 模型验证

2.5.1 实验设置

2.5.2 模拟设置

2.5.3 房间温度验证结果

2.5.4 输配能耗验证结果

2.6 本章小结

第3章 集中空调冷冻水系统纠偏控制研究

3.1 空调水系统理想特性曲线

3.2 水阀通断调节水系统纠偏控制研究

3.2.1 通断调节下水泵工频的非纠偏运行

3.2.2 定供回水压差水泵变频的纠偏运行

3.2.3 定最不利末端压差水泵变频的纠偏运行

3.3 水阀连续调节水系统纠偏控制研究

3.4 本章小结

第4章 空调水系统特性产生偏离的因素

4.1 压差设定值不同造成的偏离

4.1.1 设定压差低于设计值

4.1.2 设定压差高于设计值

4.2 风量不足造成的偏离

4.3 冷机出水温度升高造成的偏离

4.4 本章小结

第5章 集中空调冷冻水系统纠偏控制实验研究

5.1 PI参数整定

5.1.1 比例值设定过高

5.1.2 积分值设定过低

5.1.3 合理的比例值和积分值

5.2 水泵工频运行

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （2）基于变频技术在超高层公共建筑空调系统中节能研究与分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题背景与意义

1.2 国外研究现状

1.2.1 变频冷水机组

1.2.2 变频水泵

1.3 国内研究现状

1.3.1 变频冷水机组

1.3.2 变频水泵

1.3.3 变频技术在空调系统中的应用

1.4 课题主要研究内容

2 变频空调系统理论基础

2.1 变频设备基础理论

2.1.1 变频冷水机组基础理论

2.1.2 变频水泵基础理论

2.1.3 变频空调机组基础理论

2.1.4 变频器基础理论

2.2 BMS楼宇自控系统基础理论

2.2.1 控制器原理

2.2.2 自动控制结构形式

2.2.3 控制规律

2.3 流体力学基础理论

2.3.1 水系统水利计算基本理论

2.3.2 风系统水利计算基本理论

2.4 本章小结

3 变频空调系统设计与选型

3.1 课题工程背景介绍

3.2 空调系统设计说明

3.2.1 系统设计基本参数

3.2.2 中央制冷系统

3.2.3 中央采暖系统

3.2.4 冷冻/釆暖水分配输送系统

3.2.5 采暖/空调通风系统

3.3 空调冷源设计

3.4 循环水泵设计及选型

3.5 空调机组设计及选型

3.6 BMS系统整体设计

3.6.1 冷热源系统控制

3.6.2 空调机组系统控制

3.7 本章小结

4 空调及BMS系统调试

4.1 调试准备

4.1.1 调试仪器

4.2 单机调试

4.2.1 空调机组试运转

4.2.2 空调水系统冲洗

4.2.3 水泵单机试运转

4.2.4 冷水机组调试

4.2.5 设备的联动及平衡调试

4.3 BMS系统调试

4.3.1 空调机组BMS系统调试

4.4 本章小结

5 建筑能耗模拟分析

5.1 建筑能耗模拟分析概述

5.1.1 软件介绍

5.1.2 软件特点

5.1.3 分析方法

5.1.4 分析过程

5.2 空调模型建立

5.2.1 冷机模型

5.2.2 水泵模型

5.2.3 空调机组风机模型

5.2.4 模型参数的辨识

5.3 大型公共建筑空调系统能耗模拟结果分析

5.3.1 模拟时的气象数据

5.3.2 模拟能耗与实际能耗对比及分析

5.4 空调系统模拟结果及分析

5.4.1 设计日逐时冷负荷

5.4.2 制冷期逐时冷负荷

5.4.3 结果分析

5.4.4 节能措施研究模拟结果分析

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 总结

6.2 创新点

6.3 工作展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （3）某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 实际意义

1.4 研究内容

1.5 本章小结

2 工程概况

2.1 工程介绍

2.2 设计热负荷

2.2.1 计算参数

2.2.2 热负荷计算

2.3 水力计算

2.4 定压补水

2.4.1 定压补水的要求及分类

2.4.2 定压点

2.5 水压图

2.6 水泵选型

2.7 本章小结

3 动力分布式供热系统对比分析

3.1 传统集中供热系统与动力分布式供热系统对比

3.1.1 系统形式的差异

3.1.2 水压图差异

3.2 动力分布式多级泵供热系统

3.2.1 系统分类

3.2.2 系统形式

3.3 本章小结

4 动力分布式二级泵供热系统设计

4.1 与传统供热设计方法的差异

4.2 动力分布式供热系统设计方法概述

4.2.1 零压差点位置的确定

4.2.2 均压管的确定

4.2.3 水力计算

4.2.4 定压补水

4.2.5 调节策略

4.3 动力分布式供热系统设计

4.3.1 方案确定

4.3.2 零压差点的确定及水力计算

4.4 本章小结

5 节能性及经济性分析

5.1 传统供热系统的调节阀能耗

5.2 节能性分析

5.3 年费用分析

5.3.1 年费用法

5.3.2 初投资

5.3.3 年运行费

5.4 投资回收期分析

5.5 综合分析

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足

6.3 展望

参考文献

作者在读期间研究成果

致谢

#### （4）调顺电厂厂用电节能改造研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 厂用电率的定义

1.1.2 研究降低厂用电率的意义

1.2 国内外研究现状

1.3 调顺电厂降低厂用率改造目标

1.4 本文主要研究内容

第二章 调顺电厂厂用电构成、现状分析及改造思路

2.1 调顺电厂厂用电构成

2.2 调顺电厂厂用电率现状分析

2.3 调顺电厂厂用电率的节能改造方向

2.4 本章小结

第三章 循环水泵电机节能双速改造

3.1 循环水泵电机节能改造设计原则

3.1.1 循环水系统阻力特性

3.1.2 循环水泵电动机工频运行时冷却水流量和耗功计算结果

3.1.3 循环水泵电动机高低速运行时冷却水流量和耗功计算结果

3.2 循环水泵电机节能双速改造方案

3.2.1 循环水泵电机节能双速改造简述

3.2.2 循环水泵节能双速改造设计要求

3.2.3 循环水泵节能双速改造绕组分布及连接

3.3 循环水泵电机双速改造后节能分析

3.3.1 运行工况说明

3.3.2 情况分析

3.3.3 数据比较分析

3.4 本章小结

第四章 凝结水泵电机永磁涡流柔性传动装置节能改造

4.1 凝结水泵电机节能改造设计原则

4.2 凝结水泵电机高压变频改造

4.2.1 动力系统改造设计

4.2.2 控制系统改造设计

4.3 凝结水泵电机永磁调速节能改造

4.3.1 凝结水水电机永磁调速节能的方法及原理

4.3.2 凝结水水电机永磁调速节能的方案

4.3.3 凝结水泵电机永磁调速节能的优缺点

4.4 凝结水泵电机绕组永磁调速装置节改造

4.4.1 绕组永磁调速装置原理

4.4.2 绕组永磁调速装置的可靠性

4.4.3 绕组永磁调速装置与中高压变频器的技术对比

4.4.4 绕组永磁调速装置与涡流盘式耦合器的技术对比

4.5 凝结水泵电机节能改造方案论证

4.5.1 凝结水泵电机永磁涡流节能技术与高压变频节能技术对比

4.5.2 凝结水泵电机绕组永磁调速节能技术与高压变频节能技术对比

4.5.3 凝结水泵电机绕组永磁节能技术与永磁涡流节能技术对比

4.5.4 凝结水泵电机永磁涡流节能选取分析

4.6 凝结水泵电机永磁涡流柔性传动装置改造后节能分析

4.6.1 试验过程及数据

4.7 本章小结

第五章 引增合一节能改造

5.1 大型风机高压电机节能改造设计原则

5.1.1 大型风机高压电机厂用电率分析

5.1.2 大型风机高压电机设备参数

5.1.3 增引合一改造分析

5.2 引增合一节能改造方案

5.3 引增合一改造后节能分析

5.4 本章小结

第六章 机组节能综合升级改造后性能试验研究

6.1 机组节能综合升级改造后性能试验

6.1.1 试验目的

6.1.2 试验方法

6.1.3 试验数据汇总

6.2 机组改造后节能分析

6.3 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）凝结水泵高压变频系统设计与节能分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外高压变频器技术的发展现状

1.2.1 高压变频器应用现状

1.2.2 高压变频器的发展趋势

1.3 本文内容及主要工作

2 研究电厂高压变频调速改造的可行性分析

2.1 凝结水系统及凝结水泵的作用

2.1.1 凝结水系统功能及作用

2.1.2 凝结水泵的工作原理

2.2 变频调速节能工作原理

2.2.1 凝结水泵变频节能的理论分析

2.2.2 高压变频器的工作原理

2.3 YP电厂变频改造项目案例简析

2.4 相关电厂变频改造技术调研分析

2.4.1 SJ电厂调研情况

2.4.2 ZJ电厂调研情况

2.5 TC电厂高压变频改造可能存在的问题和技术路线探讨

3 凝结水泵高压变频系统的设计

3.1 高压变频器的要求及选型

3.1.1 高压变频器的特点及结构

3.1.2 高压变频器选型

3.1.3 利德华福高压变频器

3.2 项目改造设计思路和方法

3.2.1 系统主回路控制方案

3.2.2 电气保护方案

3.2.3 电气联锁及五防方案

3.2.4 变频泵主要控制方案

3.2.5 监控系统的设计

3.2.6 其他方面技术方案

4 凝结水泵高压变频系统调试以及节能分析

4.1 电气调试方案

4.1.1 电气联锁试验

4.1.2 变频器调试

4.1.3 电气调试中的注意事项

4.2 热控调试方案

4.2.1 凝结水泵联锁保护测试

4.2.2 凝结水泵变频控制测试

4.3 变频改造节能效益

4.4 其他方面效果

5 结语

致谢

参考文献

#### （6）基于ARM的油田模糊PID变频注水系统研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 注水控制系统的国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状分析

1.2.2 国内发展现状分析

1.3 本文研究的主要内容

第二章 油田注水控制工艺与系统能耗分析

2.1 油田注水工艺过程

2.2 油田注水控制方式

2.3 电动调节阀的调节与控制

2.3.1 电动调节阀工作原理

2.3.2 调节阀的流量特性

2.3.3 调节阀流量及压差关系

2.4 注水泵变频调速能耗分析

2.4.1 离心泵能耗分析

2.4.2 往复泵能耗分析

2.4.3 电机调速方式选择

2.5 本章小结

第三章 变频注水系统设计与仿真

3.1 变频注水系统整体结构设计

3.2 矢量变频调速系统设计与仿真

3.2.1 三相交流异步电机数学模型

3.2.2 坐标变换

3.2.3 矢量控制原理

3.2.4 空间矢量调制方法(SVPWM)

3.2.5 异步电机转子磁场矢量控制系统的MATLAB仿真

3.3 本章小结

第四章 模糊PID注水控制算法设计

4.1 常规PID控制算法

4.1.1 PID控制算法原理

4.1.2 PID simulink仿真

4.2 模糊PID控制算法

4.2.1 模糊控制原理

4.2.2 模糊控制系统结构

4.2.3 模糊控制器结构

4.2.4 模糊自适应PID控制

4.2.5 模糊PID控制器设计流程

4.3 注水量模糊PID仿真研究

4.4 变频调速控制模糊PID仿真研究

4.5 本章小结

第五章 基于ARM的变频注水控制系统设计

5.1 变频控制系统电路设计

5.1.1 变频器的选型

5.1.2 变频系统主电路设计

5.1.3 变频系统控制电路设计

5.2 ARM控制电路设计

5.2.1 主控芯片及管脚说明

5.2.2 晶振电路设计

5.2.3 电源电路设计

5.2.4 隔离电路设计

5.2.5 串口电路设计

5.2.6 RS485 电路设计

5.2.7 外部存储电路设计

5.2.8 CAN总线电路设计

5.2.9 安控HC101 采集模块电路

5.3 本章小结

第六章 系统软件设计及测试

6.1 变频注水控制限制条件及软件总体方案设计

6.1.1 变频注水控制限制条件

6.1.2 软件总体方案设计

6.2 ARM控制器软件设计

6.2.1 主程序设计

6.2.3 软件滤波程序设计

6.2.4 模糊PID控制程序设计

6.2.5 通讯程序模块设计

6.3 HITECH控制屏界面设计

6.4 控制器功能测试

6.4.1 通讯功能测试

6.4.2 模拟控制过程测试

6.5 现场测试与分析

6.5.1 注水效果分析

6.5.2 节能效果分析

6.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （7）西安某小区集中供热控制系统的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外集中供热的研究现状

1.2.1 国外集中供热的现状研究

1.2.2 国内集中供热的研究现状

1.2.3 集中供热的发展趋势

1.3 研究课题的来源

1.4 研究课题的意义

1.5 课题的研究内容

2 小区集中采暖系统结构

2.1 小区集中采暖系统的结构

2.1.1 换热站系统的工艺流程

2.1.2 热水系统的系统结构

2.2 大气直燃式模块热水锅炉的介绍

2.3 模块锅炉的选型

2.4 本章小结

3 供热控制系统的总体方案设计

3.1 供热控制系统的拓扑图

3.2 供热控制系统的控制策略

3.2.1 集中供热的调节方法

3.2.2 课题中采用的控制策略

3.3 热水锅炉系统的控制方案

3.3.1 燃气锅炉的工作机理

3.3.2 热水锅炉系统的控制方式

3.3.3 热水系统循环水泵的控制方式

3.3.4 热水系统补水泵的控制方式

3.4 系统电气控制柜的设计

3.4.1 控制柜的设计依据

3.4.2 控制柜设计原则

3.4.3 控制柜的电气原理的设计

3.5 本章小结

4 控制系统的硬件选型及程序开发

4.1 控制系统硬件选型

4.1.1 PLC介绍

4.1.2 控制系统的控制原理设计

4.1.3 系统配置

4.1.4 触摸屏介绍及选型

4.2 .控制系统的电气原理设计

4.2.1 CPU电气原理的设计

4.2.2 扩展模块电气原理设计

4.3 控制系统程序的开发软件

4.3.1 STEP7-MicroWIN SMART的介绍

4.3.2 MCGS组态软件的介绍

4.4 控制系统程序开发

4.4.1 符号表的创建

4.4.2 程序的开发设计

4.4.3 人机界面的开发设计

4.5 本章小结

5 供热控制系统的运行分析

5.1 室外气温的变化曲线

5.2 系统运行结果分析

5.3 系统整体运行结果分析

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间发表学术论文清单

致谢

#### （8）船舶空调系统综合能效评估技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容及方法

2 船舶空调系统能效评估方法研究

2.1 船舶空调系统能效评估方法概述

2.2 船舶空调系统能效评估内容

2.3 船舶空调系统能效评估流程

2.4 船舶空调系统能效标识等级

2.5 本章小结

3 船舶实例介绍

3.1 船舶基本情况

3.2 船舶单次航线描述

3.3 船舶全年航线描述

3.4 本章小结

4 船舶空调负荷动态计算

4.1 动态气象参数获取

4.2 船舶舱室形状简化

4.3 船舶舱室围壁简化

4.4 船舶围壁动态传热计算方法

4.5 TRNSYS二次开发及负荷模拟平台

4.6 舱内设计参数

4.7 负荷计算结果及分析

4.8 本章小结

5 船舶空调系统设计及设备选型

5.1 船舶空调系统方案

5.2 船舶空调设备选型

5.3 本章小结

6 船舶空调运行能耗模拟分析

6.1 参考船舶与测评船舶

6.2 船舶空调系统控制方案

6.3 空调系统及控制模型

6.4 船舶空调系统能耗模拟平台

6.5 参考船舶空调系统能耗计算

6.6 测评船舶空调系统能耗计算

6.7 本章小结

7 测评船舶空调系统能效评估结果

7.1 测评船舶空调系统各项指标评估结果

7.2 测评船舶空调系统能效标识等级

7.3 本章小结

8 总结与展望

8.1 全文总结

8.2 创新点

8.3 工作展望

致谢

参考文献

硕士研究生期间参与科研项目

附录A 船舶空调系统能效测评基础项能耗计算

#### （9）基于ZigBee网络的循环水监控系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文背景及研究意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 循环水节能优化技术的发展历史

1.2.2 国外研究现状

1.2.3 国内研究现状

1.2.4 系统传输方案分析

1.3 研究内容及论文结构

1.3.1 论文研究的内容

1.3.2 论文结构

第2章 相关技术理论与循环水监控系统结构

2.1 循环水系统及各子系统的主要功能

2.2 循环水系统的能耗组成与节能思想

2.2.1 循环水系统的能耗组成

2.2.2 循环水系统的节能思想

2.3 水泵与变频调速技术基础理论

2.3.1 水泵性能参数

2.3.2 水泵基本特性曲线

2.3.3 水泵的变工况调节

2.3.4 管路特性表达与泵的工况点求解

2.3.5 水泵变频调速技术

2.4 ZigBee技术

2.4.1 ZigBee网络设备和拓扑结构

2.4.2 ZigBee协议栈

2.4.3 ZigBee技术原语

2.5 循环水监控系统结构及其技术指标

2.5.1 循环水监控系统结构

2.5.2 技术指标

2.6 本章小结

第3章 基于双变量试差法的流量优化算法研究

3.1 循环水系统换热器数学模型与算法

3.1.1 循环水系统换热器的受约束数学模型

3.1.2 单变量试差算法

3.1.3 双变量试差算法

3.2 实例分析

3.2.1 两种试差法的核算

3.2.2 结果的分析与比较

3.3 基于双变量试差法的循环水监控系统仿真

3.3.1 基于双变量试差法的循环水监控系统模型

3.3.2 仿真过程的设计

3.3.3 仿真结果的分析

3.4 本章小结

第4章 基于能效优化的泵站调度策略

4.1 泵站优化调度步骤

4.2 泵站选泵的控制条件与配置步骤

4.2.1 流量控制条件

4.2.2 基于高效率区间的水泵流量特性分析

4.2.3 泵站水泵配置步骤与实例分析

4.3 基于能效优化的泵站模型与算法

4.3.1 基于能效优化的泵站模型

4.3.2 基于能效优化的泵站调度算法

4.4 本章小结

第5章 循环水监控系统硬件设计

5.1 无线网络节点的硬件设计

5.1.1 CC2530 模块简介

5.1.2 协调器、终端节点的模块化电路结构

5.1.3 CC2530 核心模块电路设计

5.1.4 RS-232 电平转换模块电路设计

5.2 主机、变频器及现场参数采集设备的选型设计

5.2.1 主机及变频器选型

5.2.2 现场参数采集设备的选型设计

5.3 本章小结

第6章 循环水监控系统程序设计与组态实现

6.1 RS-232 串口通信协议

6.2 RS-232 串口通信程序设计

6.3 协调器节点程序设计

6.3.1 主程序设计

6.3.2 串口接收数据处理子程序

6.3.3 协调器节点无线接收中断服务子程序设计

6.4 终端节点程序设计

6.4.1 主程序设计

6.4.2 数据采集终端节点程序设计

6.4.3 控制终端节点程序设计

6.5 主机算法程序设计

6.5.1 双变量试差算法程序设计

6.5.2 基于能效优化的泵站调度算法程序

6.6 基于易控的主机监控系统设计

6.7 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录 攻读硕士期间取得的研究成果

#### （10）船舶中央冷却水系统变频控制仿真研究及参数优化（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 船舶冷却水系统的型式

1.2.2 海水泵电机变频调速技术

1.2.3 船舶变频中央冷却水系统的研究现状

1.2.4 BP神经网络PID的研究现状

1.3 主要研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第2章 中央冷却水系统热力模型

2.1 中央冷却水系统介绍

2.1.1 系统的结构与相关参数

2.1.2 控制系统

2.2 中央冷却水系统换热量计算

2.2.1 主机冷却器换热量计算

2.2.2 冷却水流量分配

2.3 中央冷却水系统主要设备的数学模型

2.3.1 中央冷却器数学模型

2.3.2 缸套冷却器数学模型

2.3.3 滑油冷却器数学模型

2.3.4 空气冷却器数学模型

2.3.5 辅机冷却系统和其他热负荷数学模型

2.3.6 三通阀数学模型

2.3.7 PID控制器的数学模型

2.4 本章小结

第3章 海水泵变频调速原理及实现

3.1 管路特性曲线

3.2 海水泵运行特性曲线

3.2.1 单泵工况运行特性曲线

3.2.2 单泵变频运行特性曲线

3.2.3 双泵变频并联运行特性曲线

3.3 异步电机直接转矩控制理论基础

3.3.1 坐标变化

3.3.2 异步电机的数学模型

3.3.3 逆变器与电压空间矢量

3.3.4 直接转矩控制中的电压空间矢量

3.4 异步电机直接转矩控制系统

3.4.1 磁链转矩观测模块

3.4.2 转矩和磁链滞环控制模块

3.4.3 扇区判断模块

3.4.4 电压空间矢量选择表模块

3.5 本章小结

第4章 中央冷却水系统变频控制仿真分析

4.1 中央冷却水系统换热模块仿真模型

4.1.1 热负荷模型

4.1.2 中央冷却器模块

4.1.3 高温三通阀控制模块

4.1.4 冷却淡水温度控制模块

4.2 海水泵调速模块仿真模型

4.2.1 海水泵转速计算模型

4.2.2 异步电机调速模型

4.3 变频中央冷却水系统仿真结果分析

4.3.1 中央冷却水系统仿真结果

4.3.2 海水泵异步电机直接转矩控制仿真结果

4.4 变频中央冷却水系统节能分析

4.5 本章小结

第5章 海水流量控制系统参数优化

5.1 BP神经网络优化PID参数

5.1.1 人工神经网络基础

5.1.2 BP神经网络结构的确定

5.1.3 利用BP神经网络的优化PID参数

5.1.4 BP-PID仿真计算

5.2 遗传算法优化BP神经网络

5.2.1 遗传算法原理及基础

5.2.2 利用遗传算法优化BP神经网络

5.2.3 GA-BP-PID的模型

5.2.4 仿真结果与分析

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间获得的相关科研成果

附录A:逆变器开关选择模块S函数代码

附录B:BP-PID的 S函数代码

### 四、变频控制系统在循环水泵上的应用（论文参考文献）

- [1]集中空调冷冻水系统纠偏控制研究[D]. 张晓琛. 北京建筑大学, 2020(08)

- [2]基于变频技术在超高层公共建筑空调系统中节能研究与分析[D]. 尤子威. 沈阳建筑大学, 2020(05)

- [3]某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析[D]. 秦周浩. 西安建筑科技大学, 2020

- [4]调顺电厂厂用电节能改造研究[D]. 杨童凯. 华南理工大学, 2019(06)

- [5]凝结水泵高压变频系统设计与节能分析[D]. 宋宇哲. 西安科技大学, 2019(01)

- [6]基于ARM的油田模糊PID变频注水系统研究与设计[D]. 魏守恒. 东北石油大学, 2019(01)

- [7]西安某小区集中供热控制系统的应用研究[D]. 吕旭光. 西安工程大学, 2019(02)

- [8]船舶空调系统综合能效评估技术研究[D]. 黄紫莺. 华中科技大学, 2019(03)

- [9]基于ZigBee网络的循环水监控系统设计[D]. 张沛. 湖南大学, 2019(07)

- [10]船舶中央冷却水系统变频控制仿真研究及参数优化[D]. 徐耿彬. 武汉理工大学, 2019(07)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/6c254ec0d52c3fbcc189ca6f.html