# 2021摄像机主板的调研报告

##### 问：监控摄像头内部构造，包括芯片板，电源板等等的作用及其工作原理

答：监控摄像机的组成：摄像头芯片（主板）、镜头、灯板、外壳、尾线、镜头座、铜柱、接头、常见的模拟摄像机和网络摄像机大部分都由这几种配件组成。

还有一种POE摄像机，POE摄像机就一个。不同品牌，同像素，同焦距在价格上会有那么大的出入，主要是因为这些配件使用的材料质量的差别，稳定性，兼容性不同。

监控摄像机最重要的部分就是芯片，相当于摄像机的大脑。芯片是镶嵌在主板上的，又称摄像机主板，分CCD主板和CMOS主板，芯片中重要的两个部分为成像传感器和芯片处理器。

摄像头的工作原理大致为：光（景物）通过镜头（LENS）生成的光学图像投射到表面上，然后转为电信号，经过A／D（模数转换）转换后变为数字图像信号，再送到数字信号处理芯片（DSP）中加工处理进行压缩，再通过网线进行传输，后端通过电脑直接访问解码查看视频或者通过解码设备进行显示。

扩展资料

安装监控摄像头注意事项：

1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常扮慎活动。安装的高度，室内宜距地面2．5～5m；室外应距地面3．5～10m，并不得低于3．5m。

2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处，并应能监视电梯厢内全景。

3、摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的。

- 5、摄像机应安装在戚者监视目标高缺薯附近不易受外界损伤的地方。安装高度，室内距地面2．5～5m；室外距地面3．5～10m，不得低于3．5m。

答：监控摄像头是一种半导体成像器件，具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中，图像的生成当前主要是来自CCD摄像机，也可将存储的电荷取出使电压发生变化，具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。

芯片版，就是CCD板，是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写，它是一种特殊半导体器件。衡量CCD好坏的指标很多，有像素数量，CCD尺寸，灵敏度，信噪比等，其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标悉升。像素数是指CCD上感光元件的数量。摄像机拍摄的画面可以理解为由很配岁多个小的点组成，每个点就是一个像素。显然，像素数越多，画面就会越清晰，如果CCD没有足够的像素的话，拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响，因此，理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降，而且在现行电视标准下，像素数增加到培陆睁某一数量后，再增加对拍摄画面清晰度的提高效果变得不明显。

摄像机中电源板起着十分重要的作用，会影响整个摄像机的使用。

1.电源正负接反，摄像机烧毁，

2.直流12V电源对线材要求特别粗，铜价居高不下。线材费用比设备还多，而预算有限。

3.电源总线供电方便快捷，但线路上挂多了摄像机，前端有12V，后端就只有7V。或者白天全有图像，到晚上红外灯启动后电源不足就少了几个，而且红外灯效果很差。您只有调高电压，一二个月、甚至几个小时前端的摄像机就坏了，于是这成了您头痛的大问题。

- 4.电源电压时常波动，有时高，有时低，摄像机时而有图像，时而没有图像，并快速老化损坏。

##### 问：网络摄像头主板上搭铁能恢复出场吗

答：网络摄像头主板上搭铁能恢复出场。知道NVR密码的情况下，可以登录NVR的GUI界面或者WEB界面进行恢复出厂设置，以GUI界面操作为例，将NVR上电并连接显示屏和鼠标，输入用户名密码登录GUI界面，在设置>系统配置>系统配置管理，点击【恢复出厂设置】即可。

网络摄像头的组成

通常网络摄像机尾线一个网线接口，另一个是电源线，如果是POE摄像机就一个桥搜网线接口，为何不同品牌的摄像头价格像素一样价格敏春历却相差很多，主要是这些配件使用的材料质量的差别，有动手能力强森棚的人可以自己组装一台试试效果。

- 摄像机的芯片：监控摄像机最重要的部分就是芯片，相当于摄像机的大脑，芯片是镶嵌在主板上的，所以有些时候直接称摄像机主板，分CCD主板和CMOS主板，芯片中重要的两个部分为成像传感器和芯片处理器。

本文来源: https://www.40lw.cn/article/87a1ca2e6165ae3d1ad1728d.html