# 医疗计量器具检定调研报告

##### 问：计量器具校准报告

答：对计量器具校准后应出具校准报告或校准证书。

校准的依据是校准校准规范或校准方法，也可以用检定规程。

校准的结果可以是：确定示值误差；得出凳姿洞标称值的偏差；给标尺标记赋值或确定其他特性；给参考物质特性赋值。

校准不具法制性，系企业自愿溯源行为。

- 校准结论，一般不判断器册吵具合格与否，但当需要（例如企业提出要求时）时，可判定器具的所校特性是否枣枯符合预期的要求。

- 答：拿计量器具校准就有出校准报告.要收费的哦!

##### 问：求助：计量器具哪些是应该出具检定证书，校准证书或检测报告

答：国家规定的强制检定的计量工作器具，在经过具有检定资质的单位检定后应由检定单位出具鉴定证书，下面的链接是国家规定的强制检定的目录：

校准是根据各单位自己确定的校准周期，对器具进行进行校准后出具的证书，国家不进行管制。校准证尘好书不能代替检定证书，也不具备法律效力。

另外，具有检定资质的单位在不符合检定工作的实验条件下，或未按照国家相关检定规程进行的“检定”不能称为检定，也只能叫做“校准”，而不具有检定资质轮亮的单位即使在符合检定工作的实验条件下进行的“检定”也不能叫派桐铅做检定，只能称为“校准”。

- “检测报告”不是计量的专业用语，检测报告一般是对于环境、产品、设备、原材料等的各方面性能指标进行检测后给出的报告，例如，“环境检测报告”，检测报告一般不是对的检定或校准所给出的书面材料。

答：检定证书具有法律效力的，一般是强制检定计量器具衫余才出具的，涉及安全防护，医疗卫生，环境监测，贸易结算等方面的计量器具都属于强检计量器具，要有法律授权或蔽滚的部门检定，质量技术监督局。

- 其他的可以出校准，校准只给数据，不判定结论。并档

- 答：计量法中有详细规定，好像是57还是59种强制检定的器具，这些是国家强庆激伍制检定的，剩下的是企业自誉或愿铅旦的行为

##### 问：计量器具检定证书检定结果怎么看

答：计量检定证书内页检定结果信息内容格式依据现行有效检定规程、结合实际情况自行设计，但内容应至正扰橘少包括相应检定规程规定的内容。

计量检定举团证书封面格式， 严格依据国质检量函〔2005〕861号《关于印发新版<检定证书>和<检定结果通知书>封面格式式样的通知》执行，建议封面增添李伍二维码防伪技术信息， 使证书更具可靠性。

计量器具注意事项

使用前，应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净，以免碰伤量爪面和影响测量精度，同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活，紧固螺钉是否能起作用等。

- 检查游标卡尺零位，使游标卡尺两量爪紧密贴合，用眼睛观察应无明显的光隙，同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准，游标的尾 刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次，观察各次读数是否一致。

答：1、先看鉴定仪器的资质单位的资质，应该是在有效期的资质鉴定机构，本鉴定的有效性的首要标志；

2、看检测仪器历尺的检测日期，以及有效期，猛兆应该在在有效枝烂租期内；

3、看检测的仪器的检测项目，应该符合本类仪器的鉴定规程，检测项目的指标，应该有合格的结论；

- 4、鉴定报告的签发形式合格。

- 答：主要是看示值误差给在允许范围内？如果在就可岁羡以使用该计量器具，如果不在厅雀拿的话就要结合你的实际扮搭使用情况考虑了！

- 答：没给你结果吗，一般都会有结果的，合格或是不合格。

本文来源: https://www.40lw.cn/article/9602ebea9e22befb05aeac25.html