# 北京 供暖 调研报告

##### 问：中国哪些省份冬季集中供暖

答：中国集中供暖省份有黑龙江、吉林、辽宁、北京、河北、山西、山东、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆。

中国供暖分界线位于北纬33度附近的秦岭和淮河一带，历史可追溯至上世纪50年代，中国在苏联援助下为城市居民安装集中供热系统。但当洞纳时的中国正面临严峻能源短缺，于是作为中国南北分界线的“秦淮线”就成为集中供暖的界限。

扩展纳圆没资料

2015年11月15日开始，北京腔搭、河北、陕西等多个省市正式供暖，标志着北方大部分地区进入了冬季供暖季。近年来，每逢供暖期，呼吁“南方集中供暖”的话题都会成为热点。

清华大学建筑节能研究中心的调研报告显示，并非所有南方城市有供暖需求，真正需要的是国家划定的“夏热冬冷”地区，包括上海、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、四川等。这些省份冬季室温远低于北方城市集中供热时的室内温度。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

##### 问：我国哪些城市地区的夏季短，供暖时间较长？

- 答：内蒙根河的供暖时间是全国最长，每年8月末、9月初到次年5月，达9个月，其次是甘肃、黑龙江、吉林，供暖时间基本在每年10月20日至次年4月10日左右，供暖时间为6个月，其他省市基本都是11月到次年3月末。

答：南方的大多数城市都是没有供暖的，秦岭淮河一线是中国的南北分界线,秦岭淮河以北是北方,以南是南方，这里面的北方城市都是有集中供暖的，河南信阳市区横跨南北分界线，就一半供暖一半不供暖。

中国集中供暖省份有黑龙江、吉林、辽宁、北京、河北、山西、山东、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆。

中国供暖分界线位于北纬33度附近的秦岭和淮河一带，历史可追溯至上世纪50年代，中国在苏联援助下为城市居民安装集中供热系统。但当时的中国正面临严峻能源短缺，于是作为中国南北分界线的“秦淮线”就成为集中供暖的界限。据相关统计消息显示，2015年11月15日开始，北京、河北、陕西等多个省市正式供暖，标志着北方大部分地区进入了冬季供暖季。近年来，每逢供暖期，呼吁“南方集中供暖”的话题都会成为热点。

清华大学建筑节能研究中心的调研报告显示，并非所有南方城市有供暖需求，真正需要的是国家划定的“夏热冬冷”地区，包括上海、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、四川等。这些省份冬季室温远低于北方城市集中供热时的室内温度。

集中、分散供暖各有优缺点，前者能源利用效率高，连续供热效果好，但工程建设规模大、周期长，取暖受楼层、楼体质量、管网等因素影响大；后者建设规模小，管理灵活方便，但热源效率低、污染物控制难度大。

诚然，从个体来看，居民家庭自备的取暖设备，效果或许不亚于北方的集中供暖，但就整个城市而言，自发无序的分散供暖，不仅效率低下，还影响了正常的经济社会秩序。

- 最近几年，“迎峰度冬”成为南方电网的一大景观，一些城市冬季用电频频出现缺口，乃至于不得不拉闸限电，企业被迫停工。同时，供暖缺失导致一些地方取暖产品坐地起价，增加了群众的生活负担。

- 答：在我国东北地区和西北高寒地区的夏季时间短，冬季时间长，比如黑龙江和哈尔滨等高纬度地区，还有拉萨和银川等西北地区的城市 。

- 答：肯定是东北地区啊！位于中国最北边是中国冬季最长的省份了吧,所以它的供暖时间是较长的。

- 答：一般北方地区，离赤道和北回归线越远的地区夏季越短，气温越是寒冷。一般规定是11月中旬供暖，到次年3月中旬，但像哈尔滨、吉林长春、兰州、宁夏、沈阳、甘肃这些城市供暖时间更长

- 答：我国内蒙古的根河市是我国供暖期最长的城市庆正。根河市从每年9月1日到次年5月31日为供暖期坦差源，每年供暖长达整整9个月，是全让态国供暖期最长的城市。

##### 问：现在江苏有几个城市冬天有暖气的，哪几个？

- 答：江苏的城市冬天才会使用暖气，到了夏天一般使用空调

- 答：长江以北的城市都有的。长江以南基本上采用地暖。

答：江苏省的淮安主城区、连云港的部分小区、江***分小区、徐州有暖气，其信戚他地区不供暖。

中国供暖位于北纬33度附近的和淮河一带，每年的11月15日，中国的集中供暖系统开始工作，并在未来4个月内为分界线以北的居民住所持续输送暖气，分界线以南的城市不供暖唯棚。

扩展资料：

暖气的故障排除方法

1、局部不热

主要集中在下进下出的安装方式上，原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将排起阀开启，将散热器内部气指坦则体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。

2、暖气整体不热

下进下出的安装方式，检查散热器安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒；

上进下出的安装方式，检查散热器安装时是否未将流阀开启。或者是系统否存在问题。

3、暖气有水声

主要集中在上进下出的安装方式上，原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将散热器供水阀门关闭，将排起阀开启，将散热器内部气体排出，关闭排气阀，将供水阀门开启即可。如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。

- 参考资料来源：

答：江苏省的淮安主城区、连云港的部分小区、江***分小区、徐州有暖气，其他地区不供暖。

中国供暖分界线位于北纬33度附近的秦岭和淮河一带，每年的11月15日，中国的集中供暖系统开始工作，并在未来4个月内为分界线以北的居民住所持续输送暖气，分界线以南的城市不供暖。

扩展资料：

暖气分为水暖和气暖，通常我伍哗丛们所说的暖气片指的是水暖，就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水，再通过管材链接到暖气片，最终通过暖气片将适宜的温度输出，形成室内温差，最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。

而气暖则是加热空气，冷空气一进来就被暖气片加热成热空气，热空气上升与屋子的冷空气形成对流， 冷空气又循环到暖气附近被加热成热芦知空气，热空气在屋里循环，房间就暖和了。

散热步骤主要分为三部分：

1、暖气内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数)；

2、暖气内壁面靠导热把热量传给外壁；

3、暖气外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室腔樱内的物体和人。

- 参考资料来源：

- 答：在我国，内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西郑稿漏、宁夏、新疆共11个省市自治区的城市全部实行集中供暖。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》，累年日均平均温度低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区，建喊烂议设置集中供热。敬配江苏不在其列。

- 答：江苏的城市冬天才会使用暖气，到了夏天一般使用空调

答：江苏省的淮安主城区、连云港的部分小区、江***分小区、徐州有暖气，其他地区不供暖。

中国供暖分界线位于北纬33度附近的秦岭和淮河一带，每年的11月15日，中国的集中供暖系统开始工作，并在未来4个月内为分界线以北的居民住所持续输送暖气，分界线以南的城市不供暖。

扩展资料：

2015年11月15日开始，北京、河北、陕西等多个省市正式供暖，标志着北方大部分地区进入了冬季供暖季。近年来，每逢供暖期，呼吁“南方集中供暖”的话题都会成为热点。

清华大学建筑节能研究中心的调研报告显示，并非所有南方城市有供暖需求，真正需要的是国家划定的“夏热冬冷”地区，包括虚竖粗上海、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、四川等。这些省份冬季室温远低于北方城市差镇集中供热时的室内温度。

参考资料来源：

参考资料来源：

- 参考资料来源：

本文来源: https://www.40lw.cn/article/9909a61e5ec441b4469af46f.html