# 900C呼吸机工作原理及故障排除

### 一、900C呼吸机的工作原理及故障排除（论文文献综述）

黄骥,申开州[1]（2017）在《呼吸机的空氧混合》文中进行了进一步梳理简述呼吸机空氧混合的两种方式及几种常见的空氧混合器和气体流量阀,详述了美国熊牌1000型呼吸机空氧混合器的维修保养方法,旨在举一反三、以点代面地阐述呼吸机空氧混合器及气体流量阀的维修保养问题,现报道如下[1]。1呼吸机空氧混合问题简述呼吸机是医院用于救治患有急、慢性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,

陈德勇,谢欣荣[2]（2016）在《呼吸机故障维修及保养》文中进行了进一步梳理呼吸机平时维护很重要,使用者要清楚掌握呼吸机的结构、工作原理都。呼吸机要按要求定期更换部件以确保正常工作,因此使用者要熟练掌握关键部位的装卸,并且要重视呼吸机的维护保障工作。本文具体介绍了呼吸机维护检查、故障维修6例。

黄毅[3]（2013）在《Stephanie呼吸机原理及故障维修六例》文中研究表明本文介绍了德国史蒂芬Stephanie呼吸机的结构原理及常见故障的分析和维修方法。

刑素美,何莺[4]（2012）在《智能化呼吸机的故障原因分析及对策》文中进行了进一步梳理目的:分析智能呼吸机的常见故障和维修方法,为更好维修呼吸机提供借鉴。方法:以我院2005年1月～2011年5月75次故障维修为样本,研究了智能化呼吸机的故障分析及对策。结果:流量传感器故障占比最高,达到53.33%,其他障碍合计占46.67%。故障原因以空气压缩机输气管路漏气为主,占42.50%,其他原因的障碍合计占57.50%。结论:掌握智能呼吸机的工作原理,仔细检查和分析故障原因是排除呼吸机各类故障的关键。

刘欣[5]（2011）在《西门子Servo 900C呼吸机故障分析与维修》文中研究说明首都医科大学附属北京安贞医院有35台西门子Servo900C呼吸机,分布在ICU、RICU、EICU以及多个心外病房。该型号呼吸机是电子比例微分积分调节控制、单回路式呼吸机,它调整速度快,精度高,工作稳定可靠,适用于新生儿、儿童和成人。尽管该款呼吸机使用年限较长,但是通过临床实践和定期的质控维护,证明其中大多数都能够正常使用,受到医护人员的好评。

郑仁龙,王晓虎[6]（2009）在《西门子Servo 900C呼吸机气路压力故障维修》文中研究指明本文阐述了西门子Servo 900C呼吸机的气路控制原理,并介绍了一例出气回路控制气阀失控故障的维修过程。

陈群基,谢卫华,易小兵[7]（2008）在《呼吸机的保养及维修》文中指出介绍呼吸机基本原理的基础上,结合临床使用和机器设备的要求,总结常用呼吸机的日常保养,提出需改进的观点。最后,以德尔格呼吸机为案例,分析了几种常见故障及维修。

郑峰,许明强,李大鹏,沈增贵[8]（2008）在《呼吸机几种常见故障维修及保养注意事项》文中研究说明随着科技的发展,呼吸机在现代医学中占有十分重要的位置。医院根据临床需要,呼吸机装备越来越多,且种类繁多,性能、通气的理论、技术、模式及特殊功能不断地更新。

牛菀漓[9]（2008）在《呼吸机软件设计及嵌入式Linux系统的搭建》文中指出随着电子技术的飞速发展,多数国内外呼吸机的生产研发,都纷纷朝着高技术含量、智能化开发、多功能应用的方向发展,嵌入式控制系统则更倾向于微型化、智能化,系统的人机交互界面按照人性化设计的原则,越来越“简单、自然、友好、一致”。为此,深入研究呼吸机嵌入系统式开发工作,对提高国内呼吸机产品的技术水平和市场竞争力,具有十分重要的理论和现实意义。本文依据相关基础理论知识,针对智能呼吸机的软件设计方案与实现技术、嵌入式Linux系统的开发设计与搭建运行等问题,运用系统研究和模块化设计等研究方法,论文内容主要包括以下三个方面:首先,论文按照模块化设计的思想,以嵌入式Linux系统及图形用户界面支持系统MiniGUI为开发平台,设计实现了智能呼吸机的人机交互界面;目前,界面已在嵌入式Linux系统中成功显示,并初步达到预计技术效果。其中,论文重点探讨了人机交互界面的规划与实现问题、中文拼音输入法的设计实现,及其将其移植到Linux/嵌入式Linux系统等技术难点问题。其次,文章给出了新型的压力控制模式——PC模式的设计思想和应用程序。区别于传统的压力控制模式,不但适用于无自主呼吸能力的患者,而且满足了有自主呼吸能力的患者。文章最后介绍了呼吸机的操作系统——嵌入式Linux系统软硬件平台的搭建,以及在此系统下所设计的A/D转换驱动程序,并完成整个系统的移植工作,使图形界面能在液晶屏上正确显示。实验结果表明,较以往的数码管显示屏而言,按照人性化设计原则采用MiniGUI系统设计的人机交互界面,更加简洁友好,美观直接,信息量丰富,并具有更高的实用性;呼吸机操作控制系统开发平台改用嵌入式Linux系统,使呼吸机软件系统功能得到进一步完善,硬件设备功用得到更大限度的发挥,并为今后软件系统改进与升级提供了良好的技术支撑。

范久臣,朱熹林,孙雪梅,苏东风[10]（2008）在《正压呼吸机模糊PID控制研究》文中指出目前国内的正压呼吸机的控制系统采用常规的PID控制方法,由于呼吸机的压力和流量输出为非线性,故样的控制方法不能达到满意的效果。为此。基于对正压呼吸机的结构原理以及传统控制系统的分析研究,设计了一种模PID控制器。来实时调节步进电机。通过仿真对比分析,验证新型的模糊PID控制系统好于常规的PID控制,该系统成低、使用性好。取得了显着的效果。

### 二、900C呼吸机的工作原理及故障排除（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、900C呼吸机的工作原理及故障排除（论文提纲范文）

#### （1）呼吸机的空氧混合（论文提纲范文）

1 呼吸机空氧混合问题简述

2 各种空氧混合器及流量阀的对比

2.1 临床潮气量及氧浓度的误差要求

2.2 各种空氧混合器及流量阀的使用维修状况

2.3 各种空氧混合器及流量阀的对比

3 美国熊牌1000型呼吸机空氧混合器的维护保养

3.1 熊牌1000型呼吸机空氧混合器运行状况

3.2 熊牌1000型呼吸机空氧混合器的维护保养

4 总结

#### （2）呼吸机故障维修及保养（论文提纲范文）

0 引言

1 作好维修前准备工作

2 呼吸机常见故障

2.1 故障现象

2.2 故障现象

2.3 故障现象

2.4 故障现象

2.5 故障现象

2.6 故障现象

3 呼吸机日常维护和检查

#### （3）Stephanie呼吸机原理及故障维修六例（论文提纲范文）

1 Stephanie呼吸机基本组成及原理

1.1 控制单元模块

1.2 电子模块

1.3 PC模块

1.4 气动模块

1.5 电源模块

1.6 病人单元

1.7 测试模块

2 故障维修

2.1 故障一

2.2 故障二

2.3 故障三

2.4 故障四

2.5 故障五

2.6 故障六

3 小结

#### （4）智能化呼吸机的故障原因分析及对策（论文提纲范文）

1 呼吸机的类型及工作原理

2 呼吸机故障实例分析

3 典型故障处理流程

3.1 故障现象:流量传感器故障

3.2 故障现象:gas supply警报

3.3 故障现象:气道压力 (airway pressure) 的读数不正确

3.4 故障现象:每分钟呼气量值 (expiratory volume) 超过吸气量值 (inspiratory volume)

3.5 故障现象:机器通气不足

4 结语

#### （6）西门子Servo 900C呼吸机气路压力故障维修（论文提纲范文）

1故障现象

2故障分析与排除

#### （7）呼吸机的保养及维修（论文提纲范文）

一、呼吸机基本原理及构造

(一) 呼吸机基本组成

(二) 呼吸机工作原理

二、呼吸机日常保养注意事项

(一) 流量传感器的保养

(二) 呼出阀的临床消毒

(三) 过滤器的应用注意事项

三、故障分析与维修案例

(一) 氧浓度传感器常见故障及处理

1、Evita系列呼吸机

2、Babylog8000呼吸机

(二) 流量传感器

#### （9）呼吸机软件设计及嵌入式Linux系统的搭建（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 呼吸机功能

1.3 选题意义

1.3.1 国内外研究现状

1.3.2 国外呼吸机技术优势

1.3.3 国内呼吸机的市场发展现状及趋势

1.3.4 亟待提高部分

1.4 本课题研究内容

1.4.1 软件的编写

1.4.2 呼吸机系统的硬件设计规划及嵌入式系统平台搭建

第二章 基于MiniGUI的人机界面设计

2.1 呼吸机界面设计总体规划

2.1.1 人机界面及其人性化的涵义

2.1.2 界面设计思想

2.1.3 开机自检界面

2.1.4 呼吸机主界面

2.2 图形界面开发系统的选择

2.2.1 嵌入式产品开发中常用的图形解决方案

2.2.2 基于MiniGUI的嵌入式系统软件结构

2.2.3 MiniGUI配置

2.3 GUI应用程序开发

2.3.1 设置的主要参数

2.3.2 开机画面子程序

2.3.3 自定义控件

2.3.4 输入法模块的完善

2.3.5 菜单的设计

2.4 本章小结

第三章 呼吸机压力控制通气模式的设计

3.1 气路结构及原理

3.2 呼吸模式简介

3.2.1 呼吸机常用参数介绍

3.2.2 呼吸模式介绍

3.3 传统的压力控制模式

3.4 改进后的压力控制模式

3.4.1 吸气相工作流程

3.4.2 呼气相工作流程

3.4.3 压力控制模式工作过程

3.5 本章小结

第四章 呼吸机硬件平台设计

4.1 硬件平台

4.2 AD转换模块

4.2.1 SPI接口特点

4.2.2 AD7888 的功能与使用

4.2.3 接口与驱动

4.3 本章小结

第五章 操作系统移植

5.1 操作系统选型

5.1.1 常用实时嵌入式操作系统

5.1.2 嵌入式Linux

5.2 嵌入式Linux开发步骤

5.3 嵌入式Linux前期准备工作

5.3.1 主机系统

5.3.2 目标系统

5.4 PPCBOOT/U-BOOT的移植

5.4.1 添加自己的配置文件

5.4.2 目标板系统参数配置

5.4.3 初始化

5.5 嵌入式Linux的移植

5.5.1 内核源代码分析

5.5.2 内核裁减、编译及调试

5.5.3 内核装载、启动

5.5.4 文件系统简介及分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 尚待继续深入研究的工作

参考文献

致谢

发表论文

个人简历

### 四、900C呼吸机的工作原理及故障排除（论文参考文献）

- [1]呼吸机的空氧混合[J]. 黄骥,申开州. 医疗装备, 2017(07)

- [2]呼吸机故障维修及保养[J]. 陈德勇,谢欣荣. 世界最新医学信息文摘, 2016(05)

- [3]Stephanie呼吸机原理及故障维修六例[J]. 黄毅. 中国医疗设备, 2013(02)

- [4]智能化呼吸机的故障原因分析及对策[J]. 刑素美,何莺. 中国医药导刊, 2012(09)

- [5]西门子Servo 900C呼吸机故障分析与维修[J]. 刘欣. 北京生物医学工程, 2011(01)

- [6]西门子Servo 900C呼吸机气路压力故障维修[J]. 郑仁龙,王晓虎. 中国医疗设备, 2009(11)

- [7]呼吸机的保养及维修[J]. 陈群基,谢卫华,易小兵. 医疗保健器具, 2008(08)

- [8]呼吸机几种常见故障维修及保养注意事项[J]. 郑峰,许明强,李大鹏,沈增贵. 医疗卫生装备, 2008(07)

- [9]呼吸机软件设计及嵌入式Linux系统的搭建[D]. 牛菀漓. 汕头大学, 2008(03)

- [10]正压呼吸机模糊PID控制研究[J]. 范久臣,朱熹林,孙雪梅,苏东风. 机械制造, 2008(04)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/dd70587e4b586b01857c9d6a.html