# 模拟定位机图像增强器高压电路的故障排除

### 一、模拟定位机影像增强器高压电路故障检修（论文文献综述）

胡俊,李益坤,刘海,杭霞瑜,何建军,孙向东[1]（2020）在《核通数字化模拟定位机机械精度的质量保证及维护》文中研究说明目的通过对核通数字化模拟定位机的日常检测,分析误差数值及频率,及时对偏差进行校准,以确保临床放射治疗的质量。方法参照美国医学物理学家联合会（AAPM） TG40报告,对模拟定位机机械等中心、光学距离指示器（ODI）、机架与准直器旋转角度指示、光野与射野的一致性、定位激光灯精度等参数进行检测,对超出容差范围的项目进行纠正。结果机械等中心误差均<2 mm;ODI误差>2 mm,次数2次（占全年该项检测的0.83%）;机架、准直器旋转角度指示值误差>1.0°,次数1次（8.3%）;灯光野与射野一致性误差>2 mm,次数1次（0.04%）;定位激光灯误差>2 mm,次数18次（7.5%）;其余指标均未超过允许误差范围。结论核通数字化模拟定位机具有较好的物理性能,可满足患者的日常模拟体位验证工作,但参数中定位激光灯精度误差超标频次较多,ODI、机架与准直器旋转角度指示2项具有较高的误差率,在临床应用过程中应根据检测结果及时对设备进行维护,以确保定位精度,提高患者的救治效率。

丁春江,冯惠华,张慕娟,汤雅莉,王人灵,梁卫聪[2]（2017）在《山东新华SL-ID型模拟定位机故障检修三例》文中研究说明主要介绍了在使用山东新华SL-ID型模拟定位机的过程中遇到的故障。根据故障现象,并结合随机器附带的电原理图,详细阐述了具体检修过程。

陈璞[3]（2016）在《基于数字化影像的放射治疗模拟机的设计与实现》文中研究说明放射治疗是治疗肿瘤的三大手段之一,放射治疗需经过定位、计划、照射三个步骤。定位包括照射前的定位、模拟,计划摆位和治疗中的验证等,其主体是放射治疗模拟机。近年来放射治疗呈现出崭新的发展趋势,主要特征表现为精确定位、精确计划和精确照射。以计算机科学为代表的数字化技术是推动现代放射治疗发展的关键技术。本论文以研发数字化放射治疗模拟机为中心,主要介绍了以数字化影像为基础,开发放射治疗模拟机数字工作站软件方面所做的一些研究工作,包括数字化X光图像的采集与显示、畸变图像实时校正、DICOM图像传输、图像处理、轮廓勾画与铅挡块制作、定位参数采集与显示、运动部件控制等方面的设计。最后,本文设计实现了数字化放射治疗模拟机。其中的数字工作站系统主要包括数字化影像采集及校正、图像处理、病历管理、DICOM接口、运动控制等模块。数字化放射治疗模拟机经过测试,验证了系统的功能完备性,稳定性和易操作性。

夏小林,刘玮,段巧[4]（2015）在《新华SL-IC型放射治疗模拟机的工作原理及故障维修》文中提出新华SL-IC型放射治疗模拟机作为一种常规模拟放射治疗设备,用于治疗方案的模拟设计和验证,在放射治疗中发挥着重要作用。现结合使用实践,依据设备工作原理,对高压发生器成像部分和影像增强器运动控制部分故障进行分析,提供定位与维修方法,供同行参考。1放射治疗模拟机主要工作原理1.1图像显示原理高压发生器产生的直流高压（管电压）输出至X射线球管;产生的灯丝电流至X射线球管灯丝上,产生初速

夏小林,刘玮,段巧[5]（2015）在《山东新华SL-IC型模拟机的工作原理及故障维修》文中研究表明0引言随着放射治疗技术的不断进步,常规模拟定位机已成为整个放射治疗过程必备的模拟定位工具之一。广东省云浮市人民医院放疗中心于2006年购进一台山东新华SL-IC型常规X射线模拟定位机,该设备主要由模拟定位系统、X射线高压系统和医用电视系统组成。模拟机在使用中往往会出现各种故障,从而影响放疗定位工作的正常开展,一旦出现故障,如何及时排除,值得临床医学工程师关

张瀚[6]（2014）在《东芝KXO-50NLX-40A模拟定位机曝光故障分析与维修》文中研究指明我院至2001年购置TOSHIBA LX—40A模拟定位机,至今已有12年,该具有性能稳定、精度高、使用方便等优点,但由于机器的长期使用,元器件的老化,再加上我院的模拟定位机是安装在地下室,由于地理环境等因素,机房的湿度较大,虽然也在机房内安装的除湿机,由于病人进出频繁,除湿效果大打折扣,导致故障现象频发,现将本人在维修中遇到的实例供同行们参考。故障现象:主控台显示屏无图像,无曝光。

陈定科,黄灿辉,徐志勇,梁耀文,董勇[7]（2013）在《东芝LX-40A模拟定位机常见故障检修》文中研究表明本文简单地介绍了模拟定位机在放射治疗中的应用及其组成,并分析了东芝LX-40A模拟定位机在日常运行中出现的常见故障及对应的处理方法。

赵永军,董志祥[8]（2009）在《东芝LX-40A模拟定位机特殊故障检修实例》文中认为东芝LX-40A模拟定位机在我国许多医院放疗中心用作放疗定位,中国市场占有量较大,通过介绍对该定位机的一个特殊故障实例进行分析、检修、总结,希望能给到同行工程师有益的启示。

李军,张西志,谭飞[9]（2008）在《东芝LX-40 A模拟定位机故障维修与分析》文中研究指明本文简要总结了东芝LX-40 A模拟定位机的故障维修与分析,为平时机器的正常运行和降低故障的发生提供了经验。

李刚,李忠强,吴同文[10]（2006）在《SL-20模拟定位机3例故障维修体会》文中研究表明

### 二、模拟定位机影像增强器高压电路故障检修（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、模拟定位机影像增强器高压电路故障检修（论文提纲范文）

#### （1）核通数字化模拟定位机机械精度的质量保证及维护（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 设备与检测仪器

1.2 检测方法

1.2.1 定位激光灯精度

1.2.2 光学距离指示器示值

1.2.3 光野与射野的一致性

1.2.4 机架与准直器旋转角度指示值

1.2.5 准直器旋转等中心精度

1.2.6 机架旋转等中心精度

1.2.7 治疗床旋转等中心精度

1.2.8 机架、准直器以及治疗床旋转轴在等中心区域的重合

1.2.9 机械等中心和辐射等中心的统一性

1.3 模拟定位机的常规维护

2 结果

3 讨论

#### （2）山东新华SL-ID型模拟定位机故障检修三例（论文提纲范文）

1 故障现象一

2 故障现象二

3 故障现象三

4 结束语

#### （3）基于数字化影像的放射治疗模拟机的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外的研究现状

1.3 论文的研究内容和章节安排

2 放射治疗模拟机介绍

2.1 工作原理

2.2 基本结构

2.2.1 机架

2.2.2 界定器

2.2.3 治疗床

2.2.4 X射线系统

2.2.5 医用电视系统

2.2.6 操作控制台

3 数字化放射治疗模拟机的关键技术研究

3.1 X射线影像数字化技术

3.1.1 X射线影像数字化技术的基本原理

3.1.2 数字化X射线影像采集系统的硬件组成

3.1.3 数字化X射线影像采集系统的软件设计

3.2 DICOM标准

3.2.1 DICOM标准的对象模型

3.2.1.1 数据的信息模型

3.2.1.2 信息对象定义IOD(Information Object Definition)

3.2.1.3 服务/对象对SOP(Service/Object Pair)

3.2.1.4 服务类(Service Class)

3.2.2 DICOM图像的文件格式分析

3.2.2.1 数据元素(Data Element)

3.2.2.2 DICOM文件头的定义

3.2.2.3 数据集合(Data Set)

3.2.3 数字化放射治疗模拟机中DICOM功能的设计

4 数字化放射治疗模拟机的总体设计方案

4.1 组成框图及原理

4.1.1 X射线系统

4.1.2 影像系统

4.1.3 机械系统

4.1.4 运动控制系统

4.1.5 工作站系统

4.2 技术指标

5 数字化放射治疗模拟机工作站系统的软件设计

5.1 软件流程

5.2 软件环境

5.2.1 运行环境

5.2.2 开发环境

5.3 功能模块设计

5.3.1 用户登录模块

5.3.2 病历管理模块

5.3.3 图像采集模块

5.3.4 图像畸变校正模块

5.3.5 图像处理模块

5.3.6 报告输出模块

5.3.7 适形设计模块

5.3.8 运动控制及运动参数显示模块

5.3.9 系统设置模块

5.3.10 DICOM模块

5.4 数据库设计

6 系统测试

7 结论

致谢

参考文献

#### （4）新华SL-IC型放射治疗模拟机的工作原理及故障维修（论文提纲范文）

1 放射治疗模拟机主要工作原理

1.1 图像显示原理

1.2 运动控制原理

2 故障分析与维修

2.1 故障案例一

2.2 故障案例二

2.3 故障案例三

3 小结

#### （5）山东新华SL-IC型模拟机的工作原理及故障维修（论文提纲范文）

0 引言

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析与处理

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析与处理

3 故障三

3.1 故障现象

3.2 故障分析与处理

4 结论

#### （9）东芝LX-40 A模拟定位机故障维修与分析（论文提纲范文）

1 准直器电机电位器故障

1.1 故障现象:

1.2 维修与分析:

2 影像增强器故障

2.1 故障现象:

2.2 维修与分析:

3 X线球管故障

3.1 故障现象:

3.2维修与分析:

4模拟定位机机臂等中心偏差校准

4.1故障现象:

4.2故障维修与分析:

### 四、模拟定位机影像增强器高压电路故障检修（论文参考文献）

- [1]核通数字化模拟定位机机械精度的质量保证及维护[J]. 胡俊,李益坤,刘海,杭霞瑜,何建军,孙向东. 医疗装备, 2020(16)

- [2]山东新华SL-ID型模拟定位机故障检修三例[J]. 丁春江,冯惠华,张慕娟,汤雅莉,王人灵,梁卫聪. 科技与创新, 2017(02)

- [3]基于数字化影像的放射治疗模拟机的设计与实现[D]. 陈璞. 南京理工大学, 2016(06)

- [4]新华SL-IC型放射治疗模拟机的工作原理及故障维修[J]. 夏小林,刘玮,段巧. 中国医学装备, 2015(06)

- [5]山东新华SL-IC型模拟机的工作原理及故障维修[J]. 夏小林,刘玮,段巧. 北京生物医学工程, 2015(03)

- [6]东芝KXO-50NLX-40A模拟定位机曝光故障分析与维修[J]. 张瀚. 医疗装备, 2014(02)

- [7]东芝LX-40A模拟定位机常见故障检修[J]. 陈定科,黄灿辉,徐志勇,梁耀文,董勇. 医疗装备, 2013(08)

- [8]东芝LX-40A模拟定位机特殊故障检修实例[J]. 赵永军,董志祥. 医疗装备, 2009(02)

- [9]东芝LX-40 A模拟定位机故障维修与分析[J]. 李军,张西志,谭飞. 医疗装备, 2008(02)

- [10]SL-20模拟定位机3例故障维修体会[J]. 李刚,李忠强,吴同文. 医疗卫生装备, 2006(05)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/efcb9de284b711b6a5fc318d.html